## 4月
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 氨氮（以N计) | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 二氯一溴甲烷 | 二氧化氯 | 氟化物 | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 耗氧量（COD法，以计） | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三卤甲烷 | 三氯甲烷 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐氮 | 锌 | 亚氯酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离余氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20230068 | 水20230068001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道水务办公室 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230403 | 禄口水务办公室等 | TRUE | 7.84(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00111 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 43.48 | 0.058 | 36.47 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 256 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.61 | ＜0.005 |  | 0.00195 | 0.06 | 未检出 | 131.4
水20230068 | 水20230068002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230403 | 禄口水务办公室等 | TRUE | 7.68(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00263 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.72 | ＜0.5 | <1 | 43.44 | 0.042 | 36.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 254 | 无 | ＜1 | 0.0009 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.61 | ＜0.005 |  | 0.00332 | 0.05 | 未检出 | 130.4
水20230068 | 水20230068003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山水务厂办公室 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230403 | 禄口水务办公室等 | TRUE | 7.82(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | ＜0.00001 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 43.88 | 0.068 | 37.26 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 252 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.61 | ＜0.005 |  | ＜0.00001 | 0.06 | 未检出 | 132.4
水20230068 | 水20230068004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山社区卫生服务中心 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230403 | 禄口水务办公室等 | TRUE | 7.80(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00146 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.79 | ＜0.5 | <1 | 43.98 | 0.082 | 37.33 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 254 | 无 | ＜1 | 0.0003 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 |  | 0.00192 | 0.06 | 未检出 | 134.9
水20230068 | 水20230068005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 新生社区服务中心 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230403 | 禄口水务办公室等 | TRUE | 7.62(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00239 |  | 0.28 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.68 | ＜0.5 | <1 | 43.93 | ＜0.005 | 36.81 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 255 | 无 | ＜1 | 0.0009 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.62 | ＜0.005 |  | 0.00291 | 0.05 | 未检出 | 128.4
水20230068 | 水20230068006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区宴宾楼酒店空港分店 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230403 | 禄口水务办公室等 | TRUE | 7.74(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00159 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.79 | ＜0.5 | <1 | 43.67 | 0.047 | 36.62 | 0.006 | ＜0.005 | ＜0.002 | 260 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.61 | ＜0.005 |  | 0.00278 | 0.06 | 未检出 | 132.4
水20230069 | 水20230069001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2023-04-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20230403 | 急救中心办 | TRUE | 7.73(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | ＜0.00001 | 0.02 | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 48.90 | 0.056 | 38.81 | 0.006 | ＜0.005 | ＜0.002 | 267 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.17 | ＜0.005 | 1.57 | 0.045 | ＜0.0024 | 0.00021 |  | 未检出 | 146.6
水20230070 | 水20230070001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 周岗社区卫生服务中心 | 2023-04-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230406 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.95(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00119 |  | 0.27 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.86 | ＜0.5 | <1 | 41.70 | 0.059 | 34.10 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 256 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.65 | ＜0.005 |  | 0.00122 | 0.06 | 未检出 | 130.4
水20230070 | 水20230070002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 龙都社区卫生服务中心 | 2023-04-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230406 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.05(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00368 |  | 0.27 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 41.75 | 0.037 | 34.18 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 243 | 无 | ＜1 | 0.0021 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.66 | ＜0.005 |  | 0.00331 | 0.05 | 未检出 | 132.4
水20230070 | 水20230070003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2023-04-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230406 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.03(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00375 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.93 | ＜0.5 | <1 | 42.40 | 0.053 | 34.31 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 241 | 无 | ＜1 | 0.0023 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.69 | ＜0.005 |  | 0.00348 | 0.05 | 未检出 | 131.4
水20230070 | 水20230070004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道新跃社区村委会 | 2023-04-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230406 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.00(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00330 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 42.23 | 0.065 | 34.33 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 239 | 无 | ＜1 | 0.0019 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.68 | ＜0.005 |  | 0.00308 | 0.05 | 未检出 | 130.4
水20230071 | 水20230071001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 丹阳水务办公室 | 2023-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230411 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 7.89(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00416 |  | 0.27 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 39.92 | 0.066 | 30.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 240 | 无 | ＜1 | 0.0029 | 0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.72 | ＜0.005 |  | 0.00340 | 0.05 | 未检出 | 124.3
水20230071 | 水20230071002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪水务办公室 | 2023-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230411 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 7.73(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00302 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.93 | ＜0.5 | <1 | 40.58 | 0.082 | 30.51 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 242 | 无 | ＜1 | 0.0019 | 0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.037 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 |  | 0.00225 | 0.05 | 未检出 | 134.5
水20230071 | 水20230071003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2023-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230411 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 7.86(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00413 |  | 0.27 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 40.84 | 0.066 | 30.51 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 244 | 无 | ＜1 | 0.0030 | 0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 |  | 0.00296 | 0.05 | 未检出 | 122.3
水20230071 | 水20230071004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陶吴社区卫生服务中心 | 2023-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230411 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 7.67(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00428 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 40.19 | 0.052 | 30.82 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 241 | 无 | ＜1 | 0.0034 | 0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.72 | ＜0.005 |  | 0.00318 | 0.05 | 未检出 | 126.4
水20230072 | 水20230072001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2023-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230411 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 7.78(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00407 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 39.88 | 0.066 | 31.00 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 249 | 无 | ＜1 | 0.0023 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.68 | ＜0.005 |  | 0.00300 | 0.06 | 未检出 | 125.4
水20230072 | 水20230072002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京银城皇冠酒店 | 2023-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230411 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 7.75(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00358 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 | 0.54 | ＜0.5 | <1 | 40.04 | 0.046 | 31.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 247 | 无 | ＜1 | 0.0024 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.72 | ＜0.005 |  | 0.00235 | 0.06 | 未检出 | 131.4
水20230073 | 水20230073001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.61(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | ＜0.00001 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 41.65 | 0.065 | 31.42 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 246 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.042 | 0.010 | 1.79 | ＜0.005 |  | 0.00003 | 0.3 | 未检出 | 134.5
水20230073 | 水20230073002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.72(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00305 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.54 | ＜0.5 | <1 | 41.72 | 0.041 | 31.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 250 | 无 | ＜1 | 0.0010 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.006 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 |  | 0.00375 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230073 | 水20230073003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道水务办公室 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.86(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | ＜0.00001 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 41.82 | 0.053 | 31.58 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 248 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.80 | ＜0.005 |  | ＜0.00001 | 0.06 | 未检出 | 125.4
水20230073 | 水20230073004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥社区卫服务中心 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.91(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00424 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 40.89 | ＜0.005 | 31.15 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 239 | 无 | ＜1 | 0.0049 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 |  | 0.00323 | 0.05 | 未检出 | 124.3
水20230073 | 水20230073005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.85(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00235 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 41.77 | 0.060 | 31.18 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 237 | 无 | ＜1 | 0.0007 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 |  | 0.00293 | 0.05 | 未检出 | 122.3
水20230073 | 水20230073006 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区同和堂大药房方山里店 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.81(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00206 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.68 | ＜0.5 | <1 | 42.38 | 0.061 | 31.52 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 241 | 无 | ＜1 | 0.0005 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.80 | ＜0.005 |  | 0.00279 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230073 | 水20230073007 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 罗托罗拉小镇物业中心 | 2023-04-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230412 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.86(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00115 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.72 | ＜0.5 | <1 | 42.41 | 0.065 | 31.57 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 242 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 |  | 0.00202 | 0.05 | 未检出 | 128.4
水20230074 | 水20230074001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.75(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00154 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 39.64 | 0.084 | 30.63 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 243 | 无 | ＜1 | 0.0004 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.050 | ＜0.005 | 1.80 | 0.009 |  | 0.00097 | 0.3 | 未检出 | 128.4
水20230074 | 水20230074002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井水务办公室 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.70(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00213 |  | 0.26 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.14 | ＜0.5 | 1 | 39.66 | 0.072 | 30.67 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 245 | 无 | ＜1 | 0.0009 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.81 | ＜0.005 |  | 0.00135 | 0.06 | 未检出 | 124.3
水20230074 | 水20230074003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井社区卫生服务中心 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.59(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00184 |  | 0.29 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.07 | ＜0.5 | 1 | 39.86 | 0.049 | 30.87 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 250 | 无 | ＜1 | 0.0006 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.83 | ＜0.005 |  | 0.00117 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230074 | 水20230074004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陆郎社区卫生服务中心 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.58(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00305 |  | 0.27 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.14 | ＜0.5 | <1 | 40.19 | 0.086 | 31.26 | 0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 237 | 无 | ＜1 | 0.0020 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.032 | ＜0.005 | 1.83 | 0.010 |  | 0.00169 | 0.05 | 未检出 | 131.4
水20230074 | 水20230074005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道社区卫生服务中心 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.76(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00444 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 40.21 | 0.079 | 31.25 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 231 | 无 | ＜1 | 0.0034 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.029 | ＜0.005 | 1.83 | 0.005 |  | 0.00258 | 0.05 | 未检出 | 130.4
水20230074 | 水20230074006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 好药师地秀商业广场店 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.67(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00425 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.79 | ＜0.5 | <1 | 40.28 | 0.074 | 31.18 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 236 | 无 | ＜1 | 0.0039 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.83 | 0.009 |  | 0.00211 | 0.06 | 未检出 | 124.3
水20230074 | 水20230074007 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道墭江社区卫生服务站 | 2023-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230414 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.60(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00160 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.79 | ＜0.5 | <1 | 40.08 | 0.088 | 31.11 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 235 | 无 | ＜1 | 0.0005 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.83 | ＜0.005 |  | 0.00087 | 0.06 | 未检出 | 128.4
水20230075 | 水20230075001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230418 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.81(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00590 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.00 | ＜0.5 | <1 | 38.12 | 0.099 | 28.20 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 233 | 无 | ＜1 | 0.0045 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.80 | ＜0.005 |  | 0.00447 | 0.06 | 未检出 | 130.4
水20230075 | 水20230075002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里中心小学 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230418 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.69(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00585 |  | 0.27 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.11 | ＜0.5 | <1 | 38.28 | 0.10 | 28.27 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 234 | 无 | ＜1 | 0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.046 | ＜0.005 | 1.82 | ＜0.005 |  | 0.00440 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230076 | 水20230076001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.62(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00087 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 37.81 | 0.053 | 27.91 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 251 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.81 | ＜0.005 |  | 0.00076 | 0.3 | 未检出 | 128.4
水20230076 | 水20230076002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥社区卫生服务中心 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.63(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00603 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.00 | ＜0.5 | <1 | 38.47 | 0.084 | 28.33 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 256 | 无 | ＜1 | 0.0048 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.82 | ＜0.005 |  | 0.00447 | 0.06 | 未检出 | 124.3
水20230076 | 水20230076003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥水务办公室 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.55(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00606 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.14 | ＜0.5 | <1 | 38.56 | 0.092 | 28.40 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 251 | 无 | ＜1 | 0.0049 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.82 | ＜0.005 |  | 0.00446 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230076 | 水20230076004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 百家湖社区卫生服务中心 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.62(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00087 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.18 | ＜0.5 | <1 | 38.01 | 0.042 | 28.04 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 249 | 无 | ＜1 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.83 | ＜0.005 |  | 0.00074 | 0.07 | 未检出 | 130.4
水20230077 | 水20230077001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 上元中学等 | TRUE | 7.65(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00449 |  | 0.25 | ＜0.005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.97 | ＜0.5 | <1 | 38.72 | 0.044 | 29.23 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 246 | 无 | ＜1 | 0.0024 | 0.0003 | 10 | ＜0.001 | 0.037 | ＜0.005 | 1.82 | 0.005 |  | 0.00399 | 0.06 | 未检出 | 132.4
水20230077 | 水20230077002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 上元中学等 | TRUE | 7.74(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00460 |  | 0.25 | ＜0.005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 38.83 | 0.053 | 29.31 | 0.006 | ＜0.005 | ＜0.002 | 248 | 无 | ＜1 | 0.0025 | 0.0003 | 10 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.82 | 0.007 |  | 0.00410 | 0.06 | 未检出 | 135.5
水20230077 | 水20230077003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁开发区管委会 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 上元中学等 | TRUE | 7.69(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00439 |  | 0.25 | ＜0.005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.97 | ＜0.5 | <1 | 39.08 | 0.079 | 29.51 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 240 | 无 | ＜1 | 0.0024 | 0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.055 | ＜0.005 | 1.82 | 0.005 |  | 0.00379 | 0.06 | 未检出 | 132.4
水20230077 | 水20230077004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道岔路口社区卫生服务中心 | 2023-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230418 | 上元中学等 | TRUE | 7.69(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00452 |  | 0.24 | ＜0.005 | ＜0.004 | 0.0001 | 1.11 | ＜0.5 | <1 | 39.00 | 0.057 | 29.42 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 237 | 无 | ＜1 | 0.0025 | 0.0003 | 10 | ＜0.001 | 0.037 | 0.008 | 1.83 | 0.008 |  | 0.00402 | 0.07 | 未检出 | 128.4
水20230078 | 水20230078001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟街道社区卫生服务中心 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.68(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00693 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 38.38 | 0.096 | 28.26 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 236 | 无 | ＜1 | 0.0080 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.053 | ＜0.005 | 1.82 | 0.005 |  | 0.00288 | 0.05 | 未检出 | 126.4
水20230078 | 水20230078002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟食安办 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.56(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00741 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.93 | ＜0.5 | <1 | 38.23 | 0.081 | 28.23 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 231 | 无 | ＜1 | 0.0085 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.049 | ＜0.005 | 1.82 | 0.006 |  | 0.00320 | 0.06 | 未检出 | 123.3
水20230078 | 水20230078003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.64(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00825 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 39.68 | 0.055 | 31.24 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 241 | 无 | ＜1 | 0.0092 | 0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.038 | ＜0.005 | 1.80 | 0.019 |  | 0.00564 | 0.05 | 未检出 | 126.4
水20230078 | 水20230078004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锁石社区委员会 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.68(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00783 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.72 | ＜0.5 | <1 | 38.44 | 0.059 | 28.39 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 246 | 无 | ＜1 | 0.0097 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.036 | ＜0.005 | 1.83 | 0.010 |  | 0.00313 | 0.05 | 未检出 | 128.4
水20230078 | 水20230078005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.81(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00804 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.61 | ＜0.5 | <1 | 38.84 | 0.062 | 28.76 | 0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 249 | 无 | ＜1 | 0.0103 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.039 | 0.025 | 1.86 | 0.009 |  | 0.00321 | 0.06 | 未检出 | 132.4
水20230078 | 水20230078006 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假村 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.75(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00689 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 38.53 | 0.077 | 28.45 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 236 | 无 | ＜1 | 0.0080 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.83 | ＜0.005 |  | 0.00281 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230078 | 水20230078007 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锦绣花园门诊部 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.80(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00694 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.97 | ＜0.5 | <1 | 38.49 | 0.055 | 28.38 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 231 | 无 | ＜1 | 0.0080 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.24 | ＜0.005 | 1.82 | 0.007 |  | 0.00286 | 0.05 | 未检出 | 125.4
水20230078 | 水20230078008 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰中学 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 麒麟食安办等 | TRUE | 7.75(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00794 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.89 | ＜0.5 | <1 | 38.93 | 0.064 | 28.77 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 237 | 无 | ＜1 | 0.0103 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.033 | ＜0.005 | 1.84 | 0.007 |  | 0.00310 | 0.05 | 未检出 | 126.4
水20230079 | 水20230079001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊食品小作坊工作站 | 2023-04-19 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230419 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 7.88(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00797 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 40.10 | 0.059 | 31.25 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 239 | 无 | ＜1 | 0.0087 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.83 | 0.020 |  | 0.00542 | 0.06 | 未检出 | 124.3
水20230080 | 水20230080001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2023-04-20 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230420 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.64(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00508 |  | 0.22 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.79 | ＜0.5 | <1 | 37.77 | 0.084 | 26.91 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 241 | 无 | ＜1 | 0.0047 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.86 | 0.018 |  | 0.00379 | 0.06 | 未检出 | 126.4
水20230080 | 水20230080002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵街道社区卫生服务中心 | 2023-04-20 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230420 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.61(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00521 |  | 0.22 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 37.72 | 0.081 | 26.98 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 244 | 无 | ＜1 | 0.0050 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.87 | 0.009 |  | 0.00376 | 0.06 | 未检出 | 130.4
水20230080 | 水20230080003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道上坊社区服务中心 | 2023-04-20 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230420 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.56(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00529 |  | 0.24 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 | 0.68 | ＜0.5 | <1 | 37.89 | 0.082 | 27.04 | 0.006 | ＜0.005 | ＜0.002 | 235 | 无 | ＜1 | 0.0052 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.047 | ＜0.005 | 1.87 | 0.013 |  | 0.00382 | 0.05 | 未检出 | 132.4
水20230080 | 水20230080004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区第二人民医院 | 2023-04-20 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230420 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.59(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00465 |  | 0.25 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.75 | ＜0.5 | <1 | 37.66 | 0.078 | 27.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 231 | 无 | ＜1 | 0.0045 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.87 | 0.008 |  | 0.00330 | 0.05 | 未检出 | 131.4
水20230080 | 水20230080005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 金元宝大酒店众彩店 | 2023-04-20 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230420 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.64(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00506 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.82 | ＜0.5 | <1 | 38.74 | 0.060 | 28.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 233 | 无 | ＜1 | 0.0039 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.84 | ＜0.005 |  | 0.00442 | 0.05 | 未检出 | 128.4
水20230081 | 水20230081001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道佘村社区党群服务中心 | 2023-04-20 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 33 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230420 | 佘村社区党群服务中心 | TRUE | 7.62(25℃) | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00539 |  | 0.23 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | 0.93 | ＜0.5 | 6 | 38.74 | 0.067 | 28.15 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.002 | 240 | 无 | ＜1 | 0.0042 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.061 | 0.008 | 1.83 | 0.17 |  | 0.00470 | 0.05 | 未检出 | 129.4
合计 | 56 |  |  |  |  | 1849 | 56

## 5-6月
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 二氧化氯 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 氯气及游离氯制剂 | 锰 | 肉眼可见物 | 色度（铂钴色度单位） | 铁 | 游离余氯 | 总大肠菌群
水20230082 | 水20230082001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2023-05-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230505 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.08（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.06 | 未检出
水20230082 | 水20230082002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2023-05-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230505 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.12（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.06 | 未检出
水20230082 | 水20230082003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2023-05-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230505 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.11（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.026 | 0.07 | 未检出
水20230082 | 水20230082004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2023-05-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230505 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.16(25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.030 | 0.06 | 未检出
水20230083 | 水20230083001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20230506 | 急救中心办 | TRUE | 8.03（25℃） | 0.02 | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.023 |  | 未检出
水20230084 | 水20230084001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230506 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.08（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.05 | 未检出
水20230084 | 水20230084002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230506 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.07（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.05 | 未检出
水20230085 | 水20230085001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230506 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 8.06（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.06 | 未检出
水20230086 | 水20230086001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230506 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.09（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.007 | 0.06 | 未检出
水20230086 | 水20230086002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230506 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.08（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.008 | 0.05 | 未检出
水20230086 | 水20230086003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2023-05-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230506 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.09（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.023 | 0.06 | 未检出
水20230087 | 水20230087001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2023-05-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230508 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.93（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.05 | 未检出
水20230087 | 水20230087002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2023-05-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230508 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.05（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.06 | 未检出
水20230087 | 水20230087003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2023-05-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230508 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.80（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.05 | 未检出
水20230087 | 水20230087004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2023-05-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230508 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.88（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.06 | 未检出
水20230088 | 水20230088001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2023-05-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230508 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.00（25℃） |  | ＜0.5 | 2 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.010 | 0.06 | 未检出
水20230088 | 水20230088002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2023-05-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230508 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 7.97（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.011 | 0.06 | 未检出
水20230115 | 水20230115001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230605 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.95（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.012 | 0.06 | 未检出
水20230115 | 水20230115002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230605 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.81（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.009 | 0.07 | 未检出
水20230115 | 水20230115003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230605 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.68（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.010 | 0.05 | 未检出
水20230115 | 水20230115004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230605 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.80（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.011 | 0.06 | 未检出
水20230116 | 水20230116001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230605 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.85（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.041 | 0.06 | 未检出
水20230116 | 水20230116002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230605 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.77（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.040 | 0.06 | 未检出
水20230116 | 水20230116003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20230605 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.83（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.040 | 0.05 | 未检出
水20230117 | 水20230117001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2023-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20230605 | 急救中心办 | TRUE | 7.76（25℃） | 0.02 | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.022 |  | 未检出
水20230126 | 水20230126001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2023-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230606 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 7.96（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.008 | 0.05 | 未检出
水20230126 | 水20230126002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2023-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230606 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.03（25℃） |  | ＜0.5 | 6 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.010 | 0.06 | 未检出
水20230127 | 水20230127001 | 江宁区中医院 | 二次供水 急诊 | 2023-06-06 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230606 | 急诊 | TRUE | 7.72（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.07 | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.005 |  | 未检出
水20230128 | 水20230128001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2023-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230607 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.84（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.06 | 未检出
水20230128 | 水20230128002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2023-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230607 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.06（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.07 | 未检出
水20230128 | 水20230128003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2023-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230607 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.02（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.006 | 0.05 | 未检出
水20230128 | 水20230128004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2023-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230607 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.01（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.005 | 0.06 | 未检出
水20230129 | 水20230129001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2023-06-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230608 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.00（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.005 | 0.05 | 未检出
水20230129 | 水20230129002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2023-06-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230608 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.03（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.005 | 0.06 | 未检出
水20230130 | 水20230130001 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 二次供水 急诊 | 2023-06-08 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20230608 | 急诊 | TRUE | 7.65（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.07 | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 |  | 未检出
水20230131 | 水20230131001 | 江宁区医院 | 二次供水 急诊 | 2023-06-08 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230608 | 急诊 | TRUE | 7.74（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.05 | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.005 |  | 未检出
水20230132 | 水20230132001 | 南京丽湖亚致酒店 | 二次供水 宴会厅 | 2023-06-09 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230609 | 宴会厅 | TRUE | 7.76（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.06 | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.005 |  | 未检出
水20230133 | 水20230133001 | 南京同仁医院 | 二次供水 急诊 | 2023-06-09 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230609 | 急诊 | TRUE | 7.94（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.07 | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 |  | 未检出
水20230134 | 水20230134001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2023-06-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230609 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 8.01（25℃） |  | ＜0.5 | <1 |  | ＜0.005 | 无 | 10 | ＜0.005 | 0.05 | 未检出
水20230138 | 水20230138001 | 行政服务中心 | 二次供水 办公区 | 2023-06-12 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230612 | 办公区 | TRUE | 7.72（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.06 | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.015 |  | 未检出
水20230139 | 水20230139001 | 紫峰公馆 | 二次供水 1505室 | 2023-06-12 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230612 | 1505室 | TRUE | 7.72（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.06 | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.021 |  | 未检出
水20230140 | 水20230140001 | 万达广场商业 | 二次供水 老北京炸酱面 | 2023-06-12 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20230612 | 老北京炸酱面 | TRUE | 7.58（25℃） |  | ＜0.5 | <1 | 0.08 | ＜0.005 | 无 | 10 | 0.016 |  | 未检出
合计 | 42 |  |  |  |  | 378 | 42