附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长安马自达汽车有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 54 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 0.28 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 1.58 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | pH值 | 2023-12-13 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京顶益食品有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 0.564 | 25 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 44 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 2.59 | - | mg/L | - |
| 东部机场集团南京禄口国际机场 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 0.076 | 8;15 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 19 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 汤山新城污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2023-12-18 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 0.093 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-18 | 6.52 | 15 | mg/L | 是 |
| 南京元润食品有限公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 0.336 | - | mg/L | - |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 25 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2023-12-15 | 7.5 | 6.0-8.5 | 无量纲 | 是 |
| 华润雪花啤酒（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 0.312 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2023-12-19 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-12-19 | 0.27 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 40 | 500 | mg/L | 是 |
| 南京云台山硫铁矿有限公司 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 废水出口(DW001) | pH值 | 2023-12-08 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB 32/ 1072-2018) | 废水出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-12-08 | 1.65 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 废水出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-08 | 0.063 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 废水出口(DW001) | 铁 | 2023-12-08 | 0.27 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 废水出口(DW001) | 氟化物 | 2023-12-08 | 0.25 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 废水出口(DW001) | 锰 | 2023-12-08 | 0.36 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 废水出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-12-08 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 废水出口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-08 | 27 | 30 | mg/L | 是 |
| 南京百事可乐饮料有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-11-24 | 22 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2023-11-24 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2023-11-24 | 13 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-11-24 | 0.20 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-24 | 0.073 | - | mg/L | - |
| 中国药科大学 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2023-11-27 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-11-27 | 52 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-11-27 | 3.77 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-27 | 34.9 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2023-11-27 | 11.5 | 100 | mg/L | 是 |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2023-12-06 | 0.10 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-06 | 2.31 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2023-12-06 | 12 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-12-06 | 6.7 | 300 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-06 | 0.30 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-06 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-06 | 32 | 500 | mg/L | 是 |
| 南京美星鹏科技实业有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-24 | 61.4 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-11-24 | 73 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 动植物油 | 2023-11-24 | 0.27 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | pH值 | 2023-11-24 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 悬浮物 | 2023-11-24 | 33 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-11-24 | 2.34 | - | mg/L | - |
| 南京国盛电子有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 悬浮物 | 2023-11-07 | 23 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-07 | 16.7 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | pH值 | 2023-11-07 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 化学需氧量 | 2023-11-07 | 63 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 氟化物 | 2023-11-07 | 1.06 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 总磷（以P计） | 2023-11-07 | 1.58 | - | mg/L | - |
| 南京医科大学（江宁校区） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2023-11-27 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2023-11-27 | 8.17 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-27 | 76.8 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-11-27 | 54 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-11-27 | 7.79 | - | mg/L | - |
| 南京大旺食品有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-20 | 0.87 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-20 | 1.50 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 68 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | pH值 | 2023-12-20 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京顶益食品有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 制面南车间排口 | 非甲烷总烃 | 2023-12-07 | 2.14 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 饮食业油烟排放标准(GB18483-2001) | 制面南车间排口 | 油烟 | 2023-12-07 | <0.1 | 2.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 饮食业油烟排放标准(GB18483-2001) | 调理煮酱高浓度废气排口 | 油烟 | 2023-12-07 | 0.1 | 2.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 调理煮酱高浓度废气排口 | 非甲烷总烃 | 2023-12-07 | 12.8 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 制面北车间排口 | 非甲烷总烃 | 2023-12-07 | 1.18 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 饮食业油烟排放标准(GB18483-2001) | 制面北车间排口 | 油烟 | 2023-12-07 | <0.1 | 2.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 饮食业油烟排放标准(GB18483-2001) | 调理煮酱低浓度废气排口 | 油烟 | 2023-12-07 | <0.1 | 2.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 调理煮酱低浓度废气排口 | 非甲烷总烃 | 2023-12-07 | 1.98 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理处理站废气排口 | 硫化氢 | 2023-12-07 | 0.0000642 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理处理站废气排口 | 氨 | 2023-12-07 | 0.0059 | 4.9 | kg/h | 是 |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ16 | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ16 | 颗粒物 | 2023-12-07 | 1.0 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ16 | 氮氧化物 | 2023-12-07 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q10无机浇注线排口FQ-10 | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q14砂铝分离生产线出口FQ-14 | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机冷芯制芯机（FQ-06） | 非甲烷总烃 | 2023-12-07 | 0.90 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q13喷砂生产线排口FQ-13 | 颗粒物 | 2023-12-07 | 23.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ21 | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ21 | 二氧化硫 | 2023-12-07 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ21 | 氮氧化物 | 2023-12-07 | 12 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q1熔化炉生产线FQ-01出口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-08 | 48 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q1熔化炉生产线FQ-01出口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-08 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q1熔化炉生产线FQ-01出口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-08 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | Q4打渣除气站排口(FQ-01) | 氯气 | 2023-12-07 | <0.2 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | Q4打渣除气站排口(FQ-01) | 氟化物 | 2023-12-07 | 0.13 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | Q4打渣除气站排口(FQ-01) | 氯化氢 | 2023-12-07 | 0.66 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q5混砂机排口FQ-05 | 颗粒物 | 2023-12-07 | 3.5 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ15(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-07 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ15(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ15(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q11震砂/去冒口出口FQ-11 | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q8有机/无机浇注线 | 颗粒物 | 2023-12-08 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 无机浇注线FQ-09 | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q22热处理线FQ-22 | 颗粒物 | 2023-12-07 | 1.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q22热处理线FQ-22 | 氮氧化物 | 2023-12-07 | 16 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q22热处理线FQ-22 | 二氧化硫 | 2023-12-07 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ17 | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ17 | 颗粒物 | 2023-12-07 | 1.1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 热处理线FQ17 | 氮氧化物 | 2023-12-07 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q12震砂/去冒口出口FQ-12 | 颗粒物 | 2023-12-07 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q2熔化炉生产线FQ-02出口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-08 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q2熔化炉生产线FQ-02出口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-08 | 30 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q2熔化炉生产线FQ-02出口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-08 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
| 光大环保能源（南京）有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-11 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-11 | 43 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-11 | 6.1 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2023-11-22 | 0.000038 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2023-11-22 | 1.22 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2023-11-22 | 0.0379 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2023-11-22 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2023-11-22 | 0.000016 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2023-11-22 | 1.1 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2023-11-22 | 0.0009 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-11 | 25 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-11 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-11 | 6.9 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-11 | 1.6 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-11 | 23 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-11 | 6.8 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-11 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-11 | 36 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-11 | 6.7 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2023-12-11 | 1.32 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2023-12-11 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2023-12-11 | 0.003 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-11 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-11 | 26 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-11 | 6.1 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2023-12-11 | 0.000016 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2023-12-11 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2023-12-11 | 0.0321 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2023-12-11 | 4.9 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2023-12-11 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-11 | 42 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-11 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
| 南京顶益食品有限公司 | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | G2下风向 | NMHC | 2023-12-07 | 0.48 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | G1 上风向 | NMHC | 2023-12-07 | 0.14 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | G4下风向 | NMHC | 2023-12-07 | 0.42 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | G5制粉车间门口1米处 | 非甲烷总烃 | 2023-12-07 | 1.19 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | G3下风向 | NMHC | 2023-12-07 | 0.06 | 4 | mg/m3 | 是 |
| 中航工业南京轻型航空动力有限公司 | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | NMHC | 2023-12-07 | 0.44 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 氮氧化物 | 2023-12-07 | 0.053 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 铅及其化合物 | 2023-12-07 | 0.000176 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | NMHC | 2023-12-07 | 0.63 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 氮氧化物 | 2023-12-07 | 0.052 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 铅及其化合物 | 2023-12-07 | 0.000165 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 氮氧化物 | 2023-12-07 | 0.059 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | NMHC | 2023-12-07 | 0.72 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 铅及其化合物 | 2023-12-07 | 0.000139 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 氮氧化物 | 2023-12-07 | 0.055 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | NMHC | 2023-12-07 | 0.72 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 铅及其化合物 | 2023-12-07 | 0.000160 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 二氧化硫 | 2023-12-07 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G8通道出口4 | NMHC | 2023-12-06 | 0.41 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G1厂界上风向 | 臭气浓度 | 2023-12-06 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | NMHC | 2023-12-06 | 0.35 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 氯化氢 | 2023-12-06 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 酚类 | 2023-12-06 | <0.01 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 硫酸雾 | 2023-12-06 | 0.015 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 氯气 | 2023-12-06 | <0.03 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 氟化物 | 2023-12-06 | <0.0005 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 氟化物 | 2023-12-06 | <0.0005 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 硫酸雾 | 2023-12-06 | 0.019 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | NMHC | 2023-12-06 | 0.64 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 酚类 | 2023-12-06 | <0.01 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 氯气 | 2023-12-06 | <0.03 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 氯化氢 | 2023-12-06 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G3厂界下风向 | 臭气浓度 | 2023-12-06 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5通道出口1 | NMHC | 2023-12-06 | 0.96 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G12通道出口8 | NMHC | 2023-12-06 | 0.95 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G10通道出口6 | NMHC | 2023-12-06 | 0.58 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | NMHC | 2023-12-06 | 0.50 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G4厂界下风向 | 臭气浓度 | 2023-12-06 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 氯化氢 | 2023-12-06 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 酚类 | 2023-12-06 | <0.01 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 氟化物 | 2023-12-06 | <0.0005 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 硫酸雾 | 2023-12-06 | 0.171 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 氯气 | 2023-12-06 | <0.03 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G7通道出口3 | NMHC | 2023-12-06 | 0.41 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G11通道出口7 | NMHC | 2023-12-06 | 0.40 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 氯化氢 | 2023-12-06 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 氟化物 | 2023-12-06 | <0.0005 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | NMHC | 2023-12-06 | 0.45 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 氯气 | 2023-12-06 | <0.03 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 酚类 | 2023-12-06 | <0.01 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 硫酸雾 | 2023-12-06 | 0.020 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G2厂界下风向 | 臭气浓度 | 2023-12-06 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G9通道出口5 | NMHC | 2023-12-06 | 0.55 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G6通道出口2 | NMHC | 2023-12-06 | 1.09 | 6 | mg/m3 | 是 |

附表3   重点排污单位废水比对结果报表

| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法雷奥凯佩科液力变矩器（南京）有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 54 | 53.4 | -1.11% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 52 | 57.1 | 9.81% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 56 | 54.7 | -2.32% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 500 | 515.8 | 3.16% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.1 | 7.03 | -0.07pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 污水排口 | pH值 | 2023-12-20 | 实际样 | 7.8 | 7.7 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-20 | 实际样 | 1.5 | 1.48 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-20 | 实际样 | 1.5 | 1.57 | 0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-20 | 实际样 | 1.5 | 1.54 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-20 | 标准样 | 5 | 5.2 | 4% | 相对误差不超过±10% |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 25 | 24.8 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 25 | 23.8 | -1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 25 | 24.2 | -0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 标准样 | 50 | 47.9 | -4.2% | 相对误差不超过±10% |
| 南京医科大学附属逸夫医院 | 总排口 | pH值 | 2023-12-20 | 实际样 | 7.0 | 6.73 | -0.27pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 42 | 35.91 | -14.5% | 相对误差不超过±30% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 36 | 32.52 | -9.67% | 相对误差不超过±30% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 35 | 30.71 | -12.26% | 相对误差不超过±30% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 标准样 | 250 | 270.74 | 8.3% | 相对误差不超过±10% |
| 江苏和善园商业管理有限公司（南京和善园食品中心） | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 296 | 301.3 | 1.79% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 295 | 291.5 | -1.19% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 302 | 284.8 | -5.7% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 标准样 | 500 | 477.1 | -4.58% | 相对误差不超过±10% |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司江宁分公司将军大道厂区 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 52 | 55.3 | 6.35% | 相对误差不超过±30% |
|  | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 58 | 56.7 | -2.24% | 相对误差不超过±30% |
|  | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 60 | 56.1 | -6.5% | 相对误差不超过±20% |
|  | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 500 | 479.6 | -4.08% | 相对误差不超过±10% |
| 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 4.39 | 4.49 | 2.28% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 3.92 | 3.89 | -0.77% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 3.58 | 3.74 | 4.47% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 标准样 | 60 | 60.75 | 1.25% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-13 | 实际样 | 7.0 | 7.0 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.46 | 0.47 | 2.17% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.62 | 0.62 | 0% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.54 | 0.54 | 0% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 标准样 | 2.5 | 2.57 | 2.8% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 27.6 | 2.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 22.9 | -2.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 25.6 | 0.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 500 | 493.3 | -1.34% | 相对误差不超过±10% |
| 南京绿柳居清真食品有限公司汤山公司 | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.3 | 7.59 | 0.29pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 50 | 54.9 | 9.8% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 55 | 58.5 | 6.36% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 64 | 69.6 | 8.75% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 1000 | 982.6 | -1.74% | 相对误差不超过±10% |
| 航天晨光股份有限公司（管业园） | 废水南排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 94 | 114.0 | 21.28% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水南排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 99 | 105.3 | 6.36% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水南排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 93 | 95.9 | 3.12% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水南排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 标准样 | 500 | 535.7 | 7.14% | 相对误差不超过±10% |
| 南京宝色股份公司 | 东区废水排口（宝象路） | pH值 | 2023-12-14 | 实际样 | 7.4 | 7.45 | 0.05pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 东区废水排口（宝象路） | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 62 | 55.5 | -10.48% | 相对误差不超过±20% |
|  | 东区废水排口（宝象路） | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 124 | 110.2 | -11.13% | 相对误差不超过±15% |
|  | 东区废水排口（宝象路） | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 112 | 125.7 | 12.23% | 相对误差不超过±15% |
|  | 东区废水排口（宝象路） | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 标准样 | 500 | 524.2 | 4.84% | 相对误差不超过±10% |
| 长安马自达汽车有限公司 | 厂区废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 54 | 60.4 | 11.85% | 相对误差不超过±30% |
|  | 厂区废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 57 | 60.0 | 5.26% | 相对误差不超过±30% |
|  | 厂区废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 50 | 56.4 | 12.8% | 相对误差不超过±30% |
|  | 厂区废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 500 | 514.3 | 2.86% | 相对误差不超过±10% |
|  | 厂区废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.20 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 厂区废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.20 | 0.24 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 厂区废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.20 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 厂区废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 标准样 | 10 | 9.54 | -4.6% | 相对误差不超过±10% |
|  | 厂区废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.77 | 0.27mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 厂区废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.63 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 厂区废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.58 | 0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 厂区废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 标准样 | 50 | 49.87 | -0.26% | 相对误差不超过±10% |
|  | 厂区废水排口 | pH值 | 2023-12-13 | 实际样 | 7.6 | 7.70 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京顶益食品有限公司 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.42 | -0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.41 | -0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.24 | -0.26mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 标准样 | 40 | 36.9 | -7.75% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 44 | 54.6 | 24.09% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 43 | 40.5 | -5.81% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 46 | 40.6 | -11.74% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 标准样 | 500 | 506.5 | 1.3% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-15 | 实际样 | 7.4 | 7.21 | -0.19pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 196 | 182.6 | -6.84% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 184 | 177.4 | -3.59% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 142 | 133.5 | -5.99% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 标准样 | 500 | 502.3 | 0.46% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-20 | 实际样 | 8.6 | 8.7 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 东部机场集团南京禄口国际机场 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 1.5 | 1.23 | -0.27mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 1.5 | 1.40 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 1.5 | 1.30 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 标准样 | 10 | 9.61 | -3.9% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 25 | 27.8 | 2.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 25 | 28.8 | 3.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 25 | 28.3 | 3.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 250 | 274.5 | 9.8% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 标准样 | 1 | 0.95 | -5% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.4 | 7.5 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 标准样 | 0.5 | 0.50 | 0% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 实际样 | 7.99 | 8.10 | 1.38% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 实际样 | 7.88 | 8.20 | 4.06% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 实际样 | 7.66 | 8.03 | 4.83% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 标准样 | 20 | 19.82 | -0.9% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 28.5 | 3.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 26.4 | 1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 29.0 | 4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 标准样 | 50 | 49.4 | -1.2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.46 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.47 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 标准样 | 4 | 3.88 | -3% | 相对误差不超过±10% |
| 汤山新城污水处理厂 | 废水排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.2 | 7.38 | 0.18pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 实际样 | 1.5 | 1.641 | 0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 实际样 | 1.5 | 1.562 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 实际样 | 1.5 | 1.575 | 0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 标准样 | 5 | 5.178 | 3.56% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.202 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.201 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.200 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 标准样 | 0.5 | 0.513 | 2.6% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 25 | 24.5 | -0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 25 | 25.2 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 25 | 25.3 | 0.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 标准样 | 50 | 49.3 | -1.4% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-19 | 实际样 | 6.94 | 7.341 | 5.78% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-19 | 实际样 | 6.52 | 7.128 | 9.33% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-19 | 实际样 | 6.11 | 6.621 | 8.36% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-19 | 标准样 | 20 | 20.002 | 0.01% | 相对误差不超过±10% |
| 布雷博（南京）制动系统有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 26.67 | 1.67mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 25.36 | 0.36mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 25.01 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 标准样 | 500 | 505.54 | 1.11% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-15 | 实际样 | 7.4 | 7.2 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 90 | 76.1 | -15.44% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 68 | 60.5 | -11.03% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 196 | 181.9 | -7.19% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 标准样 | 500 | 497.5 | -0.5% | 相对误差不超过±10% |
| 南京元润食品有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.47 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.38 | -0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.36 | -0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 标准样 | 15 | 15.30 | 2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 25.1 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 22.6 | -2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 26.5 | 1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 标准样 | 1000 | 1016.6 | 1.66% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2023-12-15 | 实际样 | 7.5 | 7.4 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 大唐南京环保科技有限责任公司 | 公司废水1号 总排口(dw001) | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.3 | 7.2 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 30.2 | 27.379 | -9.34% | 相对误差不超过±15% |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 30.7 | 27.459 | -10.56% | 相对误差不超过±15% |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 25.8 | 26.538 | 2.86% | 相对误差不超过±15% |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 标准样 | 50 | 52.390 | 4.78% | 相对误差不超过±10% |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 25 | 28.0 | 3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 25 | 27.2 | 2.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 25 | 26.1 | 1.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 公司废水1号 总排口(dw001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 500 | 489.2 | -2.16% | 相对误差不超过±10% |
| 菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司 | 废水排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.2 | 7.0 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 132 | 117.8 | -10.76% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 132 | 121.8 | -7.73% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 130 | 164.8 | 26.77% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 500 | 484.7 | -3.06% | 相对误差不超过±10% |
| 南京高速齿轮制造有限公司-322亩 | 污水排放口 | pH值 | 2023-12-12 | 实际样 | 7.0 | 6.90 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 105 | 104.9 | -0.1% | 相对误差不超过±15% |
|  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 101 | 102.0 | 0.99% | 相对误差不超过±15% |
|  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 100 | 101.0 | 1% | 相对误差不超过±15% |
|  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 标准样 | 500 | 504.7 | 0.94% | 相对误差不超过±10% |
| 华润雪花啤酒（南京）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 实际样 | 1.5 | 1.712 | 0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 实际样 | 1.5 | 1.461 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 实际样 | 1.5 | 1.465 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-19 | 标准样 | 50 | 49.961 | -0.08% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2023-12-19 | 实际样 | 7.9 | 7.9 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-12-19 | 实际样 | 0.2 | 0.200 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-12-19 | 实际样 | 0.2 | 0.196 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-12-19 | 实际样 | 0.2 | 0.195 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-12-19 | 标准样 | 5 | 4.916 | -1.68% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 40 | 43.9 | 9.75% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 38 | 40.7 | 7.11% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 42 | 44.7 | 6.43% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 标准样 | 500 | 506.7 | 1.34% | 相对误差不超过±10% |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 总排口 | pH值 | 2023-12-12 | 实际样 | 7.4 | 7.29 | -0.11pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 86 | 86.2 | 0.23% | 相对误差不超过±20% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 72 | 77.9 | 8.19% | 相对误差不超过±20% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 82 | 80.1 | -2.32% | 相对误差不超过±20% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 标准样 | 500 | 514.2 | 2.84% | 相对误差不超过±10% |
| 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 35 | 39.5 | 12.86% | 相对误差不超过±30% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 30 | 34.1 | 13.67% | 相对误差不超过±30% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 37 | 32.5 | -12.16% | 相对误差不超过±30% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 500 | 522.6 | 4.52% | 相对误差不超过±10% |
|  | 总排口 | pH值 | 2023-12-13 | 实际样 | 7.4 | 7.3 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京百事可乐饮料有限公司 | 废水总排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 82 | 96.5 | 17.68% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 116 | 101.9 | -12.16% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 92 | 82.6 | -10.22% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 标准样 | 400 | 401.5 | 0.38% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 实际样 | 1.5 | 1.56 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 实际样 | 1.5 | 1.31 | -0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 实际样 | 1.5 | 1.70 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 标准样 | 50 | 50.95 | 1.9% | 相对误差不超过±10% |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司(特种纤维公司) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 255 | 268.7 | 5.37% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 266 | 260.3 | -2.14% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 实际样 | 276 | 265.1 | -3.95% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-19 | 标准样 | 500 | 506.9 | 1.38% | 相对误差不超过±10% |
| 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.76 | 0.26mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.65 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.63 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 标准样 | 10 | 9.94 | -0.6% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 实际样 | 10.3 | 10.19 | -1.07% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 实际样 | 10.2 | 10.28 | 0.78% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 实际样 | 10.1 | 10.21 | 1.09% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 标准样 | 20 | 21.53 | 7.65% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 25.1 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 24.7 | -0.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 25.0 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 50 | 52.2 | 4.4% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.2 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.2 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.2 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 标准样 | 1 | 1.02 | 2% | 相对误差不超过±10% |
| 航天晨光股份有限公司（车业园） | 废水总排口WW1 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 98 | 110.9 | 13.16% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口WW1 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 99 | 102.2 | 3.23% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口WW1 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 98 | 96.9 | -1.12% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口WW1 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 标准样 | 500 | 507.3 | 1.46% | 相对误差不超过±10% |
| 兆丰华生物科技（南京）有限公司 | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-13 | 实际样 | 6.9 | 6.8 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.70 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.53 | 0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.52 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 标准样 | 10 | 10.02 | 0.2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 26.6 | 1.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 24.6 | -0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 26.5 | 1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 75 | 80.6 | 7.47% | 相对误差不超过±10% |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 47 | 47.6 | 1.28% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 47 | 47.9 | 1.91% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 45 | 45.0 | 0% | 相对误差不超过±30% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 标准样 | 250 | 246.6 | -1.36% | 相对误差不超过±10% |
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-14 | 实际样 | 7.1 | 7.10 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 266 | 255.5 | -3.95% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 260 | 254.2 | -2.23% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 实际样 | 266 | 268.7 | 1.02% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-14 | 标准样 | 500 | 527.3 | 5.46% | 相对误差不超过±10% |
| 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 三期废水排口(fs002) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 标准样 | 0.4 | 0.38 | -5% | 相对误差不超过±10% |
|  | 三期废水排口(fs002) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.63 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.54 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 标准样 | 4 | 4 | 0% | 相对误差不超过±10% |
|  | 三期废水排口(fs002) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 28.8 | 3.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 28.9 | 3.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 29.8 | 4.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 三期废水排口(fs002) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 标准样 | 40 | 42 | 5% | 相对误差不超过±10% |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 6.78 | 7.27 | 7.23% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 7.15 | 7.09 | -0.84% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 7.06 | 7.26 | 2.83% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三期废水排口(fs002) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 标准样 | 20 | 19.89 | -0.55% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 标准样 | 0.5 | 0.49 | -2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 29.8 | 4.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 27.7 | 2.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 25.5 | 0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 标准样 | 50 | 50.7 | 1.4% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.47 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.47 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.46 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 标准样 | 2 | 2 | 0% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 7.75 | 7.67 | -1.03% | 相对误差不超过±15% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 7.94 | 7.65 | -3.65% | 相对误差不超过±15% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 7.88 | 7.73 | -1.9% | 相对误差不超过±15% |
|  | 一二期废水排口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 标准样 | 20 | 20.32 | 1.6% | 相对误差不超过±10% |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂三四期 | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.63 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.46 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 标准样 | 10 | 9.27 | -7.3% | 相对误差不超过±10% |
|  | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 26.5 | 1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 28.3 | 3.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 25.1 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 标准样 | 50 | 50.1 | 0.2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 标准样 | 0.5 | 0.49 | -2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 7.93 | 8.53 | 7.57% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 8.08 | 8.61 | 6.56% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 8.08 | 8.44 | 4.46% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 标准样 | 20 | 20.81 | 4.05% | 相对误差不超过±10% |
| 南京奥特佳祥云冷机有限公司 | DW001废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 12.4 | 11.89 | -4.11% | 相对误差不超过±15% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 13.1 | 12.05 | -8.02% | 相对误差不超过±15% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 13.8 | 12.72 | -7.83% | 相对误差不超过±15% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 标准样 | 30 | 28.83 | -3.9% | 相对误差不超过±10% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 70 | 92.7 | 32.43% | 相对误差不超过±20% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 69 | 76.1 | 10.29% | 相对误差不超过±20% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 72 | 69.3 | -3.75% | 相对误差不超过±20% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 500 | 530.2 | 6.04% | 相对误差不超过±10% |
| 江宁开发区污水处理厂 | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.49 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.54 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 实际样 | 1.5 | 1.52 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-13 | 标准样 | 10 | 9.83 | -1.7% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 实际样 | 9.52 | 9.36 | -1.68% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 实际样 | 9.30 | 9.20 | -1.08% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 实际样 | 9.33 | 9.40 | 0.75% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-13 | 标准样 | 20 | 19.94 | -0.3% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-13 | 标准样 | 1 | 0.98 | -2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 27.1 | 2.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 26.3 | 1.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 26.5 | 1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 50 | 51.9 | 3.8% | 相对误差不超过±10% |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂一二期 | 一二期废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 6.74 | 6.87 | 1.93% | 相对误差不超过±15% |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 6.23 | 6.67 | 7.06% | 相对误差不超过±15% |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 实际样 | 6.42 | 6.64 | 3.43% | 相对误差不超过±15% |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总氮（以N计） | 2023-12-12 | 标准样 | 20 | 20.33 | 1.65% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 实际样 | 0.2 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2023-12-12 | 标准样 | 0.5 | 0.50 | 0% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 23.0 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 23.3 | -1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 实际样 | 25 | 25.1 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2023-12-12 | 标准样 | 50 | 48.6 | -2.8% | 相对误差不超过±10% |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 实际样 | 1.5 | 1.49 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-12 | 标准样 | 4 | 3.9 | -2.5% | 相对误差不超过±10% |
| 南京同仁医院有限公司 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 62 | 64.1 | 3.39% | 相对误差不超过±20% |
|  | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 63 | 60.5 | -3.97% | 相对误差不超过±20% |
|  | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 59 | 59.8 | 1.36% | 相对误差不超过±30% |
|  | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 400 | 404.7 | 1.17% | 相对误差不超过±10% |
|  | 污水总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.3 | 7.17 | -0.13pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京东陶有限公司新厂区 | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-13 | 实际样 | 7.3 | 7.1 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 24.8 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 22.2 | -2.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 22.1 | -2.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 500 | 480.2 | -3.96% | 相对误差不超过±10% |
| 江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司 | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 170 | 182.1 | 7.12% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 116 | 117.3 | 1.12% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 97 | 101.2 | 4.33% | 相对误差不超过±20% |
|  | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 标准样 | 500 | 511.8 | 2.36% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(FS001) | pH值 | 2023-12-15 | 实际样 | 7.5 | 7.52 | 0.02pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.65 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-15 | 标准样 | 5 | 4.87 | -2.6% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 29.8 | 4.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 29.7 | 4.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 实际样 | 25 | 28.4 | 3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-15 | 标准样 | 50 | 53.1 | 6.2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 实际样 | 6.29 | 6.51 | 3.5% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 实际样 | 6.16 | 6.37 | 3.41% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 实际样 | 6.08 | 6.50 | 6.91% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2023-12-15 | 标准样 | 20 | 20.69 | 3.45% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 实际样 | 0.2 | 0.22 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-15 | 标准样 | 0.5 | 0.53 | 6% | 相对误差不超过±10% |
| 南京宁容钢桶封闭器厂 | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-14 | 实际样 | 7.3 | 7.5 | 0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京造币有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 23.1 | -1.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 21.9 | -3.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 实际样 | 25 | 22.7 | -2.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-13 | 标准样 | 500 | 494.9 | -1.02% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-13 | 实际样 | 7.0 | 6.98 | -0.02pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 南京大旺食品有限公司 | 污水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-20 | 实际样 | 0.81 | 0.81 | 0% | 相对误差不超过±15% |
|  | 污水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-20 | 实际样 | 1.08 | 1.09 | 0.93% | 相对误差不超过±15% |
|  | 污水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-20 | 实际样 | 0.72 | 0.74 | 2.78% | 相对误差不超过±15% |
|  | 污水排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-20 | 标准样 | 10 | 10.52 | 5.2% | 相对误差不超过±10% |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 实际样 | 1.5 | 1.58 | 0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 实际样 | 1.5 | 1.54 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 实际样 | 1.5 | 1.56 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-21 | 标准样 | 50 | 53.11 | 6.22% | 相对误差不超过±10% |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 67 | 67.1 | 0.15% | 相对误差不超过±20% |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 76 | 76.5 | 0.66% | 相对误差不超过±20% |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 实际样 | 60 | 59.5 | -0.83% | 相对误差不超过±20% |
|  | 污水排口 | 化学需氧量 | 2023-12-21 | 标准样 | 500 | 531.4 | 6.28% | 相对误差不超过±10% |
|  | 污水排口 | pH值 | 2023-12-20 | 实际样 | 7.9 | 7.98 | 0.08pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 舍弗勒（南京）有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 158 | 148.6 | -5.95% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 209 | 192.7 | -7.8% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 实际样 | 177 | 164.3 | -7.18% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-20 | 标准样 | 500 | 517.5 | 3.5% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口 | pH值 | 2023-12-20 | 实际样 | 7.5 | 7.8 | 0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
| 上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 1.5 | 1.74 | 0.24mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 1.5 | 1.65 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 实际样 | 1.5 | 1.71 | 0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L |
|  | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-12-18 | 标准样 | 50 | 54.17 | 8.34% | 相对误差不超过±10% |
|  | 总排口 | pH值 | 2023-12-18 | 实际样 | 7.2 | 7.1 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 258 | 265.9 | 3.06% | 相对误差不超过±15% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 258 | 260 | 0.78% | 相对误差不超过±15% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 实际样 | 260 | 205.2 | -21.08% | 相对误差不超过±15% |
|  | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-12-18 | 标准样 | 500 | 509.6 | 1.92% | 相对误差不超过±10% |
|  | 总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L |
|  | 总排口 | 总磷（以P计） | 2023-12-18 | 标准样 | 10 | 9.9 | -1% | 相对误差不超过±10% |

附表4   重点排污单位废气比对结果报表

| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 流速 | 2023-12-07 | 1.5 | 1.67 | 1.73 | 1.69 | 1.2% | 相对误差不超过±12% |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 流速 | 2023-12-07 | 1.8 | 1.67 | 1.62 | 1.69 | 1.2% | 相对误差不超过±12% |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 流速 | 2023-12-07 | 1.7 | 1.67 | 1.72 | 1.69 | 1.2% | 相对误差不超过±12% |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 湿度 | 2023-12-07 | 3.60 | 3.67 | 3.60 | 3.58 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.5% |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 湿度 | 2023-12-07 | 3.70 | 3.67 | 3.57 | 3.58 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.5% |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 湿度 | 2023-12-07 | 3.70 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.5% |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 温度 | 2023-12-07 | 21.6 | 21.37 | 22.11 | 22.11 | 0.74℃ | 绝对误差不超过±3℃ |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 温度 | 2023-12-07 | 21.3 | 21.37 | 21.18 | 22.11 | 0.74℃ | 绝对误差不超过±3℃ |
|  | Q7有机热芯制芯机废气排口FQ-07 | 温度 | 2023-12-07 | 21.2 | 21.37 | 23.03 | 22.11 | 0.74℃ | 绝对误差不超过±3℃ |
| 南京协鑫燃机热电有限公司 | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 含氧量 | 2023-12-12 | 14.9 | 14.77 | 14.65 | 14.54 | 2.12% | 相对准确度≤15% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 含氧量 | 2023-12-12 | 14.7 | 14.77 | 14.63 | 14.54 | 2.12% | 相对准确度≤15% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 含氧量 | 2023-12-12 | 14.7 | 14.77 | 14.45 | 14.54 | 2.12% | 相对准确度≤15% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 含氧量 | 2023-12-12 | 14.8 | 14.77 | 14.50 | 14.54 | 2.12% | 相对准确度≤15% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 含氧量 | 2023-12-12 | 14.7 | 14.77 | 14.46 | 14.54 | 2.12% | 相对准确度≤15% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 含氧量 | 2023-12-12 | 14.8 | 14.77 | 14.56 | 14.54 | 2.12% | 相对准确度≤15% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 流速 | 2023-12-12 | 16.2 | 16.13 | 15 | 15.67 | -2.85% | 相对误差不超过±10% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 流速 | 2023-12-12 | 16.1 | 16.13 | 16 | 15.67 | -2.85% | 相对误差不超过±10% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 流速 | 2023-12-12 | 16.1 | 16.13 | 16 | 15.67 | -2.85% | 相对误差不超过±10% |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-12 | 8 | 19.33 | 21.73 | 20.46 | 1.13mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-12 | 16 | 19.33 | 21.15 | 20.46 | 1.13mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-12 | 19 | 19.33 | 16.33 | 20.46 | 1.13mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-12 | 25 | 19.33 | 20.99 | 20.46 | 1.13mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-12 | 19 | 19.33 | 20.93 | 20.46 | 1.13mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2023-12-12 | 29 | 19.33 | 21.63 | 20.46 | 1.13mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 |
|  | 1#余热锅炉排口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2023-12-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 |