## 2024年2月份江宁区“双随机”抽查工作表

| 序号 | 街道 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江开发区 | 南京江宁水务集团有限公司滨江水厂 | 2024-02-02 | 危废库房标牌标识未按规范设置，未设置分区贮存标识。 | 要求立即查明原因并进行整改，目前已整改完成 |
| 2 | 湖熟街道 | 南京瑞杰金属制品有限公司 | 2024-02-18 | 该单位产生的金属边角料通过收集箱收集后出售，现场未能提供相关台账手续 | 要求立即整改，目前已整改完成 |
| 3 | 横溪街道 | 南京同腾玻璃钢有限公司 | 2024-02-19 | 检查发现，该单位危废库房内少量危废未及时张贴标签。 | 目前已整改完成 |
| 4 | 东山街道 | 江苏润恒物流发展有限公司江宁分公司 | 2024-02-21 | 该单位 1号氨机房（液氨储量约47立方米）暂未建设事故池，该公司正在计划建设。 | 要求将整改方案报送至南京市江宁生态环境局；落实三年强基提能计划要求，安装厂区雨水排口手自一体开关切换装置。 |