## Sheet1
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | pH | 氨（以N计） | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 二氧化氯 | 氟化物 | 高锰酸盐指数（以O计） | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三氯乙酸 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐（以N计） | 锌 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20240001 | 水20240001001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00172 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 0.99 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.52 | ＜0.005 | 28.04 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 240 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.73 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00131 | 0.46 | 未检出 | 148.1
水20240001 | 水20240001002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井水务办公室 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00180 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.58 | ＜0.005 | 28.04 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00143 | 0.32 | 未检出 | 151.1
水20240001 | 水20240001003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井社区卫生服务中心 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00291 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.83 | ＜0.005 | 28.30 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.74 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00210 | 0.38 | 未检出 | 150.1
水20240001 | 水20240001004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陆郎社区卫生服务中心 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00268 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.18 | ＜0.005 | 28.43 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 240 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.82 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00184 | 0.31 | 未检出 | 145.1
水20240001 | 水20240001005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道社区卫生服务中心 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00270 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.99 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.82 | ＜0.005 | 28.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.008 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00186 | 0.32 | 未检出 | 146.1
水20240001 | 水20240001006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 好药师地秀商业广场店 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00291 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 1.0 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.95 | ＜0.005 | 28.39 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 243 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.83 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00199 | 0.34 | 未检出 | 147.1
水20240001 | 水20240001007 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道盛江社区卫生服务站 | 2024-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240103 | 水厂出水口等 | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00298 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.88 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 2 | 42.64 | 0.019 | 28.42 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 242 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00205 | 0.37 | 未检出 | 145.1
水20240002 | 水20240002001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00196 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 0.95 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.62 | ＜0.005 | 28.15 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00166 | 0.66 | 未检出 | 146.1
水20240002 | 水20240002002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥社区卫生服务中心 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00267 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.92 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 44.42 | ＜0.005 | 28.91 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 250 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.80 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00207 | 0.42 | 未检出 | 145.1
水20240002 | 水20240002003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥水务办公室 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00288 | 0.0074 |  | 0.22 | 0.77 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 44.46 | ＜0.005 | 28.96 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00232 | 0.40 | 未检出 | 145.1
水20240002 | 水20240002004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 百家湖社区卫生服务中心 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00209 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 0.77 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.76 | 0.007 | 28.12 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00176 | 0.36 | 未检出 | 150.1
水20240003 | 水20240003001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 | 0.00097 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 0.95 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.53 | ＜0.005 | 28.46 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00080 | 0.29 | 未检出 | 147.1
水20240003 | 水20240003002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 2 | 42.71 | ＜0.005 | 28.33 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.82 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00074 | 0.27 | 未检出 | 149.1
水20240003 | 水20240003003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁开发区管委会 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00262 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.57 | ＜0.005 | 28.27 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 247 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.79 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00196 | 0.31 | 未检出 | 149.1
水20240003 | 水20240003004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道岔路口社区卫生服务中心 | 2024-01-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240105 | 水厂出水口等 | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00268 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.71 | ＜0.005 | 28.38 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.84 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00200 | 0.36 | 未检出 | 146.1
水20240004 | 水20240004001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.12（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.0037 |  | 0.25 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.88 | ＜0.005 | 27.88 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 250 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.012 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00036 | 0.62 | 未检出 | 147.1
水20240004 | 水20240004002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00080 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.36 | ＜0.005 | 27.89 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 254 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00040 | 0.40 | 未检出 | 147.1
水20240004 | 水20240004003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道水务办公室 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00262 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.67 | ＜0.005 | 27.78 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 256 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00221 | 0.37 | 未检出 | 146.1
水20240004 | 水20240004004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥社区卫生服务中心 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00375 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.26 | ＜0.005 | 28.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 248 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00280 | 0.31 | 未检出 | 145.1
水20240004 | 水20240004005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00087 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.26 | ＜0.005 | 27.93 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.010 | 0.007 | 1.76 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00050 | 0.33 | 未检出 | 144.1
水20240004 | 水20240004006 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区同和堂大药房方山里店 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.12（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00252 | ＜0.0037 |  | 0.25 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.10 | ＜0.005 | 27.88 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.75 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00240 | 0.37 | 未检出 | 147.1
水20240004 | 水20240004007 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 罗托罗拉小镇物业中心 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 水厂出水口等 | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00228 | ＜0.0037 |  | 0.30 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.21 | ＜0.005 | 28.72 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 243 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.80 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00214 | 0.32 | 未检出 | 145.1
水20240005 | 水20240005001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 周岗社区卫生服务中心 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 周岗社区卫生服务中心等 | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00396 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.38 | ＜0.005 | 28.95 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00266 | 0.35 | 未检出 | 148.1
水20240005 | 水20240005002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 龙都社区卫生服务中心 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 周岗社区卫生服务中心等 | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00422 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.11 | ＜0.005 | 28.97 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 250 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00285 | 0.32 | 未检出 | 149.1
水20240005 | 水20240005003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 周岗社区卫生服务中心等 | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00461 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.33 | ＜0.005 | 28.66 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 252 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00342 | 0.39 | 未检出 | 146.1
水20240005 | 水20240005004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道新跃社区村委会 | 2024-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240108 | 周岗社区卫生服务中心等 | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00089 | ＜0.0037 |  | 0.26 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 2 | 42.68 | ＜0.005 | 28.41 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00050 | 0.33 | 未检出 | 146.1
水20240006 | 水20240006001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊食品小作坊工作站 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | 8.05（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00546 | 0.0081 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 无0.5 | <1 | 43.09 | ＜0.005 | 28.50 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 256 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.76 | 0.018 | ＜0.005 |  | 0.00319 | 0.35 | 未检出 | 146.1
水20240007 | 水20240007001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟街道社区卫生服务中心 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00578 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.33 | 0.005 | 28.08 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 257 | 无 | 0.0155 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.050 | ＜0.005 | 1.75 | 0.013 | ＜0.005 |  | 0.00221 | 0.29 | 未检出 | 151.1
水20240007 | 水20240007002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟食安办 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00573 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.39 | ＜0.005 | 28.00 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 253 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.059 | ＜0.005 | 1.74 | 0.018 | ＜0.005 |  | 0.00217 | 0.36 | 未检出 | 151.1
水20240007 | 水20240007003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.08（25℃）（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00583 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.69 | 0.005 | 28.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 249 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00226 | 0.35 | 未检出 | 146.1
水20240007 | 水20240007004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锁石社区委员会 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00564 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.60 | ＜0.005 | 28.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00216 | 0.32 | 未检出 | 148.1
水20240007 | 水20240007005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.04（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00511 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 2 | 42.64 | ＜0.005 | 28.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00194 | 0.41 | 未检出 | 147.1
水20240007 | 水20240007006 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假村 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00522 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.62 | ＜0.005 | 28.06 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 235 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.73 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00197 | 0.38 | 未检出 | 146.1
水20240007 | 水20240007007 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锦绣花园门诊部 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00566 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.07 | ＜0.005 | 28.35 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.010 | ＜0.005 | 1.75 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00221 | 0.36 | 未检出 | 150.1
水20240007 | 水20240007008 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰中学 | 2024-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240109 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00525 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.02 | ＜0.005 | 28.26 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.75 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00196 | 0.38 | 未检出 | 151.1
水20240008 | 水20240008001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 丹阳水务办公室 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 丹阳水务办公室等 | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00529 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.53 | ＜0.005 | 28.89 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 244 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00376 | 0.32 | 未检出 | 148.1
水20240008 | 水20240008002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪水务办公室 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 丹阳水务办公室等 | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00399 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.99 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.83 | ＜0.005 | 28.71 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.75 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00316 | 0.37 | 未检出 | 151.1
水20240008 | 水20240008003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 丹阳水务办公室等 | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00410 | ＜0.0037 |  | 0.24 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.95 | 0.012 | 28.72 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 248 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00323 | 0.30 | 未检出 | 151.1
水20240008 | 水20240008004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陶吴社区卫生服务中心 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 丹阳水务办公室等 | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00545 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.14 | 0.007 | 28.81 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.75 | 0.017 | ＜0.005 |  | 0.00382 | 0.33 | 未检出 | 149.1
水20240009 | 水20240009001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道水务办公室 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 禄口街道水务办公室等 | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00368 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.61 | 0.018 | 28.64 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.042 | ＜0.005 | 1.75 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00298 | 0.28 | 未检出 | 148.1
水20240009 | 水20240009002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 禄口街道水务办公室等 | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00378 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.46 | ＜0.005 | 28.63 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 252 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00293 | 0.32 | 未检出 | 150.1
水20240009 | 水20240009003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山水务厂办公室 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 禄口街道水务办公室等 | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00536 | 0.0038 |  | 0.22 | 0.88 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.23 | ＜0.005 | 28.99 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.008 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00376 | 0.35 | 未检出 | 149.1
水20240009 | 水20240009004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山社区卫生服务中心 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 禄口街道水务办公室等 | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00488 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.54 | ＜0.005 | 29.28 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00343 | 0.29 | 未检出 | 153.1
水20240009 | 水20240009005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 新生社区服务中心 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 禄口街道水务办公室等 | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00482 | 0.0039 |  | 0.22 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 43.63 | ＜0.005 | 29.40 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 238 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00337 | 0.30 | 未检出 | 149.1
水20240009 | 水20240009006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区宴宾楼酒店空港分店 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240110 | 禄口街道水务办公室等 | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00471 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 2 | 43.55 | ＜0.005 | 29.25 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 240 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00327 | 0.29 | 未检出 | 150.1
水20240010 | 水20240010001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240110 | 急救中心办 | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00612 | ＜0.0037 | 0.39 | 0.21 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.42 | ＜0.005 | 27.95 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 247 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.073 | ＜0.005 | 1.74 | 0.052 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.00208 |  | 未检出 | 150.1
水20240011 | 水20240011001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-01-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240111 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00360 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.71 | ＜0.005 | 28.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.70 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00290 | 0.37 | 未检出 | 148.1
水20240011 | 水20240011002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里中心小学 | 2024-01-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240111 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00369 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.47 | ＜0.005 | 28.17 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.69 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00298 | 0.35 | 未检出 | 145.1
水20240012 | 水20240012001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-01-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240111 | 翠屏山宾馆等 | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00522 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.46 | 0.017 | 28.71 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 243 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.68 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00135 | 0.29 | 未检出 | 149.1
水20240012 | 水20240012002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京银城皇冠酒店 | 2024-01-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240111 | 翠屏山宾馆等 | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00531 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 42.18 | ＜0.005 | 28.43 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.71 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00346 | 0.31 | 未检出 | 152.1
水20240013 | 水20240013001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道佘村社区党群服务中心 | 2024-01-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240112 | 东山街道佘村社区党群服务中心 | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00474 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.67 | 0.026 | 28.26 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | 0.0130 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.71 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00274 | 0.29 | 未检出 | 150.1
水20240014 | 水20240014001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-01-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240112 | 秣陵水务办公室等 | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00373 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.52 | 0.057 | 28.32 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.72 | 0.013 | ＜0.005 |  | 0.00300 | 0.37 | 未检出 | 151.1
水20240014 | 水20240014002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵街道社区卫生服务中心 | 2024-01-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240112 | 秣陵水务办公室等 | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00380 | 0.0045 |  | 0.26 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.48 | 0.047 | 28.08 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 238 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.029 | ＜0.005 | 1.69 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00295 | 0.39 | 未检出 | 147.1
水20240014 | 水20240014003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道社区卫生服务中心 | 2024-01-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240112 | 秣陵水务办公室等 | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00497 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.53 | 0.057 | 28.43 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | 0.0116 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.68 | 0.021 | ＜0.005 |  | 0.00142 | 0.29 | 未检出 | 147.1
水20240014 | 水20240014004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区第二人民医院 | 2024-01-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240112 | 秣陵水务办公室等 | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00547 | 0.0049 |  | 0.20 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.34 | 0.062 | 28.65 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | 0.0127 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.68 | 0.015 | ＜0.005 |  | 0.00169 | 0.30 | 未检出 | 149.1
水20240014 | 水20240014005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 金元宝大酒店众彩店 | 2024-01-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240112 | 秣陵水务办公室等 | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00478 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | <1 | 41.40 | 0.035 | 28.31 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 243 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.70 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00273 | 0.38 | 未检出 | 150.1
水20240015 | 水20240015001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-02-26 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240226 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 7.82(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.37 | 未检出
水20240015 | 水20240015002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-02-26 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240226 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 7.77(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.35 | 未检出
水20240015 | 水20240015003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-02-26 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240226 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 7.75(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.019 | [6 empty] | 0.31 | 未检出
水20240015 | 水20240015004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-02-26 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240226 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 7.74(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.019 | [6 empty] | 0.35 | 未检出
水20240016 | 水20240016001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-02-26 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240226 | 翠屏山宾馆 | 7.76(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.020 | [6 empty] | 0.31 | 未检出
水20240017 | 水20240017001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-02-27 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240227 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 7.89(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.28 | 未检出
水20240017 | 水20240017002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-02-27 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240227 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 7.99(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.32 | 未检出
水20240017 | 水20240017003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-02-27 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240227 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 8.06(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.30 | 未检出
水20240018 | 水20240018001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-02-27 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240227 | 急救中心办 | 7.86(25℃） | [5 empty] | 0.36 | [5 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.030 | [7 empty] | 未检出
水20240019 | 水20240019001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 秣陵水务办公室等 | 7.83(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.008 | [6 empty] | 0.31 | 未检出
水20240019 | 水20240019002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 秣陵水务办公室等 | 8.05(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.28 | 未检出
水20240019 | 水20240019003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 秣陵水务办公室等 | 8.04(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.35 | 未检出
水20240019 | 水20240019004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 秣陵水务办公室等 | 7.89(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.36 | 未检出
水20240020 | 水20240020001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 上峰社区卫生服务中心等 | 7.91(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.29 | 未检出
水20240020 | 水20240020002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 上峰社区卫生服务中心等 | 7.92(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.31 | 未检出
水20240021 | 水20240021001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 江宁CDC五楼等 | 7.88(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.026 | [6 empty] | 0.35 | 未检出
水20240021 | 水20240021002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-02-28 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240228 | 江宁CDC五楼等 | 7.87(25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.025 | [6 empty] | 0.37 | 未检出
水20240022 | 水20240022001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-03-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240311 | 急救中心办 | 7.97（25℃） | [5 empty] | 0.24 | [5 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [7 empty] | 未检出
水20240023 | 水20240023001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-03-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240311 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 7.97（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.19 | 未检出
水20240023 | 水20240023002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-03-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240311 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 8.11（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.21 | 未检出
水20240023 | 水20240023003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-03-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240311 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | 8.03（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.18 | 未检出
水20240024 | 水20240024001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-03-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240311 | 翠屏山宾馆 | 8.17（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.22 | 未检出
水20240025 | 水20240025001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-03-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240312 | 上峰社区卫生服务中心等 | 8.16（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240025 | 水20240025002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-03-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240312 | 上峰社区卫生服务中心等 | 8.07（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.14 | 未检出
水20240026 | 水20240026001 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 二次供水 急诊 | 2024-03-12 | 二次供水 | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240312 | 急诊 | 8.13（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.19 | 未检出
水20240027 | 水20240027001 | 江宁区中医院 | 二次供水 急诊 | 2024-03-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240312 | 急诊 | 8.03（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.21 | 未检出
水20240028 | 水20240028001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-03-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240312 | 江宁CDC五楼等 | 8.06（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.22 | 未检出
水20240028 | 水20240028002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-03-12 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240312 | 江宁CDC五楼等 | 8.06（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.24 | 未检出
水20240029 | 水20240029001 | 江宁区医院 | 二次供水 急诊 | 2024-03-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240313 | 急诊 | 7.98（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.26 | 未检出
水20240030 | 水20240030001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-03-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240313 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 8.15（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240030 | 水20240030002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-03-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240313 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 8.14（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240030 | 水20240030003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-03-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240313 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 8.17（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.13 | 未检出
水20240030 | 水20240030004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-03-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240313 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | 8.16（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240031 | 水20240031001 | 南京丽湖亚致酒店 | 二次供水 宴会厅 | 2024-03-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240315 | 宴会厅 | 8.09（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.19 | 未检出
水20240032 | 水20240032001 | 万达广场商业 | 二次供水 老北京炸酱面 | 2024-03-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240315 | 老北京炸酱面 | 7.87（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.22 | 未检出
水20240033 | 水20240033001 | 紫峰公馆 | 二次供水 1505室 | 2024-03-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240315 | 1505室 | 7.94（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.17 | 未检出
水20240034 | 水20240034001 | 南京同仁医院 | 二次供水 急诊 | 2024-03-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240315 | 急诊 | 8.09（25℃） | [11 empty] | 0.6 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.21 | 未检出
水20240035 | 水20240035001 | 行政服务中心 | 二次供水 办公区 | 2024-03-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240315 | 办公区 | 8.06（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.23 | 未检出
水20240036 | 水20240036001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-03-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240318 | 秣陵水务办公室等 | 7.92（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.21 | 未检出
水20240036 | 水20240036002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-03-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240318 | 秣陵水务办公室等 | 7.84（25℃） | [11 empty] | 0.6 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.23 | 未检出
水20240036 | 水20240036003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-03-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240318 | 秣陵水务办公室等 | 7.83（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.17 | 未检出
水20240036 | 水20240036004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-03-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240318 | 秣陵水务办公室等 | 7.83（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | <1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.24 | 未检出
合计 | 98 |  |  |  |  | 2283