附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京宁容钢桶封闭器厂 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 六价铬 | 2024-03-11 | 0.018 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总铬 | 2024-03-11 | 0.027 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 总锌 | 2024-03-11 | 0.32 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-03-11 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-03-11 | 22 | 80 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | pH值 | 2024-03-11 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-11 | 8.13 | 15 | mg/L | 是 |
| 南京造币有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-03-12 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-12 | 7.03 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-03-12 | 93 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-03-12 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-03-12 | 13 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总铜 | 2024-03-12 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-03-12 | 0.05 | - | mg/L | - |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总镍 | 2024-03-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 含镍废水单元排口 | 总镍 | 2024-03-11 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 石油类 | 2024-03-11 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氟化物 | 2024-03-11 | 0.57 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-03-11 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-11 | 8.55 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2024-03-11 | 288 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | pH值 | 2024-03-11 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 悬浮物 | 2024-03-11 | 22 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-03-11 | 1.26 | - | mg/L | - |
| 南京航鹏航空系统装备有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-03-11 | 103 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-11 | 53.8 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-03-11 | 6.02 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-03-11 | 40 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氟化物 | 2024-03-11 | 0.50 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-03-11 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总铬 | 2024-03-11 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 六价铬 | 2024-03-11 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总镍 | 2024-03-11 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口2 | 总镉 | 2024-03-12 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-03-12 | 0.07 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-03-12 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-12 | 1.24 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-03-12 | 62 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总锌 | 2024-03-12 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-03-12 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-03-12 | 45 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总铜 | 2024-03-12 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-03-12 | 0.27 | - | mg/L | - |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口1 | 总镍 | 2024-03-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氟化物 | 2024-03-12 | 9.71 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-12 | 28.3 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-03-12 | 26 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锌 | 2024-03-12 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2024-03-12 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-03-12 | 9 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锰 | 2024-03-12 | 0.19 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-03-12 | 0.59 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 六价铬 | 2024-03-12 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 总铬 | 2024-03-12 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 |