附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏奥赛康药业有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-09 | 3.91 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 悬浮物 | 2024-05-09 | 13 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-05-09 | 0.07 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | pH值 | 2024-05-09 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 动植物油 | 2024-05-09 | 2.09 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 总磷（以P计） | 2024-05-09 | 0.15 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 石油类 | 2024-05-09 | 4.26 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 化学需氧量 | 2024-05-09 | 16 | 500 | mg/L | 是 |
| 蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | pH值 | 2024-05-22 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2024-05-22 | 145 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-22 | 0.056 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 总磷（以P计） | 2024-05-22 | 0.07 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 悬浮物 | 2024-05-22 | 7 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 石油类 | 2024-05-22 | 1.17 | 20 | mg/L | 是 |
| 舍弗勒（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-05-08 | 17.0 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-05-08 | 16.8 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-08 | 9.61 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-08 | 457 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-05-08 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-05-08 | 108 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-08 | 2.28 | - | mg/L | - |
| 南京奥特佳祥云冷机有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-05-10 | 4 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.07 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 9.86 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | 石油类 | 2024-05-10 | 0.21 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 73 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-05-10 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-05-10 | 0.76 | 100 | mg/L | 是 |
| 南京金陵金箔集团股份有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | pH值 | 2024-05-22 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-05-22 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-22 | 0.923 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-05-22 | 220 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-05-22 | 149 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-05-22 | 0.24 | - | mg/L | - |
| 南京造币有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-05-14 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-14 | 6.03 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-14 | 90 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-05-14 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-05-14 | 5 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总铜 | 2024-05-14 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-14 | 0.06 | - | mg/L | - |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总镍 | 2024-05-14 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 0.046 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2024-05-10 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2024-05-10 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京宁容钢桶封闭器厂 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 六价铬 | 2024-05-13 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总铬 | 2024-05-13 | 0.017 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 总锌 | 2024-05-13 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-13 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-13 | 11 | 80 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | pH值 | 2024-05-13 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-13 | 1.86 | 15 | mg/L | 是 |
| 南京医科大学（江宁校区） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-05-22 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-05-22 | 0.95 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-22 | 0.898 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-05-22 | 216 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-05-22 | 100 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-05-22 | 0.99 | - | mg/L | - |
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-05-21 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-05-21 | 0.79 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-21 | 17.5 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-05-21 | 22 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-21 | 1.46 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-21 | 42 | 500 | mg/L | 是 |
| 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氟化物 | 2024-05-14 | 4.36 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-14 | 8.45 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-14 | 48 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锌 | 2024-05-14 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2024-05-14 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-05-14 | 4 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锰 | 2024-05-14 | 0.13 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-14 | 0.11 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 六价铬 | 2024-05-14 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 总铬 | 2024-05-14 | 0.009 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 华润雪花啤酒（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-08 | 1.03 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-05-08 | 17 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-05-08 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-05-08 | 0.16 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-05-08 | 72 | 500 | mg/L | 是 |
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口2 | 总镉 | 2024-05-13 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口3 | 六价铬 | 2024-05-13 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口3 | 总铬 | 2024-05-13 | 0.010 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-05-13 | 0.15 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-05-13 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-13 | 0.670 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-13 | 46 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总锌 | 2024-05-13 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-05-13 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-05-13 | 8 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总铜 | 2024-05-13 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-13 | 1.10 | - | mg/L | - |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口1 | 总镍 | 2024-05-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 前沿生物药业（南京）股份有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS01) | 悬浮物 | 2024-05-22 | 7 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS01) | pH值 | 2024-05-22 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS01) | 总磷（以P计） | 2024-05-22 | 0.05 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS01) | 动植物油 | 2024-05-22 | 0.27 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS01) | 化学需氧量 | 2024-05-22 | 132 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS01) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-22 | 0.070 | - | mg/L | - |
| 南京三鑫再生资源回收有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | pH值 | 2024-05-21 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-05-21 | 77 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-05-21 | 0.24 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-05-21 | 31 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-21 | 13.4 | - | mg/L | - |
| 南京宝色股份公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 石油类 | 2024-05-21 | 0.94 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 总磷（以P计） | 2024-05-21 | 0.07 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | pH值 | 2024-05-21 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-05-21 | 1.05 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 化学需氧量 | 2024-05-21 | 13 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 动植物油 | 2024-05-21 | 0.29 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-21 | 0.976 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 东区废水排口（宝象路） | 悬浮物 | 2024-05-21 | <4 | 400 | mg/L | 是 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司江宁分公司将军大道厂区 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 悬浮物 | 2024-05-22 | 68 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-22 | 0.62 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | pH值 | 2024-05-22 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2024-05-22 | 346 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-22 | 11.2 | - | mg/L | - |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂三四期 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-09 | 0.088 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | pH值 | 2024-05-09 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 悬浮物 | 2024-05-09 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2024-05-09 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2024-05-09 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 含镍废水单元排口 | 总镍 | 2024-05-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 石油类 | 2024-05-13 | 0.07 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氟化物 | 2024-05-13 | 0.48 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-05-13 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-13 | 1.13 | - | mg/L | - |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2024-05-13 | 32 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | pH值 | 2024-05-13 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 悬浮物 | 2024-05-13 | <4 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-05-13 | 0.16 | - | mg/L | - |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房5个烘干房废气排放口（烘干废气） | 二甲苯 | 2024-04-03 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房5个烘干房废气排放口（烘干废气） | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 0.78 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房5个烘干房废气排放口（烘干废气） | 苯 | 2024-04-03 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房5个烘干房废气排放口（烘干废气） | 甲苯 | 2024-04-03 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第1跨废气排放口（感应淬火油烟废气）FQ-31 | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 0.94 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房多用炉、回火炉废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-37 | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 0.68 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房滚铣齿废气排放口（北侧） | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 0.91 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-04-03 | <0.7 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氯化氢 | 2024-04-03 | 1.1 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房4#5#喷漆室及调漆室废气排放口FQ-09 | 颗粒物 | 2024-04-03 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房4#5#喷漆室及调漆室废气排放口FQ-09 | 二甲苯 | 2024-04-03 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房4#5#喷漆室及调漆室废气排放口FQ-09 | 甲苯 | 2024-04-03 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房4#5#喷漆室及调漆室废气排放口FQ-09 | 苯 | 2024-04-03 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 5#厂房4#5#喷漆室及调漆室废气排放口FQ-09 | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 2.73 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 2.92 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 氯化氢 | 2024-04-03 | <0.9 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第3、5、7跨废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-32 | 非甲烷总烃 | 2024-04-03 | 1.24 | 60 | mg/m3 | 是 |