## Sheet1
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 氨（以N计） | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 大肠菌群 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 二氧化氯 | 氟化物 | 高锰酸盐指数（以O计） | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 浑浊度 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 锰 | 尿素 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三氯乙酸 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐（以N计） | 锌 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离氯 | 游离性余氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20240037 | 水20240037001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240401 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00786 | 0.0085 |  | 0.18 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 38.21 | 0.046 | 26.44 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 213 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.67 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00472 | 0.25 |  | 未检出 | 125
水20240037 | 水20240037002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京银城皇冠酒店 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240401 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 8.32（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00633 | 0.0069 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 38.40 | 0.059 | 26.38 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 219 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.006 | ＜0.005 | 1.71 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00582 | 0.23 |  | 未检出 | 126
水20240038 | 水20240038001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240401 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.33（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00162 | 0.0063 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 38.46 | 0.049 | 26.30 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 233 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.008 | ＜0.005 | 1.75 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00250 | 0.38 |  | 未检出 | 128
水20240038 | 水20240038002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥社区卫生服务中心 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240401 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.34（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00461 | 0.0063 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0003 |  | ＜0.5 | <1 | 39.59 | 0.045 | 26.35 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 230 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.71 | 0.007 | ＜0.005 |  | 0.00516 | 0.27 |  | 未检出 | 129
水20240038 | 水20240038003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥水务办公室 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240401 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00503 | 0.0056 |  | 0.19 | 0.91 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 38.72 | 0.047 | 26.48 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 207 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.74 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00554 | 0.25 |  | 未检出 | 127
水20240038 | 水20240038004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 百家湖社区卫生服务中心 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240401 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.34（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00222 | 0.0048 |  | 0.18 | 0.91 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 38.33 | 0.034 | 26.27 | ＜0.005 |  | 0.0089 | ＜0.0016 | 211 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.71 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00306 | 0.21 |  | 未检出 | 129
水20240039 | 水20240039001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240401 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00599 | 0.0062 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 39.05 | 0.053 | 26.88 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 219 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.72 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00558 | 0.18 |  | 未检出 | 127
水20240039 | 水20240039002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里中心小学 | 2024-04-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240401 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.29（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00584 | 0.0062 |  | 0.22 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 39.85 | 0.048 | 27.62 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 225 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.78 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00544 | 0.12 |  | 未检出 | 128
水20240040 | 水20240040001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟街道社区卫生服务中心 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.18（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00647 | 0.0174 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 37.99 | 0.097 | 25.91 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.71 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00452 | 0.22 |  | 未检出 | 128
水20240040 | 水20240040002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟食安办 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00678 | 0.0068 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.00 | 0.053 | 25.98 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.71 | 0.012 | ＜0.005 |  | 0.00458 | 0.28 |  | 未检出 | 129
水20240040 | 水20240040003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.33（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00715 | 0.0050 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.43 | 0.049 | 25.59 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 238 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.71 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00470 | 0.24 |  | 未检出 | 125
水20240040 | 水20240040004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锁石社区委员会 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00739 | 0.0043 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 37.95 | 0.067 | 25.81 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 235 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.71 | 0.011 | ＜0.005 |  | 0.00493 | 0.29 |  | 未检出 | 132
水20240040 | 水20240040005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.33（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00717 | 0.0043 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.6 | <1 | 38.90 | 0.071 | 25.77 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 242 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.73 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00468 | 0.25 |  | 未检出 | 130
水20240040 | 水20240040006 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假村 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.34（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00732 | 0.0051 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.78 | 0.049 | 26.00 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 209 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.72 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00478 | 0.31 |  | 未检出 | 129
水20240040 | 水20240040007 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锦绣花园门诊部 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00718 | 0.0041 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.01 | 0.060 | 25.88 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 217 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.71 | 0.007 | ＜0.005 |  | 0.00492 | 0.19 |  | 未检出 | 132
水20240040 | 水20240040008 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰中学 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00791 | 0.0041 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0002 |  | ＜0.5 | <1 | 38.99 | 0.031 | 25.90 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 218 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.72 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00506 | 0.27 |  | 未检出 | 128
水20240041 | 水20240041001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊食品小作坊工作站 | 2024-04-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240402 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00798 | 0.0059 |  | 0.20 | 0.94 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.76 | 0.039 | 27.34 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 225 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.76 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00653 | 0.19 |  | 未检出 | 127
水20240042 | 水20240042001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240407 | 急救中心办 | TRUE | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00861 | 0.0079 | 0.23 | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 1.0 | <1 | 39.39 | 0.011 | 27.13 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 231 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.039 | ＜0.005 | 1.73 | 0.066 | ＜0.005 | 0.0466 | 0.00488 |  |  | 未检出 | 126
水20240043 | 水20240043001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道水务办公室 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240407 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00626 | 0.0052 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.8 | <1 | 38.67 | 0.032 | 26.82 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 226 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00528 | 0.10 |  | 未检出 | 124
水20240043 | 水20240043002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240407 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00594 | 0.0047 |  | 0.22 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.6 | <1 | 38.72 | 0.045 | 27.03 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.032 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00500 | 0.14 |  | 未检出 | 126
水20240043 | 水20240043003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山水务厂办公室 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240407 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00679 | 0.0050 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.6 | <1 | 39.42 | 0.029 | 27.57 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.014 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00546 | 0.17 |  | 未检出 | 127
水20240043 | 水20240043004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山社区卫生服务中心 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240407 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00784 | 0.0055 |  | 0.20 | 0.94 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.6 | <1 | 39.44 | 0.034 | 27.54 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 240 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00618 | 0.12 |  | 未检出 | 130
水20240043 | 水20240043005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 新生社区服务中心 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240407 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00658 | 0.0043 |  | 0.20 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.8 | <1 | 38.61 | 0.029 | 26.88 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 238 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.033 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00538 | 0.21 |  | 未检出 | 126
水20240043 | 水20240043006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区宴宾楼酒店空港分店 | 2024-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240407 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00613 | 0.0044 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.8 | <1 | 38.71 | 0.016 | 27.03 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00503 | 0.19 |  | 未检出 | 126
水20240044 | 水20240044001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道佘村社区党群服务中心 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 东山街道佘村社区党群服务中心 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00591 | 0.0050 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 39.17 | 0.015 | 26.79 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 217 | 无 | 0.0192 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00529 | 0.23 |  | 未检出 | 128
水20240045 | 水20240045001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00574 | 0.0056 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.03 | 0.028 | 26.04 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 224 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.73 | 0.024 | ＜0.005 |  | 0.00499 | 0.18 |  | 未检出 | 124
水20240045 | 水20240045002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵街道社区卫生服务中心 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00532 | 0.0057 |  | 0.20 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.01 | 0.031 | 26.02 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.73 | 0.012 | ＜0.005 |  | 0.00469 | 0.12 |  | 未检出 | 128
水20240045 | 水20240045003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道社区卫生服务中心 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00598 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 39.02 | 0.020 | 26.75 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.72 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00536 | 0.15 |  | 未检出 | 128
水20240045 | 水20240045004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区第二人民医院 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00556 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.64 | 0.014 | 26.41 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.71 | 0.020 | ＜0.005 |  | 0.00502 | 0.22 |  | 未检出 | 127
水20240045 | 水20240045005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 金元宝大酒店众彩店 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00519 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.44 | 0.015 | 26.26 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 235 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.70 | 0.017 | ＜0.005 |  | 0.00474 | 0.17 |  | 未检出 | 130
水20240046 | 水20240046001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00452 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.12 | 0.026 | 25.85 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 226 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.68 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00458 | 0.23 |  | 未检出 | 125
水20240046 | 水20240046002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.18（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00354 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 37.53 | 0.023 | 25.72 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 229 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.69 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00417 | 0.21 |  | 未检出 | 121
水20240046 | 水20240046003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁开发区管委会 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00387 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 37.66 | 0.021 | 25.76 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 218 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.68 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00452 | 0.19 |  | 未检出 | 123
水20240046 | 水20240046004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道岔路口社区卫生服务中心 | 2024-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240408 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00525 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 38.21 | 0.021 | 25.98 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 211 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.70 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00512 | 0.25 |  | 未检出 | 124
水20240047 | 水20240047001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00331 | 0.0054 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 35.78 | 0.037 | 24.17 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.005 | ＜0.005 | 1.63 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00297 | 0.36 |  | 未检出 | 122
水20240047 | 水20240047002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井水务办公室 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00368 | 0.0065 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 35.54 | 0.031 | 24.11 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 234 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.006 | ＜0.005 | 1.63 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00342 | 0.24 |  | 未检出 | 118
水20240047 | 水20240047003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井社区卫生服务中心 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00591 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 36.66 | 0.036 | 24.64 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 242 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.63 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00491 | 0.27 |  | 未检出 | 118
水20240047 | 水20240047004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陆郎社区卫生服务中心 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00560 | 0.0041 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 36.37 | 0.034 | 24.77 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 244 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.010 | ＜0.005 | 1.61 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00454 | 0.22 |  | 未检出 | 120
水20240047 | 水20240047005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道社区卫生服务中心 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00567 | 0.0053 |  | 0.21 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 36.53 | 0.040 | 24.88 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.008 | ＜0.005 | 1.64 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00457 | 0.18 |  | 未检出 | 125
水20240047 | 水20240047006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 好药师地秀商业广场店 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00561 | 0.0048 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 36.36 | 0.041 | 24.87 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.64 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00436 | 0.14 |  | 未检出 | 120
水20240047 | 水20240047007 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道盛江社区卫生服务站 | 2024-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240409 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00571 | 0.0047 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 36.42 | 0.032 | 24.81 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.63 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00444 | 0.17 |  | 未检出 | 121
水20240048 | 水20240048001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 丹阳水务办公室 | 2024-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240410 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00837 | 0.0062 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 35.66 | 0.028 | 24.06 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 238 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.63 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00416 | 0.15 |  | 未检出 | 124
水20240048 | 水20240048002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪水务办公室 | 2024-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240410 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.09（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00958 | 0.0081 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 35.65 | 0.030 | 24.04 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 235 | 无 | 0.0130 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.62 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00449 | 0.18 |  | 未检出 | 120
水20240048 | 水20240048003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240410 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.18（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00915 | 0.0084 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 36.01 | 0.024 | 24.43 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.63 | 0.007 | ＜0.005 |  | 0.00426 | 0.21 |  | 未检出 | 121
水20240048 | 水20240048004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陶吴社区卫生服务中心 | 2024-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240410 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00822 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 35.49 | 0.025 | 24.04 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 238 | 无 | 0.0116 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.62 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00405 | 0.14 |  | 未检出 | 124
水20240049 | 水20240049001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 周岗社区卫生服务中心 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00124 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.23 | 0.010 | 22.28 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 219 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.60 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00261 | 0.09 |  | 未检出 | 119
水20240049 | 水20240049002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 龙都社区卫生服务中心 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00134 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0003 |  | ＜0.5 | <1 | 32.08 | ＜0.005 | 22.11 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 224 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00259 | 0.12 |  | 未检出 | 118
水20240049 | 水20240049003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00734 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 33.89 | 0.026 | 23.10 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 215 | 无 | 0.0115 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.60 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00427 | 0.11 |  | 未检出 | 120
水20240049 | 水20240049004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道新跃社区村委会 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00746 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 33.97 | 0.018 | 23.15 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 226 | 无 | 0.0116 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00428 | 0.10 |  | 未检出 | 121
水20240050 | 水20240050001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00146 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.6 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.49 | 0.018 | 22.01 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 231 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00271 | 0.35 |  | 未检出 | 119
水20240050 | 水20240050002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.19（25℃）（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00612 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.35 | 0.017 | 22.47 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 243 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.57 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00505 | 0.21 |  | 未检出 | 118
水20240050 | 水20240050003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道水务办公室 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00561 | 0.0042 |  | 0.18 | 1.8 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.15 | 0.017 | 22.45 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 240 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.57 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00464 | 0.18 |  | 未检出 | 114
水20240050 | 水20240050004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥社区卫生服务中心 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00579 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.29 | 0.011 | 22.50 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 219 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.006 | ＜0.005 | 1.57 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00475 | 0.17 |  | 未检出 | 128
水20240050 | 水20240050005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00155 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.09 | 0.014 | 22.05 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00271 | 0.26 |  | 未检出 | 120
水20240050 | 水20240050006 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区同和堂大药房方山里店 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00355 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 32.08 | 0.030 | 22.16 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.57 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00424 | 0.15 |  | 未检出 | 119
水20240050 | 水20240050007 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 罗托罗拉小镇物业中心 | 2024-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240411 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00358 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.6 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | <1 | 31.85 | 0.012 | 22.09 | ＜0.005 |  | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.56 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00432 | 0.21 |  | 未检出 | 115
水20240074 | 水20240074001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-05-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240507 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.75（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.034 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240074 | 水20240074002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-05-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240507 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.89（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.034 | [6 empty] | 0.12 |  | 未检出
水20240074 | 水20240074003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-05-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240507 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.96（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.035 | [6 empty] | 0.11 |  | 未检出
水20240075 | 水20240075001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-05-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240507 | 急救中心办 | TRUE | 7.76（25℃） | [6 empty] | 0.15 | [6 empty] | 0.7 | 20 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.033 | [8 empty] | 未检出
水20240076 | 水20240076001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-05-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240509 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 7.77（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出
水20240077 | 水20240077001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-05-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240509 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.83（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.11 |  | 未检出
水20240077 | 水20240077002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-05-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240509 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.85（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 30 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.055 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240078 | 水20240078001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-05-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240510 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 7.77（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.015 | [6 empty] | 0.14 |  | 未检出
水20240078 | 水20240078002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-05-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240510 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 7.76（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.016 | [6 empty] | 0.12 |  | 未检出
水20240079 | 水20240079001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-05-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240511 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.68（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.13 |  | 未检出
水20240079 | 水20240079002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-05-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240511 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.69（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240079 | 水20240079003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-05-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240511 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.69（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.10 |  | 未检出
水20240079 | 水20240079004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-05-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240511 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.65（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.024 | [6 empty] | 0.13 |  | 未检出
水20240080 | 水20240080001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-05-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240513 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.81（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.10 |  | 未检出
水20240080 | 水20240080002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-05-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240513 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.82（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.15 |  | 未检出
水20240080 | 水20240080003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-05-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240513 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.91（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.14 |  | 未检出
水20240080 | 水20240080004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-05-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240513 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 7.90（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.12 |  | 未检出
水20240144 | 水20240144001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-06-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240603 | 急救中心办 | TRUE | 8.31（25℃） | [6 empty] | 0.07 | [6 empty] | 0.6 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.020 | [8 empty] | 未检出
水20240145 | 水20240145001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-06-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240603 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.33（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.07 |  | 未检出
水20240145 | 水20240145002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-06-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240603 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.33（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出
水20240145 | 水20240145003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-06-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240603 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.32（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.023 | [6 empty] | 0.07 |  | 未检出
水20240146 | 水20240146001 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 二次供水 急诊 | 2024-06-04 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240604 | 急诊 | TRUE | 8.21（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出
水20240147 | 水20240147001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-06-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240604 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.07 |  | 未检出
水20240147 | 水20240147002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-06-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240604 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.18（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出
水20240147 | 水20240147003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-06-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240604 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.015 | [6 empty] | 0.11 |  | 未检出
水20240147 | 水20240147004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-06-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240604 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 4 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.014 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出
水20240148 | 水20240148001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240605 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240148 | 水20240148002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-06-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240605 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 25 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.018 | [6 empty] | 0.10 |  | 未检出
水20240149 | 水20240149001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.29（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240149 | 水20240149002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.10 |  | 未检出
水20240149 | 水20240149003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240149 | 水20240149004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 2 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.012 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240150 | 水20240150001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240151 | 水20240151001 | 南京同仁医院 | 二次供水 急诊 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 急诊 | TRUE | 8.21（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240152 | 水20240152001 | 南京丽湖亚致酒店 | 二次供水 宴会厅 | 2024-06-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240606 | 宴会厅 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240153 | 水20240153001 | 江宁区中医院 | 二次供水 急诊 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 急诊 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.07 |  | 未检出
水20240154 | 水20240154001 | 江宁区医院 | 二次供水 急诊 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 急诊 | TRUE | 8.31（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出
水20240155 | 水20240155001 | 万达广场商业 | 二次供水 老北京炸酱面 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 老北京炸酱面 | TRUE | 8.31（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.012 | [6 empty] | 0.10 |  | 未检出
水20240156 | 水20240156001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.013 | [6 empty] | 0.07 |  | 未检出
水20240156 | 水20240156002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.27（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.07 |  | 未检出
水20240157 | 水20240157001 | 行政服务中心 | 二次供水 办公区 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 办公区 | TRUE | 8.21（25℃） | [13 empty] | 0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.011 | [6 empty] | 0.09 |  | 未检出
水20240158 | 水20240158001 | 紫峰公馆 | 二次供水 1508室 | 2024-06-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240607 | 1508室 | TRUE | 8.22（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.016 | [6 empty] | 0.08 |  | 未检出