附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京高精齿轮集团有限公司（建衡路厂区） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-07-15 | 20 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-07-15 | 1.13 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-07-15 | 8.28 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-07-15 | 0.21 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-07-15 | 0.79 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-07-15 | 2.96 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 85 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-07-15 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2024-07-15 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-07-15 | 0.82 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-07-15 | 8 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 石油类 | 2024-07-15 | 0.57 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 29 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-07-15 | 1.01 | - | mg/L | 是 |
| 南京高特齿轮箱制造有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-07-15 | 0.20 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 87 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-07-15 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-07-15 | 1.02 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-07-15 | 5.54 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-07-15 | 42 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-07-15 | 2.76 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京高精齿轮集团有限公司（乾德路410亩厂区） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 石油类 | 2024-07-15 | 0.51 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 动植物油 | 2024-07-15 | 0.23 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-07-15 | 0.488 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 70 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2024-07-15 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-07-15 | 23 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-07-15 | 0.79 | - | mg/L | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-322亩 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | pH值 | 2024-07-15 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | 石油类 | 2024-07-15 | 0.66 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | 总磷（以P计） | 2024-07-15 | 0.85 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 104 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | 动植物油 | 2024-07-15 | 0.10 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-07-15 | 2.17 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口 | 悬浮物 | 2024-07-15 | 31 | 400 | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光大环保能源（南京）有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-06-13 | 1.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 66 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-06-13 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2024-06-29 | 0.000616 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-06-13 | 2.51 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2024-06-29 | 0.0104 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2024-06-29 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2024-06-29 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-06-13 | 3.68 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2024-06-29 | 0.0052 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2024-06-28 | 0.000261 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2024-06-28 | 0.0121 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2024-06-28 | 0.0042 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2024-06-28 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2024-06-28 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-06-13 | 2.88 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-06-13 | 1.3 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-06-13 | 45 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-06-13 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-06-13 | 4.08 | 5 | % | 是 |