## Sheet1
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 氨（以N计） | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 大肠菌群 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 二氧化氯 | 氟化物 | 高锰酸盐指数（以O计） | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 浑浊度 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三氯乙酸 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐（以N计） | 锌 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20240163 | 水20240163001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240701 | 急救中心办 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00559 | ＜0.0037 | 0.09 | 0.20 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | 0.8 | 1 | 25.25 | 0.031 | 16.65 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 165 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.102 | ＜0.005 | 1.58 | 0.079 | ＜0.005 | 0.0248 | 0.00187 |  | 未检出 | 120
水20240164 | 水20240164001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道水务办公室 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240701 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.09（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00520 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 23.42 | 0.031 | 14.90 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 160 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.56 | 0.079 | ＜0.005 |  | 0.00233 | 0.10 | 未检出 | 116
水20240164 | 水20240164002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240701 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00504 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | 0.7 | 未检出 | 23.13 | 0.034 | 14.80 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 162 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.046 | ＜0.005 | 1.54 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00234 | 0.12 | 未检出 | 122
水20240164 | 水20240164003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山水务厂办公室 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240701 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.05（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00574 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 24.34 | 0.037 | 15.70 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 163 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00266 | 0.08 | 未检出 | 130
水20240164 | 水20240164004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山社区卫生服务中心 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240701 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00573 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 24.35 | 0.044 | 15.73 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 161 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00265 | 0.09 | 未检出 | 116
水20240164 | 水20240164005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 新生社区服务中心 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240701 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00354 | 0.0088 |  | 0.19 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 23.69 | 0.074 | 15.12 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 159 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.58 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00111 | 0.10 | 未检出 | 108
水20240164 | 水20240164006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区宴宾楼酒店空港分店 | 2024-07-01 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240701 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00496 | 0.0075 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | 0.6 | 未检出 | 23.21 | 0.039 | 14.81 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 148 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.058 | ＜0.005 | 1.54 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00232 | 0.08 | 未检出 | 112
水20240165 | 水20240165001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.89（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00240 | 0.0040 |  | 0.18 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 2 | 21.64 | 0.043 | 14.19 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 131 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.50 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00135 | 0.45 | 未检出 | 110
水20240165 | 水20240165002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井水务办公室 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.89（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00367 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 5 | 21.52 | 0.045 | 13.95 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 151 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.007 | ＜0.005 | 1.48 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00171 | 0.07 | 未检出 | 112
水20240165 | 水20240165003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井社区卫生服务中心 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.86（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00396 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.48 | 0.045 | 13.92 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 143 | 无 | 0.0116 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.008 | ＜0.005 | 1.48 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00183 | 0.09 | 未检出 | 100
水20240165 | 水20240165004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陆郎社区卫生服务中心 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00401 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 20 | 23.12 | 0.052 | 14.85 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 160 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.044 | ＜0.005 | 1.53 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00183 | 0.11 | 未检出 | 102
水20240165 | 水20240165005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道社区卫生服务中心 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00450 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 25 | 23.75 | 0.052 | 15.46 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 171 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.039 | ＜0.005 | 1.58 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00206 | 0.10 | 未检出 | 108
水20240165 | 水20240165006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 好药师地秀商业广场店 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 7.97（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00329 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 21.58 | 0.043 | 14.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 152 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.49 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00134 | 0.08 | 未检出 | 102
水20240165 | 水20240165007 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道盛江社区卫生服务站 | 2024-07-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240702 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00385 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.61 | 0.045 | 14.04 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 155 | 无 | 0.0124 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.49 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00173 | 0.10 | 未检出 | 103
水20240166 | 水20240166001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.00（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.000888 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 22.55 | 0.026 | 14.21 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 149 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.58 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.000710 | 0.49 | 未检出 | 108
水20240166 | 水20240166002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00336 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.64 | 0.024 | 14.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 152 | 无 | 0.0106 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.054 | ＜0.005 | 1.50 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00141 | 0.08 | 未检出 | 104
水20240166 | 水20240166003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道水务办公室 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00116 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 2 | 22.61 | 0.024 | 14.23 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 155 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.005 | ＜0.005 | 1.58 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00862 | 0.09 | 未检出 | 106
水20240166 | 水20240166004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥社区卫生服务中心 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00132 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 2 | 22.69 | 0.026 | 14.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 162 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.58 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.000932 | 0.11 | 未检出 | 110
水20240166 | 水20240166005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00116 | 0.0066 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.63 | 0.022 | 14.19 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 170 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.58 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.000806 | 0.09 | 未检出 | 110
水20240166 | 水20240166006 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区同和堂大药房方山里店 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00285 | 0.0048 |  | 0.20 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.27 | 0.027 | 14.09 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 172 | 无 | 0.0258 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.55 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00132 | 0.07 | 未检出 | 105
水20240166 | 水20240166007 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 罗托罗拉小镇物业中心 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00296 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.44 | 0.026 | 14.14 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 144 | 无 | 0.0154 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.56 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00137 | 0.09 | 未检出 | 107
水20240167 | 水20240167001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 周岗社区卫生服务中心 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00385 | 0.0051 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.81 | 0.035 | 14.26 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 156 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.208 | ＜0.005 | 1.51 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00129 | 0.07 | 未检出 | 104
水20240167 | 水20240167002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 龙都社区卫生服务中心 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00425 | 0.0043 |  | 0.19 | 1.2 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.76 | 0.036 | 14.18 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 153 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.50 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00168 | 0.09 | 未检出 | 104
水20240167 | 水20240167003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00463 | 0.0075 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 21.62 | 0.019 | 14.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 152 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.050 | ＜0.005 | 1.51 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00193 | 0.10 | 未检出 | 102
水20240167 | 水20240167004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道新跃社区村委会 | 2024-07-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240703 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00466 | 0.0040 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.58 | 0.021 | 14.23 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 148 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.052 | ＜0.005 | 1.50 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00193 | 0.10 | 未检出 | 104
水20240168 | 水20240168001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊食品小作坊工作站 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00563 | 0.0041 |  | 0.19 | 1.3 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.83 | 0.032 | 14.40 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 150 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.51 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00219 | 0.08 | 未检出 | 115
水20240169 | 水20240169001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟街道社区卫生服务中心 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00600 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.52 | 0.064 | 14.48 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 161 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.57 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00167 | 0.10 | 未检出 | 107
水20240169 | 水20240169002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟食安办 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00565 | 0.0039 |  | 0.19 | 1.4 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.89 | 0.034 | 14.49 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 157 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.57 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00154 | 0.08 | 未检出 | 108
水20240169 | 水20240169003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.28（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00458 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 1.5 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 8 | 21.87 | 0.028 | 13.90 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 153 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.012 | ＜0.005 | 1.59 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00113 | 0.07 | 未检出 | 116
水20240169 | 水20240169004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锁石社区委员会 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00512 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.1 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.33 | 0.032 | 14.52 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 155 | 无 | 0.0094 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.60 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00145 | 0.08 | 未检出 | 108
水20240169 | 水20240169005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.32（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00449 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 0.60 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.82 | 0.064 | 14.00 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 160 | 无 | 0.0080 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.59 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00109 | 0.10 | 未检出 | 104
水20240169 | 水20240169006 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假村 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.31（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00536 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.0 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.32 | 0.040 | 14.52 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 151 | 无 | 0.0089 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.142 | ＜0.005 | 1.60 | 0.062 | ＜0.005 |  | 0.00152 | 0.11 | 未检出 | 103
水20240169 | 水20240169007 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锦绣花园门诊部 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00271 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.0 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.35 | 0.036 | 14.55 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 142 | 无 | 0.0091 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.60 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.000102 | 0.09 | 未检出 | 103
水20240169 | 水20240169008 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰中学 | 2024-07-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240704 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.94（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00550 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.80 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 22.31 | 0.034 | 14.59 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 150 | 无 | 0.0088 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.60 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00157 | 0.11 | 未检出 | 102
水20240170 | 水20240170001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240705 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00355 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 20.55 | 0.044 | 14.06 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 158 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.072 | ＜0.005 | 1.54 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00144 | 0.09 | 未检出 | 106
水20240170 | 水20240170002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里中心小学 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240705 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00356 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | 0.6 | 未检出 | 20.46 | 0.045 | 14.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 162 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.066 | ＜0.005 | 1.53 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00106 | 0.10 | 未检出 | 98.2
水20240171 | 水20240171001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240705 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.32（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00168 | 0.0084 |  | 0.19 | 0.68 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 19.74 | 0.027 | 12.90 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 151 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.57 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.000819 | 0.48 | 未检出 | 96.2
水20240171 | 水20240171002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥社区卫生服务中心 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240705 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00352 | 0.0079 |  | 0.20 | 0.92 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 35 | 19.69 | 0.048 | 13.49 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 154 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.53 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00152 | 0.10 | 未检出 | 100
水20240171 | 水20240171003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥水务办公室 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240705 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00308 | 0.0045 |  | 0.19 | 1.0 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 19.64 | 0.045 | 13.50 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 156 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.53 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00132 | 0.08 | 未检出 | 102
水20240171 | 水20240171004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 百家湖社区卫生服务中心 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240705 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00150 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.92 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 |  | ＜0.5 | 1 | 19.64 | 0.030 | 13.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 158 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.012 | ＜0.005 | 1.56 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00688 | 0.09 | 未检出 | 102
水20240172 | 水20240172001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240705 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00540 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.72 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.63 | 0.046 | 14.26 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 142 | 无 | 0.0082 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.57 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00126 | 0.09 | 未检出 | 100
水20240172 | 水20240172002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京银城皇冠酒店 | 2024-07-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240705 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 7.98（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00526 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.72 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 21.27 | 0.034 | 13.94 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 139 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.56 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00209 | 0.10 | 未检出 | 94.2
水20240173 | 水20240173001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 丹阳水务办公室 | 2024-07-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240708 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00344 | 0.0046 |  | 0.18 | 0.56 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.95 | 0.047 | 13.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 133 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.52 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00169 | 0.09 | 未检出 | 101
水20240173 | 水20240173002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪水务办公室 | 2024-07-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240708 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00401 | 0.0112 |  | 0.18 | 0.60 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.85 | 0.041 | 13.60 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 151 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.51 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00178 | 0.08 | 未检出 | 101
水20240173 | 水20240173003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-07-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240708 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00428 | 0.0123 |  | 0.18 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.91 | 0.042 | 13.76 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 142 | 无 | 0.0084 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.51 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00193 | 0.08 | 未检出 | 97.2
水20240173 | 水20240173004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陶吴社区卫生服务中心 | 2024-07-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240708 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.26（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00351 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 0.68 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.82 | 0.045 | 13.27 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 146 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.50 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00129 | 0.07 | 未检出 | 102
水20240174 | 水20240174001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道佘村社区党群服务中心 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 东山街道佘村社区党群服务中心 | TRUE | 8.25（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00545 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.60 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 19.65 | 0.039 | 12.78 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 148 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.54 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00226 | 0.08 | 未检出 | 103
水20240175 | 水20240175001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 上元中学等 | TRUE | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00388 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 0.56 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.97 | 0.039 | 12.18 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 150 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.52 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00162 | 0.08 | 未检出 | 94.2
水20240175 | 水20240175002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 上元中学等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00466 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.80 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 19.08 | 0.034 | 12.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 151 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.002 | 0.030 | ＜0.005 | 1.52 | 0.024 | ＜0.005 |  | 0.00191 | 0.07 | 未检出 | 101
水20240175 | 水20240175003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁开发区管委会 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 上元中学等 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00456 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 19.24 | 0.036 | 12.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 149 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.002 | 0.030 | ＜0.005 | 1.52 | 0.023 | ＜0.005 |  | 0.00188 | 0.09 | 未检出 | 97.2
水20240175 | 水20240175004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道岔路口社区卫生服务中心 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 上元中学等 | TRUE | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00425 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 0.80 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.93 | 0.037 | 12.17 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 157 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.51 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00177 | 0.07 | 未检出 | 96.2
水20240176 | 水20240176001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.03（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00392 | 0.0048 |  | 0.18 | 0.68 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.50 | 0.052 | 12.64 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 155 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.50 | 0.013 | ＜0.005 |  | 0.00167 | 0.09 | 未检出 | 93.2
水20240176 | 水20240176002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵街道社区卫生服务中心 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00419 | 0.0044 |  | 0.18 | 0.68 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 18.46 | 0.055 | 12.58 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 154 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.037 | ＜0.005 | 1.49 | 0.015 | ＜0.005 |  | 0.00174 | 0.10 | 未检出 | 97.2
水20240176 | 水20240176003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道社区卫生服务中心 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.27（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00435 | ＜0.0037 |  | 0.18 | 0.72 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 19.12 | 0.036 | 12.38 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 156 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.51 | 0.019 | ＜0.005 |  | 0.00178 | 0.10 | 未检出 | 100
水20240176 | 水20240176004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区第二人民医院 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00430 | ＜0.0037 |  | 0.17 | 0.72 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 未检出 | 19.07 | 0.034 | 12.39 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 150 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.51 | 0.020 | ＜0.005 |  | 0.00177 | 0.08 | 未检出 | 95.2
水20240176 | 水20240176005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 金元宝大酒店众彩店 | 2024-07-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240709 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 |  | 0.00470 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 1.0 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 |  | ＜0.5 | 80 | 19.43 | 0.037 | 12.68 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 148 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.53 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00186 | 0.11 | 未检出 | 104
水20240184 | 水20240184001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-08-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240813 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.45（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 5 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.024 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240184 | 水20240184002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-08-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240813 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.38（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.025 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240185 | 水20240185001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-08-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240813 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 8.36（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240186 | 水20240186001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-08-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240813 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.28（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.020 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240186 | 水20240186002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-08-13 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240813 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.34（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.015 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240187 | 水20240187001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240814 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.95（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240187 | 水20240187002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240814 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.22（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240187 | 水20240187003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240814 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.24（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240187 | 水20240187004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240814 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.07 | 未检出
水20240188 | 水20240188001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240814 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.11（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 8 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240188 | 水20240188002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240814 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.33（25℃） | [13 empty] | 0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240188 | 水20240188003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240814 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.36（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.07 | 未检出
水20240188 | 水20240188004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-08-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240814 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | [13 empty] | 0.8 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240189 | 水20240189001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-08-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240815 | 急救中心办 | TRUE | 7.93（25℃） | [6 empty] | 0.10 | [6 empty] | 0.8 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [7 empty] | 未检出
水20240190 | 水20240190001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-08-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240815 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240190 | 水20240190002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-08-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240815 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.12（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240190 | 水20240190003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-08-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240815 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.92（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.025 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240192 | 水20240192001 | 江宁区中医院 | 二次供水 急诊 | 2024-09-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240902 | 急诊 | TRUE | 8.04（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.018 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240193 | 水20240193001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-09-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240902 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.07（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.008 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240193 | 水20240193002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-09-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240902 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240194 | 水20240194001 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 二次供水 急诊 | 2024-09-03 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240903 | 急诊 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | 0.9 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240195 | 水20240195001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-09-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240903 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240195 | 水20240195002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-09-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240903 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.29（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.012 | [6 empty] | 0.07 | 未检出
水20240195 | 水20240195003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-09-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240903 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.29（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240195 | 水20240195004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-09-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20240903 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.014 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240196 | 水20240196001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-09-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20240904 | 急救中心办 | TRUE | 7.83（25℃） | [6 empty] | 0.13 | [6 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.008 | [7 empty] | 未检出
水20240197 | 水20240197001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-09-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240904 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 8.27（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240198 | 水20240198001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-09-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240904 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | 0.9 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240198 | 水20240198002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-09-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240904 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | [13 empty] | 0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240198 | 水20240198003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-09-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20240904 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | [13 empty] | ＜ | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.034 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240199 | 水20240199001 | 江宁区医院 | 二次供水 急诊 | 2024-09-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240905 | 急诊 | TRUE | 8.26（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240200 | 水20240200001 | 南京丽湖亚致酒店 | 二次供水 宴会厅 | 2024-09-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240905 | 宴会厅 | TRUE | 8.02（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.011 | [6 empty] | 0.07 | 未检出
水20240201 | 水20240201001 | 南京同仁医院 | 二次供水 急诊 | 2024-09-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240905 | 急诊 | TRUE | 8.04（25℃） | [13 empty] | 0.9 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.016 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240202 | 水20240202001 | 行政服务中心 | 二次供水 办公区 | 2024-09-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240905 | 办公区 | TRUE | 8.31（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240203 | 水20240203001 | 万达广场商业 | 二次供水 老北京炸酱面 | 2024-09-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240905 | 老北京炸酱面 | TRUE | 8.31（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240204 | 水20240204001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.04（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.030 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240204 | 水20240204002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.024 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240205 | 水20240205001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.008 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240205 | 水20240205002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.012 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240205 | 水20240205003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.25（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [6 empty] | 0.07 | 未检出
水20240205 | 水20240205004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.20（25℃） | [13 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240206 | 水20240206001 | 紫峰公馆 | 二次供水 1508室 | 2024-09-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20240906 | 1508室 | TRUE | 8.16（25℃） | [13 empty] | 0.9 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.021 | [6 empty] | 0.11 | 未检出