附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京市江宁区中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2024-10-18 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-18 | 33.1 | - | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 38 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 色度 | 2024-10-18 | 20 | - | 倍 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-18 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2024-10-18 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 石油类 | 2024-10-18 | 0.14 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-18 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-18 | 0.09 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁医院(湖山路) | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 氰化物（总氰化合物） | 2024-10-18 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 废水总排口(FS001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-18 | 17.3 | 45 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 52 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 粪大肠菌群 | 2024-10-18 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 悬浮物 | 2024-10-18 | 16 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 石油类 | 2024-10-18 | 0.23 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | pH值 | 2024-10-18 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 动植物油 | 2024-10-18 | 0.17 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 10 | mg/L | 是 |
| 江苏润恒物流发展有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(WS-0001) | 悬浮物 | 2024-10-09 | 68 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(WS-0001) | 化学需氧量 | 2024-10-09 | 72 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(WS-0001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-09 | 10.7 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(WS-0001) | 总磷（以P计） | 2024-10-09 | 1.67 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(WS-0001) | pH值 | 2024-10-09 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(WS-0001) | 动植物油 | 2024-10-09 | 11.3 | 100 | mg/L | 是 |
| 南京长山化工有限责任公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排放口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-09 | 0.481 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排放口(WS-01) | 化学需氧量 | 2024-10-09 | 17 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排放口(WS-01) | pH值 | 2024-10-09 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排放口(WS-01) | 动植物油 | 2024-10-09 | 0.33 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排放口(WS-01) | 悬浮物 | 2024-10-09 | 5 | 70 | mg/L | 是 |
| 上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-21 | 0.402 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氟化物 | 2024-10-21 | 2.96 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2024-10-21 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 石油类 | 2024-10-21 | 1.61 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锌 | 2024-10-21 | 0.39 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-10-21 | 14 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-10-21 | 183 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-21 | 0.14 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-10-21 | 0.08 | - | mg/L | 是 |
| 南京市第二医院（南京市公共卫生医疗中心、江苏省传染病医院） | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2024-10-18 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-18 | 6 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-18 | 0.564 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 挥发酚 | 2024-10-18 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-18 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-18 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2024-10-18 | <20 | 100 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口(DW001) | 石油类 | 2024-10-18 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 |
| 南京同仁医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 51 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | pH值 | 2024-10-18 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-10-18 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 挥发酚 | 2024-10-18 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 石油类 | 2024-10-18 | 0.16 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 粪大肠菌群 | 2024-10-18 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 动植物油 | 2024-10-18 | 0.16 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 悬浮物 | 2024-10-18 | 15 | 60 | mg/L | 是 |
| 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-21 | 2.33 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-21 | 11 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-21 | 73 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-21 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-21 | 0.78 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-21 | 29.4 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-21 | 0.43 | 100 | mg/L | 是 |
| 南京赑屃再生资源有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 石油类 | 2024-10-09 | 0.57 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 总磷（以P计） | 2024-10-09 | 0.91 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 悬浮物 | 2024-10-09 | 36 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-09 | 5.41 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | pH值 | 2024-10-09 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 化学需氧量 | 2024-10-09 | 105 | 500 | mg/L | 是 |
| 兆丰华生物科技（南京）有限公司 | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2024-10-18 | 0.21 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | pH值 | 2024-10-18 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 甲醛 | 2024-10-18 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-10-18 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-18 | 0.102 | 8 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 色度 | 2024-10-18 | 2 | 40 | 倍 | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 9 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 粪大肠菌群数 | 2024-10-18 | <20 | 500 | MPN/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 动植物油类 | 2024-10-18 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 3.0 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-10-18 | 7 | 50 | mg/L | 是 |
| 江南灰渣填埋场 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 六价铬 | 2024-10-18 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-18 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 色度 | 2024-10-18 | 2 | 40 | 倍 | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总铬 | 2024-10-18 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总镉 | 2024-10-18 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 46 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总砷 | 2024-10-18 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2024-10-18 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2024-10-18 | 10.1 | 40 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总汞 | 2024-10-18 | 0.000316 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-18 | 2.50 | 25 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-18 | 8 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 污水排放口(DW001) | 总铅 | 2024-10-18 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁医院鼓山路院区 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-18 | 0.30 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-18 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-18 | 45.9 | - | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2024-10-18 | 0.20 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-18 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2024-10-18 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 43 | 250 | mg/L | 是 |
| 中船重工鹏力（南京）塑造科技有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-10 | 20.8 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-10 | 118 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-10 | 68 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-10 | 2.83 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-10 | 1.38 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-10 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京医科大学附属逸夫医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | pH值 | 2024-10-18 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-10-18 | 11 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-10-18 | 32 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-10-18 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 挥发酚 | 2024-10-18 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 粪大肠菌群 | 2024-10-18 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 动植物油 | 2024-10-18 | <0.006 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-18 | <0.05 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口 | 石油类 | 2024-10-18 | 0.09 | 20 | mg/L | 是 |
| 迈瑞南京生物技术有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-10 | 1.60 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-10 | 0.427 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-10 | 48 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-10 | 26 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-10 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京美星鹏科技实业有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-10 | 42.7 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2024-10-10 | 78 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 动植物油 | 2024-10-10 | 0.13 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | pH值 | 2024-10-10 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 悬浮物 | 2024-10-10 | 37 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2024-10-10 | 3.33 | - | mg/L | 是 |
| 中国药科大学 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-09 | 119 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-10-09 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-09 | 34 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-09 | 1.32 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-09 | 8.09 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-09 | 3.97 | 100 | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 生产废气排放口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2024-10-15 | 27.7 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 生产废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-10-15 | 17.5 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 危废库废气排放口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2024-10-15 | 1.86 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 钎焊炉电加热 | 氟化物 | 2024-10-21 | 0.80 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 钎焊炉冷却废气排口 | 氟化物 | 2024-10-21 | 0.19 | 3 | mg/m3 | 是 |
| 南京品旺包装材料有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 涂装废气排放口 | 苯 | 2024-10-17 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 涂装废气排放口 | 甲苯 | 2024-10-17 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 涂装废气排放口 | 颗粒物 | 2024-10-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 涂装废气排放口 | 二氧化硫 | 2024-10-17 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 涂装废气排放口 | 氮氧化物 | 2024-10-17 | <3 | 180 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 涂装废气排放口 | 二甲苯 | 2024-10-17 | 0.415 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 南京中联水泥有限公司 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-10-16 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
| 南京海中环保科技有限责任公司 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 臭气浓度 | 2024-10-11 | 35 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 硫化氢 | 2024-10-11 | 0.00000615 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 氨 | 2024-10-11 | 0.00222 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 非甲烷总烃 | 2024-10-11 | 1.20 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 颗粒物 | 2024-10-11 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 油漆车间PVC烘干及喷漆废气排口DA008(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-10-21 | 1.1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 油漆车间PVC烘干及喷漆废气排口DA008(FQ-01) | 二甲苯（总量） | 2024-10-21 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 油漆车间PVC烘干及喷漆废气排口DA008(FQ-01) | 甲苯 | 2024-10-21 | <0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 油漆车间PVC烘干及喷漆废气排口DA008(FQ-01) | 总挥发性有机物 | 2024-10-21 | 0.022 | 30 | mg/m3 | 是 |
| 南京高精齿轮集团有限公司（乾德路410亩厂区） | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 二甲苯 | 2024-10-12 | 0.0500 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 非甲烷总烃 | 2024-10-12 | 0.77 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 甲苯 | 2024-10-12 | 0.0170 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 苯 | 2024-10-12 | 0.0039 | 1 | mg/m3 | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第1跨废气排放口（感应淬火油烟废气）FQ-31 | 非甲烷总烃 | 2024-10-27 | 34.7 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 颗粒物 | 2024-10-27 | 1.6 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-10-27 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 二氧化硫 | 2024-10-27 | 4 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氨 | 2024-10-27 | 0.005 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房多用炉、回火炉废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-37 | 非甲烷总烃 | 2024-10-27 | 1.22 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房滚铣齿废气排放口（北侧） | 非甲烷总烃 | 2024-10-27 | 1.38 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-10-28 | <0.7 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氯化氢 | 2024-10-28 | <0.2 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 非甲烷总烃 | 2024-10-28 | 2.44 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 氯化氢 | 2024-10-28 | 0.33 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第3、5、7跨废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-32 | 非甲烷总烃 | 2024-10-27 | 27.6 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂界下风向 | NMHC | 2024-10-21 | 0.20 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂界下风向 | NMHC | 2024-10-21 | 0.19 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 2#厂界下风向 | NMHC | 2024-10-21 | 0.19 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂界上风向 | NMHC | 2024-10-21 | 0.16 | 6 | mg/m3 | 是 |
| 南京市江宁区鑫杭达润滑油添加剂经营部 | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界上风向 | NMHC | 2024-10-16 | 3.66 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向2 | NMHC | 2024-10-16 | 2.96 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向3 | NMHC | 2024-10-16 | 2.28 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向1 | NMHC | 2024-10-16 | 2.43 | 4 | mg/m3 | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW10 | NMHC | 2024-10-28 | 0.28 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW11 | NMHC | 2024-10-28 | 0.84 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW12 | NMHC | 2024-10-28 | 0.36 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW9 | NMHC | 2024-10-28 | 0.19 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 上风向QW1 | 臭气浓度 | 2024-10-27 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW4 | 臭气浓度 | 2024-10-27 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW2 | 臭气浓度 | 2024-10-27 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW3 | 臭气浓度 | 2024-10-27 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 |