附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京正力新能电池技术有限公司 | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 总排口(DW001) | pH值 | 2024-11-12 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-12 | 9 | 140 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-12 | 113 | 150 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-12 | 19.4 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-12 | 1.34 | 2.0 | mg/L | 是 |
| 南京立升再生资源开发有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 动植物油 | 2024-11-19 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-19 | 0.425 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 石油类 | 2024-11-19 | 1.80 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-19 | 23 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | pH值 | 2024-11-19 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-19 | 16 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-19 | 0.02 | - | mg/L | 是 |
| 南京乾元浩生物科技有限公司 | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | pH值 | 2024-11-15 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 色度 | 2024-11-15 | 6 | 40 | 倍 | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-11-15 | 0.388 | 8 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 总氮 | 2024-11-15 | 0.64 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 甲醛 | 2024-11-15 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-15 | 18 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 乙腈 | 2024-11-15 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 |
|  | 生物制药行业水和大气污染物排放限值(DB32/ 3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 挥发酚 | 2024-11-15 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 动植物油类 | 2024-11-15 | 0.10 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 总磷 | 2024-11-15 | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-15 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019) | 废水总排放口(DW001) | 五日化学需氧量 | 2024-11-15 | 2.4 | 15 | mg/L | 是 |
| 东部机场集团南京禄口国际机场 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-19 | 0.536 | 8;15 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-11-19 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-19 | 0.92 | 1 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-11-19 | <4 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水总排口 | pH值 | 2024-11-19 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 优尼特尔南京制药有限公司 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 污水排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2024-11-04 | 2.20 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-04 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2024-11-04 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-04 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 污水排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-04 | 0.442 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 污水排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-04 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京国博电子股份有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | pH值 | 2024-11-15 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-15 | 232 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-15 | 31 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-15 | 4.42 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-15 | 39.5 | - | mg/L | 是 |
| 布雷博（南京）制动系统有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-11-07 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-11-07 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-07 | 4.43 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-11-07 | 18 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-11-07 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-11-07 | 15 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-07 | 0.54 | - | mg/L | 是 |
| 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（水阁管理科） | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2024-10-21 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-10-21 | 3.3 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总铬 | 2024-10-21 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总铅 | 2024-10-21 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-21 | <0.025 | 25 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-21 | 0.76 | 3 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总汞 | 2024-10-21 | 0.000462 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总砷 | 2024-10-21 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2024-10-21 | 28.3 | 40 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 六价铬 | 2024-10-21 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 总镉 | 2024-10-21 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-21 | 14 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-21 | 7 | 30 | mg/L | 是 |
| 长安马自达汽车有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 动植物油 | 2024-11-04 | 0.40 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 石油类 | 2024-11-04 | 0.80 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 化学需氧量 | 2024-11-04 | 14 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 总锌 | 2024-11-04 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 悬浮物 | 2024-11-04 | 10 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-04 | 1.14 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-04 | 0.570 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | pH值 | 2024-11-04 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 氟化物 | 2024-11-04 | 2.40 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 厂区废水排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-11-04 | 0.13 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（轿子山管理科） | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-10-20 | 10 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2024-10-20 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 六价铬 | 2024-10-20 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总汞 | 2024-10-20 | 0.000321 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-10-20 | 5.34 | 40 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-10-20 | 2.6 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总镉 | 2024-10-20 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总砷 | 2024-10-20 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总铬 | 2024-10-20 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-10-20 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-20 | 0.909 | 25 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 悬浮物 | 2024-10-20 | 6 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总排口 | 总铅 | 2024-10-20 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是 |
| 中兴通讯（南京）有限责任公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 景明大街排污口 | 总磷（以P计） | 2024-11-18 | 0.94 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 景明大街排污口 | 化学需氧量 | 2024-11-18 | 38 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 景明大街排污口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-18 | 3.32 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 景明大街排污口 | 悬浮物 | 2024-11-18 | 23 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 景明大街排污口 | pH值 | 2024-11-18 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 景明大街排污口 | 动植物油 | 2024-11-18 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 化学需氧量 | 2024-11-18 | 34 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 悬浮物 | 2024-11-18 | 28 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | pH值 | 2024-11-18 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 总磷（以P计） | 2024-11-18 | 3.57 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 动植物油 | 2024-11-18 | 0.06 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-18 | 3.18 | - | mg/L | 是 |
| 中海油南京空港能源有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口1(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-19 | 14.9 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口1(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-19 | 17 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口1(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-19 | 30 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口1(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-19 | 0.94 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口1(DW001) | pH值 | 2024-11-19 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口2(DW002) | 化学需氧量 | 2024-11-19 | 16 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口2(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-19 | 15.1 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口2(DW002) | 总磷（以P计） | 2024-11-19 | 0.29 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口2(DW002) | 悬浮物 | 2024-11-19 | 30 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口2(DW002) | pH值 | 2024-11-19 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-04 | 9.70 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-11-04 | 0.64 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氟化物 | 2024-11-04 | 4.00 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-11-04 | 0.63 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总锌 | 2024-11-04 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-11-04 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-11-04 | 15 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-04 | 1.75 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-11-04 | 0.08 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-11-04 | 16 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 总镍 | 2024-11-04 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 |
| 光国生物能源（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2024-11-06 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2024-11-06 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-06 | 49 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-11-06 | <0.05 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-06 | 0.27 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-06 | 0.121 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2024-11-06 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-06 | 7 | 400 | mg/L | 是 |
| 长安马自达发动机有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-11-04 | 40 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-11-04 | 0.93 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-04 | 0.74 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-11-04 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-11-04 | 0.09 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-11-04 | 4 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-04 | 0.785 | - | mg/L | 是 |
| 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-11-15 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-15 | 0.07 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-15 | 19 | 150 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2024-11-15 | 3.34 | 40 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-15 | 2.31 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-15 | 23 | 140 | mg/L | 是 |
| 南京国盛电子有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 悬浮物 | 2024-11-06 | 13 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-06 | 10.6 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | pH值 | 2024-11-06 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 化学需氧量 | 2024-11-06 | 31 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 氟化物 | 2024-11-06 | 0.63 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(WS-0001) | 总磷（以P计） | 2024-11-06 | 1.03 | - | mg/L | 是 |
| 江苏新蓝天钢结构有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 公司废水总排口(001) | 悬浮物 | 2024-11-19 | 118 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 公司废水总排口(001) | pH值 | 2024-11-19 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 公司废水总排口(001) | 总磷（以P计） | 2024-11-19 | 6.09 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 公司废水总排口(001) | 化学需氧量 | 2024-11-19 | 398 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 公司废水总排口(001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-19 | 15.2 | - | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京立升再生资源开发有限公司 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 尾气处理设施排气筒DA001 | 臭气浓度 | 2024-11-19 | 478 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 尾气处理设施排气筒DA001 | 硫化氢 | 2024-11-19 | 0.0000322 | 5.2 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 尾气处理设施排气筒DA001 | 氨 | 2024-11-19 | 0.000805 | 35 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 尾气处理设施排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 2024-11-19 | 4.80 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京恒业包装材料有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA002复合废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 18.0 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001涂布废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 6.32 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 法雷奥摩擦材料（南京）有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 甲醛 | 2024-11-08 | 0.063 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 乙醛 | 2024-11-08 | <0.04 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-11-08 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 苯乙烯 | 2024-11-08 | 0.000122 | 12 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 二硫化碳 | 2024-11-08 | 0.000885 | 2.7 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 氨 | 2024-11-08 | 0.022 | 8.7 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 硫化氢 | 2024-11-08 | 0.000092 | 0.58 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 酚类 | 2024-11-08 | 0.8 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-11-08 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G5固化热处理废气排气筒(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2024-11-08 | 0.50 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 一期喷漆间排气筒DA005 | 二甲苯 | 2024-11-21 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 一期喷漆间排气筒DA005 | 甲苯 | 2024-11-21 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 一期喷漆间排气筒DA005 | 非甲烷总烃 | 2024-11-21 | 1.74 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 一期喷漆间排气筒DA005 | 苯 | 2024-11-21 | <0.0015 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 二期喷丸排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-16 | 1.8 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 一期抛丸间南排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-21 | 10.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 整机喷漆房排气筒DA002 | 苯 | 2024-11-21 | <0.0015 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 整机喷漆房排气筒DA002 | 二甲苯 | 2024-11-21 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 整机喷漆房排气筒DA002 | 甲苯 | 2024-11-21 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 整机喷漆房排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 2024-11-21 | 6.43 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 零件喷漆房排气筒 | 二甲苯 | 2024-11-16 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 零件喷漆房排气筒 | 苯 | 2024-11-16 | <0.0015 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 零件喷漆房排气筒 | 甲苯 | 2024-11-16 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 零件喷漆房排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-16 | 0.69 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 一期抛丸间北排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-21 | 4.8 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 南京国博电子股份有限公司 | 半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020) | FQ-02排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-15 | 5.98 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020) | FQ-01排口 | 异丙醇 | 2024-11-15 | <0.002 | 40 | mg/m3 | 是 |
|  | 半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020) | FQ-01排口 | 颗粒物 | 2024-11-15 | 1.3 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020) | FQ-01排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-15 | 3.87 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | FQ-01排口 | 铅及其化合物 | 2024-11-15 | 0.00666 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020) | FQ-01排口 | 锡及其化合物 | 2024-11-15 | 0.0009 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | FQ-01排口 | 甲苯 | 2024-11-15 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 布雷博（南京）制动系统有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | RTO废气排气筒（DA016） | 酚类 | 2024-11-07 | 0.6 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | RTO废气排气筒（DA016） | 非甲烷总烃 | 2024-11-07 | 2.23 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | RTO废气排气筒（DA016） | 二甲苯 | 2024-11-07 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | RTO废气排气筒（DA016） | 甲醛 | 2024-11-07 | 0.062 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 熔炼炉废气排气筒 | 氮氧化物 | 2024-11-07 | <3 | 180 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 熔炼炉废气排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-07 | 1.9 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 熔炼炉废气排气筒 | 二氧化硫 | 2024-11-07 | 3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃后废气排气筒03 | 二氧化硫 | 2024-11-07 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃后废气排气筒03 | 氮氧化物 | 2024-11-07 | 83 | 180 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃后废气排气筒03 | 颗粒物 | 2024-11-07 | 1.6 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | HWS抛丸废气排气筒（DA011） | 颗粒物 | 2024-11-07 | 1.3 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 砂处理废气排气筒（DA013） | 颗粒物 | 2024-11-07 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃烧废气排气筒01 | 颗粒物 | 2024-11-07 | 2.6 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃烧废气排气筒01 | 二氧化硫 | 2024-11-07 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃烧废气排气筒01 | 氮氧化物 | 2024-11-07 | 122 | 180 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃后废气排气筒02 | 颗粒物 | 2024-11-07 | 2.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃后废气排气筒02 | 氮氧化物 | 2024-11-07 | 144 | 180 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窖大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3728-2020) | 制芯烘干炉天然气燃后废气排气筒02 | 二氧化硫 | 2024-11-07 | 3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | HWS浇铸、冷却（DA015） | 甲醛 | 2024-11-07 | 0.046 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | HWS浇铸、冷却（DA015） | 非甲烷总烃 | 2024-11-07 | 7.78 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | HWS浇铸、冷却（DA015） | 颗粒物 | 2024-11-07 | 1.7 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | HWS浇铸、冷却（DA015） | 酚类 | 2024-11-07 | 0.7 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | HWS落砂废气排气筒（DA014） | 颗粒物 | 2024-11-07 | 1.3 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（水阁管理科） | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理设施除臭系统出口 | 硫化氢 | 2024-11-21 | 0.000041 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理设施除臭系统出口 | 氨 | 2024-11-21 | 0.00721 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理设施除臭系统出口 | 臭气浓度 | 2024-11-21 | 112 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 污水处理设施除臭系统出口 | 颗粒物 | 2024-11-21 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 注塑废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-10-29 | 0.32 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（轿子山管理科） | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 除臭塔1出口 | 臭气浓度 | 2024-10-20 | 84 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准(DB 32/4041-2021) | 除臭塔1出口 | 颗粒物 | 2024-10-20 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 除臭塔1出口 | 氨 | 2024-10-20 | 0.00272 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 除臭塔1出口 | 硫化氢 | 2024-10-20 | 0.000031 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 除臭塔2出口 | 硫化氢 | 2024-10-20 | 0.00000161 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 除臭塔2出口 | 臭气浓度 | 2024-10-20 | 43 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 除臭塔2出口 | 氨 | 2024-10-20 | 0.000121 | 4.9 | kg/h | 是 |
| 中兴通讯（南京）有限责任公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | B7厂房8#焊接排气筒 | 锡及其化合物 | 2024-11-20 | 0.00977 | 5 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | B7厂房8#焊接排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-20 | 0.94 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | B7厂房9#焊接排气筒 | NMHC | 2024-11-20 | 1.33 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | B6厂房7#焊接排气筒 | NMHC | 2024-11-20 | 0.92 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 中材锂膜（南京）有限公司 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 铸片双控废气排口Q1 | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 1.96 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 光国生物能源（南京）有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 1#排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-06 | 1.3 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#排气筒 | 氨 | 2024-11-06 | 0.057 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 1#排气筒 | 二氧化硫 | 2024-11-06 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#排气筒 | 硫化氢 | 2024-11-06 | 0.000329 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准(DB 32/4041-2021) | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-06 | 3.06 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#排气筒 | 臭气浓度 | 2024-11-06 | 234 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 1#排气筒 | 氮氧化物 | 2024-11-06 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 |
| 爱尔集新能源科技（南京）有限公司 | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 排气工段2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-14 | 0.44 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 电极1#阳极配合排气筒(2) | 非甲烷总烃 | 2024-11-14 | 0.41 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 混料1#排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-14 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 电极2#阳极干燥排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-15 | 0.32 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 排气工段1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-14 | 0.60 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 混料2#排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-14 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 电极3#阳极投料排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-14 | 0.47 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | ESS1#注液工段排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-14 | 0.44 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 排气工段3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-14 | 0.36 | 50 | mg/m3 | 是 |
| 南京国盛电子有限公司 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 外延炉废气排气筒G3(1) | 颗粒物 | 2024-11-08 | 1.3 | 120 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 外延炉废气排气筒G3(1) | 氯化氢 | 2024-11-08 | 2.01 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 碱洗废气排气筒(1) | 氨 | 2024-11-08 | 0.010 | 8.7 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 酸洗废气排气筒(1) | 氯化氢 | 2024-11-08 | 2.29 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 酸洗废气排气筒(1) | 氟化物 | 2024-11-08 | 0.18 | 3 | mg/m3 | 是 |
| 南京中联水泥有限公司 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑头(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-10-11 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氨 | 2024-10-11 | 1.44 | 8 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-10-11 | 46 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-10-11 | 1.56 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2024-10-11 | 0.357 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2024-10-11 | 0.00701 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 二噁英类 | 2024-10-18 | 0.0025 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2024-10-11 | 0.000267 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-10-11 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-10-11 | 31 | 320 | mg/m3 | 是 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司江宁分公司将军大道厂区 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 11线施胶废气排放口（DV002） | 非甲烷总烃 | 2024-10-29 | 0.45 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京乾鼎长环保集团有限公司 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 厂界无组织下风向3# | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 0.44 | 4.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 厂界无组织下风向2# | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 0.40 | 4.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 厂界无组织下风向1# | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 0.34 | 4.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 厂界无组织上风向 | 非甲烷总烃 | 2024-11-05 | 0.32 | 4.0 | mg/m3 | 是 |
| 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（水阁管理科） | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | 厂界下风向G4 | 颗粒物 | 2024-10-21 | 0.175 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G4 | 硫化氢 | 2024-10-21 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G4 | 臭气浓度 | 2024-10-21 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G4 | 氨 | 2024-10-21 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G2 | 硫化氢 | 2024-10-21 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G2 | 臭气浓度 | 2024-10-21 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G2 | 氨 | 2024-10-21 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021(2) | 厂界下风向G2 | 颗粒物 | 2024-10-21 | 0.175 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界上风向G1 | 臭气浓度 | 2024-10-21 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界上风向G1 | 氨 | 2024-10-21 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | 厂界上风向G1 | 颗粒物 | 2024-10-21 | 0.171 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界上风向G1 | 硫化氢 | 2024-10-21 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G3 | 氨 | 2024-10-21 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G3 | 臭气浓度 | 2024-10-21 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G3 | 硫化氢 | 2024-10-21 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | 厂界下风向G3 | 颗粒物 | 2024-10-21 | 0.182 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
| 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心（轿子山管理科） | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G2 | 臭气浓度 | 2024-10-20 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | 厂界下风向G2 | 颗粒物 | 2024-10-20 | 0.176 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G2 | 氨 | 2024-10-20 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G2 | 硫化氢 | 2024-10-20 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G4 | 硫化氢 | 2024-10-20 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G4 | 臭气浓度 | 2024-10-20 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G4 | 氨 | 2024-10-20 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | 厂界下风向G4 | 颗粒物 | 2024-10-20 | 0.174 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G3 | 氨 | 2024-10-20 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G3 | 硫化氢 | 2024-10-20 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向G3 | 颗粒物 | 2024-10-20 | 0.182 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界下风向G3 | 臭气浓度 | 2024-10-20 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界上风向G1 | 硫化氢 | 2024-10-20 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) | 厂界上风向G1 | 颗粒物 | 2024-10-20 | 0.171 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界上风向G1 | 臭气浓度 | 2024-10-20 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 厂界上风向G1 | 氨 | 2024-10-20 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
| 南京中升之星汽车销售服务有限公司 | 汽车维修行业大气污染物排放标准(DB32/3814-2020) | 车间门窗外1M处(QW1) | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 0.11 | 2 | mg/m3 | 是 |
|  | 汽车维修行业大气污染物排放标准(DB32/3814-2020) | 车间门窗外1m处（QW3） | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 0.28 | 2 | mg/m3 | 是 |
|  | 汽车维修行业大气污染物排放标准(DB32/3814-2020) | 车间门窗外1m处（QW4） | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 0.20 | 2 | mg/m3 | 是 |
|  | 汽车维修行业大气污染物排放标准(DB32/3814-2020) | 车间门窗外1m处（QW2） | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | <0.07 | 2 | mg/m3 | 是 |