## Sheet1
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 氨（以N计） | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 二氧化氯 | 氟化物 | 高锰酸盐指数（以O计） | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三氯乙酸 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐（以N计） | 锌 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20240209 | 水20240209001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道水务办公室 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241014 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.26(25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00457 | 0.0041 |  | 0.23 | 0.54 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.16 | 0.067 | 29.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 163 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.097 | ＜0.005 | 1.31 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00447 | 0.14 | 未检出 | 116.3
水20240209 | 水20240209002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241014 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.26(25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00616 | 0.0037 |  | 0.27 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.59 | 0.060 | 29.58 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 165 | 无 | ＜0.0044 | 0.00163 | 10 | 0.001 | 0.093 | ＜0.005 | 1.35 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00552 | 0.15 | 未检出 | 114.3
水20240209 | 水20240209003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山水务厂办公室 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241014 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.29(25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00702 | 0.0038 |  | 0.22 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.19 | 0.067 | 28.96 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 170 | 无 | ＜0.0044 | 0.00170 | 10 | 0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.33 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00593 | 0.11 | 未检出 | 118.3
水20240209 | 水20240209004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜山社区卫生服务中心 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241014 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.26(25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00666 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.20 | 0.056 | 29.14 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 172 | 无 | ＜0.0044 | 0.00161 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.34 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00558 | 0.12 | 未检出 | 120.3
水20240209 | 水20240209005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 新生社区服务中心 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241014 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.21(25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00718 | 0.0037 |  | 0.21 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.24 | 0.059 | 29.03 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 171 | 无 | ＜0.0044 | 0.00170 | 10 | 0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.33 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00595 | 0.13 | 未检出 | 121.3
水20240209 | 水20240209006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区宴宾楼酒店空港分店 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241014 | 禄口街道水务办公室等 | TRUE | 8.23(25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00740 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.47 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.32 | 0.047 | 29.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 168 | 无 | ＜0.0044 | 0.00171 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.33 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00609 | 0.12 | 未检出 | 119.3
水20240210 | 水20240210001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-10-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20241014 | 急救中心办 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00772 | ＜0.0037 | 0.13 | 0.21 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 34.89 | 0.058 | 29.16 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 156 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.36 | 0.012 | ＜0.005 | 0.0208 | 0.00490 |  | 未检出 | 118.3
水20240211 | 水20240211001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00333 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.47 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.69 | 0.076 | 29.88 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 164 | 无 | ＜0.0044 | 0.00216 | 10 | 0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.31 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00491 | 0.31 | 未检出 | 114.3
水20240211 | 水20240211002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井水务办公室 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00549 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.45 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.82 | 0.064 | 29.39 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 167 | 无 | ＜0.0044 | 0.00202 | 10 | 0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.28 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00584 | 0.15 | 未检出 | 128.3
水20240211 | 水20240211003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 铜井社区卫生服务中心 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00548 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.47 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.85 | 0.062 | 29.44 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 168 | 无 | ＜0.0044 | 0.00200 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.27 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00581 | 0.12 | 未检出 | 120.3
水20240211 | 水20240211004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陆郎社区卫生服务中心 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00665 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.45 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.44 | 0.064 | 30.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 171 | 无 | ＜0.0044 | 0.00259 | 10 | 0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00745 | 0.09 | 未检出 | 119.3
水20240211 | 水20240211005 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道社区卫生服务中心 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00632 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 10 | 35.86 | 0.041 | 29.42 | 0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 182 | 无 | ＜0.0044 | 0.00156 | 10 | 0.001 | 0.086 | ＜0.005 | 1.29 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00532 | 0.11 | 未检出 | 130.3
水20240211 | 水20240211006 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 好药师地秀商业广场店 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00616 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.7 | 未检出 | 36.05 | 0.086 | 29.63 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 163 | 无 | ＜0.0044 | 0.00215 | 10 | 0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00644 | 0.12 | 未检出 | 115.3
水20240211 | 水20240211007 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁街道盛江社区卫生服务站 | 2024-10-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241015 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00594 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.14 | 0.077 | 29.79 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 166 | 无 | ＜0.0044 | 0.00210 | 10 | 0.001 | 0.032 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00625 | 0.11 | 未检出 | 126.3
水20240212 | 水20240212001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 丹阳水务办公室 | 2024-10-16 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00764 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.42 | 0.068 | 29.59 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 180 | 无 | ＜0.0044 | 0.00192 | 10 | 0.001 | 0.040 | ＜0.005 | 1.31 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00666 | 0.08 | 未检出 | 126.3
水20240212 | 水20240212002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪水务办公室 | 2024-10-16 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.12（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00824 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.36 | 0.078 | 30.13 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 178 | 无 | ＜0.0044 | 0.00329 | 10 | 0.001 | 0.041 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00924 | 0.10 | 未检出 | 128.3
水20240212 | 水20240212003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-10-16 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00904 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.66 | 0.0008 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.99 | 0.064 | 29.84 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 174 | 无 | ＜0.0044 | 0.00342 | 10 | 0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00996 | 0.09 | 未检出 | 124.3
水20240212 | 水20240212004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 陶吴社区卫生服务中心 | 2024-10-16 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 丹阳水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00851 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.68 | 0.068 | 29.67 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 170 | 无 | ＜0.0044 | 0.00200 | 10 | 0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00711 | 0.10 | 未检出 | 128.3
水20240213 | 水20240213001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00305 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 0.81 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.97 | 0.049 | 29.04 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 172 | 无 | ＜0.0044 | 0.00170 | 10 | 0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.30 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00427 | 0.54 | 未检出 | 128.3
水20240213 | 水20240213002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00282 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.65 | 0.070 | 29.11 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 155 | 无 | ＜0.0044 | 0.00162 | 10 | 0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.28 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00405 | 0.12 | 未检出 | 127.3
水20240213 | 水20240213003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道水务办公室 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.18（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00934 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.25 | 0.080 | 29.91 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 166 | 无 | ＜0.0044 | 0.00315 | 10 | 0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.27 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00943 | 0.08 | 未检出 | 130.3
水20240213 | 水20240213004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥社区卫生服务中心 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0106 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.44 | 0.075 | 30.23 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 175 | 无 | ＜0.0044 | 0.00358 | 10 | 0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.26 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.0109 | 0.15 | 未检出 | 125.3
水20240213 | 水20240213005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00955 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 4 | 36.43 | 0.083 | 30.19 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 174 | 无 | ＜0.0044 | 0.00332 | 10 | 0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.26 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00978 | 0.13 | 未检出 | 121.3
水20240213 | 水20240213006 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区同和堂大药房方山里店 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00364 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.64 | 0.074 | 29.14 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 176 | 无 | ＜0.0044 | 0.00196 | 10 | 0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.27 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00512 | 0.12 | 未检出 | 127.3
水20240213 | 水20240213007 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 罗托罗拉小镇物业中心 | 2024-10-17 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241017 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00357 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.81 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 35.61 | 0.088 | 29.22 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 181 | 无 | ＜0.0044 | 0.00200 | 10 | 0.001 | 0.041 | ＜0.005 | 1.27 | 0.012 | ＜0.005 |  | 0.00507 | 0.14 | 未检出 | 129.3
水20240214 | 水20240214001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 周岗社区卫生服务中心 | 2024-10-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241018 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00825 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.79 | 0.071 | 30.28 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 176 | 无 | ＜0.0044 | 0.00349 | 10 | 0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.0100 | 0.09 | 未检出 | 127.3
水20240214 | 水20240214002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 龙都社区卫生服务中心 | 2024-10-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241018 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00940 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.43 | 0.086 | 30.50 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 190 | 无 | ＜0.0044 | 0.00382 | 10 | 0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.0111 | 0.10 | 未检出 | 128.3
水20240214 | 水20240214003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-10-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241018 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00885 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.83 | 0.066 | 30.35 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 186 | 无 | ＜0.0044 | 0.00371 | 10 | 0.001 | 0.043 | ＜0.005 | 1.28 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.0105 | 0.08 | 未检出 | 128.3
水20240214 | 水20240214004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道新跃社区村委会 | 2024-10-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241018 | 周岗社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00988 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 5 | 37.51 | 0.067 | 30.57 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 176 | 无 | ＜0.0044 | 0.00392 | 10 | 0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.30 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.0112 | 0.09 | 未检出 | 129.3
水20240215 | 水20240215001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道佘村社区党群服务中心 | 2024-10-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241018 | 东山街道佘村社区党群服务中心 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00723 | ＜0.0037 |  | 0.23 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.37 | 0.050 | 29.82 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 179 | 无 | ＜0.0044 | 0.00242 | 10 | 0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.29 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00752 | 0.12 | 未检出 | 125.3
水20240216 | 水20240216001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00756 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.55 | 0.098 | 30.39 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 183 | 无 | ＜0.0044 | 0.00364 | 10 | 0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.37 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00955 | 0.08 | 未检出 | 132.3
水20240216 | 水20240216002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵街道社区卫生服务中心 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00638 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.99 | 0.100 | 30.19 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 181 | 无 | ＜0.0044 | 0.00330 | 10 | 0.001 | 0.070 | ＜0.005 | 1.35 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.00815 | 0.09 | 未检出 | 130.3
水20240216 | 水20240216003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道上坊社区服务中心 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00696 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.88 | 0.077 | 30.45 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 182 | 无 | ＜0.0044 | 0.00234 | 10 | 0.001 | 0.052 | ＜0.005 | 1.34 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00704 | 0.11 | 未检出 | 129.3
水20240216 | 水20240216004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区第二人民医院 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.22（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00705 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.88 | 0.080 | 30.79 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 177 | 无 | ＜0.0044 | 0.00233 | 10 | 0.001 | 0.045 | ＜0.005 | 1.35 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00714 | 0.12 | 未检出 | 132.3
水20240216 | 水20240216005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 金元宝大酒店众彩店 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00766 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.37 | 0.096 | 30.54 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 164 | 无 | ＜0.0044 | 0.00376 | 10 | 0.001 | 0.026 | 0.006 | 1.36 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00956 | 0.09 | 未检出 | 128.3
水20240217 | 水20240217001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 上元中学等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00614 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 1 | 37.10 | 0.084 | 30.15 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 159 | 无 | ＜0.0044 | 0.00242 | 10 | 0.001 | 0.049 | ＜0.005 | 1.35 | 0.084 | ＜0.005 |  | 0.00690 | 0.12 | 未检出 | 127.3
水20240217 | 水20240217002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 上元中学等 | TRUE | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00647 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.66 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.94 | 0.067 | 30.09 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 162 | 无 | ＜0.0044 | 0.00254 | 10 | 0.001 | 0.043 | ＜0.005 | 1.33 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00725 | 0.11 | 未检出 | 126.3
水20240217 | 水20240217003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁开发区管委会 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 上元中学等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00597 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 1 | 36.88 | 0.072 | 30.24 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 171 | 无 | ＜0.0044 | 0.00224 | 10 | 0.001 | 0.040 | ＜0.005 | 1.35 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00655 | 0.10 | 未检出 | 124.3
水20240217 | 水20240217004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东山街道岔路口社区卫生服务中心 | 2024-10-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241021 | 上元中学等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00592 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.88 | 0.064 | 30.25 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 174 | 无 | ＜0.0044 | 0.00220 | 10 | 0.001 | 0.036 | ＜0.005 | 1.35 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00644 | 0.09 | 未检出 | 126.3
水20240218 | 水20240218001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊食品小作坊工作站 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0118 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.66 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.55 | 0.051 | 30.63 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 168 | 无 | ＜0.0044 | 0.00371 | 10 | 0.001 | 0.050 | ＜0.005 | 1.30 | 0.033 | ＜0.005 |  | 0.0117 | 0.11 | 未检出 | 126.3
水20240219 | 水20240219001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟街道社区卫生服务中心 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0102 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.83 | 0.101 | 30.35 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 163 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.34 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00510 | 0.11 | 未检出 | 128.3
水20240219 | 水20240219002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 麒麟食安办 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00878 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.95 | 0.147 | 30.51 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 171 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.061 | ＜0.005 | 1.35 | 0.011 | ＜0.005 |  | 0.00451 | 0.09 | 未检出 | 124.3
水20240219 | 水20240219003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0106 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.94 | 0.082 | 30.45 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 172 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.029 | ＜0.005 | 1.35 | 0.007 | ＜0.005 |  | 0.00517 | 0.10 | 未检出 | 128.3
水20240219 | 水20240219004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锁石社区委员会 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0111 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.00 | 0.081 | 30.48 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 163 | 无 | 0.0134 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.37 | 0.005 | ＜0.005 |  | 0.00550 | 0.08 | 未检出 | 128.3
水20240219 | 水20240219005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.16（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00940 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.83 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.23 | 0.098 | 30.35 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 158 | 无 | 0.0134 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.063 | ＜0.005 | 1.37 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00470 | 0.12 | 未检出 | 127.3
水20240219 | 水20240219006 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假村 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0113 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.82 | 0.046 | 30.54 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 167 | 无 | ＜0.0044 | 0.00358 | 10 | 0.001 | 0.058 | ＜0.005 | 1.31 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.0111 | 0.14 | 未检出 | 130.3
水20240219 | 水20240219007 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 锦绣花园门诊部 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.20（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0105 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.83 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 36.95 | 0.089 | 30.66 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 168 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.030 | ＜0.005 | 1.34 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.00531 | 0.10 | 未检出 | 125.3
水20240219 | 水20240219008 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰中学 | 2024-10-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241022 | 麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0105 | ＜0.0037 |  | 0.19 | 0.81 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.19 | 0.080 | 30.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 172 | 无 | 0.0145 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.043 | ＜0.005 | 1.36 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00518 | 0.09 | 未检出 | 121.3
水20240220 | 水20240220001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241023 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 8.23（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0116 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.83 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.00 | 0.128 | 30.59 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 183 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.33 | 0.009 | ＜0.005 |  | 0.00615 | 0.09 | 未检出 | 123.3
水20240220 | 水20240220002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京银城皇冠酒店 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241023 | 翠屏山宾馆等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00848 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.05 | 0.039 | 30.12 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 186 | 无 | ＜0.0044 | 0.00264 | 10 | 0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.35 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00839 | 0.11 | 未检出 | 124.3
水20240221 | 水20240221001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 水厂出水口 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241023 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.11（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00360 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.19 | 0.077 | 29.92 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 191 | 无 | ＜0.0044 | 0.00172 | 10 | 0.001 | 0.038 | ＜0.005 | 1.36 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00455 | 0.46 | 未检出 | 94.2
水20240221 | 水20240221002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥社区卫生服务中心 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241023 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00724 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.87 | 0.083 | 30.36 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 194 | 无 | ＜0.0044 | 0.00348 | 10 | 0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.35 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00914 | 0.13 | 未检出 | 101.2
水20240221 | 水20240221003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 东善桥水务办公室 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241023 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00746 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 38.05 | 0.075 | 30.44 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 188 | 无 | ＜0.0044 | 0.00360 | 10 | 0.001 | 0.026 | 0.029 | 1.34 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00934 | 0.09 | 未检出 | 97.2
水20240221 | 水20240221004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 百家湖社区卫生服务中心 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241023 | 水厂出水口等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00361 | ＜0.0037 |  | 0.20 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.37 | 0.058 | 30.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 176 | 无 | ＜0.0044 | 0.00174 | 10 | 0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.36 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | 0.00456 | 0.11 | 未检出 | 96.2
水20240222 | 水20240222001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241023 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0129 | ＜0.0037 |  | 0.21 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.42 | 0.104 | 30.37 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 178 | 无 | ＜0.0044 | 0.00449 | 10 | 0.001 | 0.066 | ＜0.005 | 1.35 | 0.008 | ＜0.005 |  | 0.0138 | 0.07 | 未检出 | 101.2
水20240222 | 水20240222002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里中心小学 | 2024-10-23 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241023 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0132 | ＜0.0037 |  | 0.22 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 37.58 | 0.084 | 30.88 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 190 | 无 | ＜0.0044 | 0.00445 | 10 | 0.001 | 0.057 | ＜0.005 | 1.35 | 0.006 | ＜0.005 |  | 0.0138 | 0.08 | 未检出 | 97.2
水20240223 | 水20240223001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-11-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241104 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.30（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.034 | [6 empty] | 0.08 | 未检出
水20240223 | 水20240223002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-11-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241104 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.25（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.028 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240223 | 水20240223003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-11-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241104 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.20（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.026 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240224 | 水20240224001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-11-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20241104 | 急救中心办 | TRUE | 8.27（25℃） | [5 empty] | 0.09 | [5 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.027 | [7 empty] | 未检出
水20240225 | 水20240225001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-11-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241105 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.26（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.037 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240225 | 水20240225002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-11-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241105 | 江宁CDC五楼等 | TRUE | 8.25（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.021 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240226 | 水20240226001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-11-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241105 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.25（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.019 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240226 | 水20240226002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-11-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241105 | 上峰社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.24（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 4 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.026 | [6 empty] | 0.14 | 未检出
水20240227 | 水20240227001 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 二次供水 急诊 | 2024-11-05 | 二次供水 | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241105 | 急诊 | TRUE | 8.26（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.09 | 未检出
水20240228 | 水20240228001 | 江宁区医院 | 二次供水 急诊 | 2024-11-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241105 | 急诊 | TRUE | 8.27（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.008 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240229 | 水20240229001 | 江宁区中医院 | 二次供水 急诊 | 2024-11-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241105 | 急诊 | TRUE | 8.25（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.013 | [6 empty] | 0.13 | 未检出
水20240230 | 水20240230001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-11-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241106 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.27（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240230 | 水20240230002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-11-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241106 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.21（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.006 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240230 | 水20240230003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-11-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241106 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.22（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.031 | [6 empty] | 0.13 | 未检出
水20240230 | 水20240230004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-11-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241106 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.23 （25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.037 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240231 | 水20240231001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-11-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241107 | 翠屏山宾馆 | TRUE | 8.31（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.013 | [6 empty] | 0.15 | 未检出
水20240232 | 水20240232001 | 南京同仁医院 | 二次供水 急诊 | 2024-11-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241107 | 急诊 | TRUE | 8.27（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 1 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.010 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240233 | 水20240233001 | 万达广场商业 | 二次供水 老北京炸酱面 | 2024-11-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241107 | 老北京炸酱面 | TRUE | 8.27（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.14 | 未检出
水20240234 | 水20240234001 | 行政服务中心 | 二次供水 办公区 | 2024-11-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241107 | 办公区 | TRUE | 8.24（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.013 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240235 | 水20240235001 | 南京丽湖亚致酒店 | 二次供水 宴会厅 | 2024-11-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241107 | 宴会厅 | TRUE | 8.30（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.013 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240236 | 水20240236001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-11-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241108 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.27（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.13 | 未检出
水20240236 | 水20240236002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-11-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241108 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.26（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.10 | 未检出
水20240236 | 水20240236003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-11-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241108 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.27（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | ＜0.005 | [6 empty] | 0.12 | 未检出
水20240236 | 水20240236004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-11-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241108 | 秣陵水务办公室等 | TRUE | 8.28（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 未检出 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.009 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240237 | 水20240237001 | 紫峰公馆 | 二次供水 1508室 | 2024-11-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241108 | 1508室 | TRUE | 8.20（25℃） | [11 empty] | ＜0.5 | 2 |  |  |  | ＜0.005 |  |  |  | 无 |  |  | 10 |  | 0.024 | [6 empty] | 0.11 | 未检出
水20240238 | 水20240238001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 谷里街道社区卫生服务中心 | 2024-12-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241202 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.17 | 未检出
水20240238 | 水20240238002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 横溪街道社区卫生服务中心 | 2024-12-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241202 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.15 | 未检出
水20240238 | 水20240238003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 禄口街道社区卫生服务中心 | 2024-12-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241202 | 谷里街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.15 | 未检出
水20240239 | 水20240239001 | 南京禄口国际机场 | 末梢水 急救中心办 | 2024-12-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 南京禄口国际机场 | 1 | 20241202 | 急救中心办 | FALSE | [6 empty] | 0.11 | [6 empty] | 未检出 | [20 empty] | 未检出
水20240240 | 水20240240001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁CDC五楼 | 2024-12-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241203 | 江宁CDC五楼等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.14 | 未检出
水20240240 | 水20240240002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上元中学 | 2024-12-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241203 | 江宁CDC五楼等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.12 | 未检出
水20240241 | 水20240241001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 上峰社区卫生服务中心 | 2024-12-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241203 | 上峰社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.11 | 未检出
水20240241 | 水20240241002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山街道社区卫生服务中心 | 2024-12-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241203 | 上峰社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.14 | 未检出
水20240242 | 水20240242001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 淳化街道社区卫生服务中心 | 2024-12-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241204 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.12 | 未检出
水20240242 | 水20240242002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 金桥水务办公室 | 2024-12-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241204 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.14 | 未检出
水20240242 | 水20240242003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 土桥中学 | 2024-12-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241204 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.11 | 未检出
水20240242 | 水20240242004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 湖熟街道社区卫生服务中心 | 2024-12-04 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20241204 | 淳化街道社区卫生服务中心等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.12 | 未检出
水20240243 | 水20240243001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 秣陵水务办公室 | 2024-12-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241205 | 秣陵水务办公室等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.15 | 未检出
水20240243 | 水20240243002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 21世纪花园 | 2024-12-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241205 | 秣陵水务办公室等 | FALSE | [13 empty] | 1 | [19 empty] | 0.13 | 未检出
水20240243 | 水20240243003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 天印花园17-102 | 2024-12-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241205 | 秣陵水务办公室等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.13 | 未检出
水20240243 | 水20240243004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 科学园小学 | 2024-12-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241205 | 秣陵水务办公室等 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.16 | 未检出
水20240244 | 水20240244001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 翠屏山宾馆 | 2024-12-05 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 9 | 0 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20241205 | 翠屏山宾馆 | FALSE | [13 empty] | 未检出 | [19 empty] | 0.14 | 未检出
合计 | 98 |  |  |  |  | 2283 | 81