附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京同仁医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2024-12-09 | 79 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | pH值 | 2024-12-09 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2024-12-09 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 石油类 | 2024-12-09 | 0.39 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-12-09 | 0.20 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 粪大肠菌群 | 2024-12-09 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 动植物油 | 2024-12-09 | 0.36 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 悬浮物 | 2024-12-09 | 50 | 60 | mg/L | 是 |
| 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 总磷（以P计） | 2024-12-09 | 1.24 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | pH值 | 2024-12-09 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-09 | 0.066 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 化学需氧量 | 2024-12-09 | 9 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 石油类 | 2024-12-09 | 0.94 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水排口 | 粪大肠菌群 | 2024-12-09 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 动植物油 | 2024-12-09 | 0.14 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排口 | 悬浮物 | 2024-12-09 | <4 | 400 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁医院(湖山路) | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 氰化物（总氰化合物） | 2024-12-09 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 废水总排口(FS001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-09 | 4.68 | 45 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2024-12-09 | 59 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 粪大肠菌群 | 2024-12-09 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 悬浮物 | 2024-12-09 | 21 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 石油类 | 2024-12-09 | 0.67 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | pH值 | 2024-12-09 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 动植物油 | 2024-12-09 | 0.20 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(FS001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-12-09 | 0.20 | 10 | mg/L | 是 |
| 江苏圣泰能网科技有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-24 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2024-10-24 | 0.78 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 石油类 | 2024-10-24 | 0.64 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-24 | 118 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-24 | 66 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-10-24 | 2.55 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-10-24 | 0.52 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001污水排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-10-24 | 32.4 | - | mg/L | 是 |
| 南京市江宁医院鼓山路院区 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-12-09 | 0.61 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-12-09 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-09 | 55.1 | - | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2024-12-09 | 0.38 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-12-09 | 12 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-12-09 | 0.17 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2024-12-09 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-12-09 | 60 | 250 | mg/L | 是 |
| 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-21 | 1.51 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-11-21 | 32 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-11-21 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-11-21 | 11 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-21 | 2.88 | - | mg/L | 是 |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-11-27 | 5.40 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-27 | 12.8 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-11-27 | 24 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-11-27 | 17.6 | 300 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-11-27 | 0.54 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-11-27 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-11-27 | 80 | 500 | mg/L | 是 |
| 普莱柯（南京）生物工程有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-12-12 | 36 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | pH值 | 2024-12-12 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-12-12 | 0.61 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-12 | 0.093 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-12-12 | 13 | 400 | mg/L | 是 |
| 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 涂装车间排口(DW002) | 总镍 | 2024-11-22 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-11-22 | <0.05 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 总磷（以P计） | 2024-11-22 | 3.33 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-22 | 8.68 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2024-11-22 | 88 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | pH值 | 2024-11-22 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 悬浮物 | 2024-11-22 | 15 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 石油类 | 2024-11-22 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-11-19 | 30 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-11-19 | 9.92 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2024-11-19 | 1.83 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-11-19 | 88 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-11-19 | 0.84 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-11-19 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-11-19 | 0.54 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-11-19 | 0.121 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京光明乳品有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-12-13 | 5.8 | 300 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | 化学需氧量 | 2024-12-13 | 27 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | pH值 | 2024-12-13 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | 悬浮物 | 2024-12-13 | 22 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-13 | 1.18 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2024-12-13 | 1.78 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(fs001) | 动植物油 | 2024-12-13 | 0.24 | 100 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁区中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2024-12-09 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-12-09 | 0.07 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-09 | 31.3 | - | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-12-09 | 40 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | pH值 | 2024-12-09 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2024-12-09 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 石油类 | 2024-12-09 | 0.14 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-12-09 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-12-09 | 0.82 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京双星塑料模具有限公司 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 废水排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-12-12 | 9.72 | 45 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | pH值 | 2024-12-12 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-12-12 | 40 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-12-12 | 92 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 废水排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-12-12 | 1.27 | 8 | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京永湖电子有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001废气排放口1 | 非甲烷总烃 | 2024-12-13 | 1.99 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001废气排放口1 | 二甲苯 | 2024-12-13 | 0.0429 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001废气排放口1 | 颗粒物 | 2024-12-13 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001废气排放口1 | 苯 | 2024-12-13 | 0.105 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001废气排放口1 | 甲苯 | 2024-12-13 | 0.104 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 南京高立特种装备有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷砂废气排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-27 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 南京高特齿轮箱制造有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 抛丸废气（南）排口(FQ-05) | 颗粒物 | 2024-11-27 | 16.5 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆废气排口(FQ-05) | 甲苯 | 2024-11-27 | <0.0005 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆废气排口(FQ-05) | 二甲苯 | 2024-11-27 | 0.0026 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆废气排口(FQ-05) | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 0.65 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 抛丸废气（北）排口(FQ-05) | 颗粒物 | 2024-11-27 | 4.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 南京传奇生物科技有限公司同方工业园分部 | 江苏省地方标准制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042-2021) | DA001排气筒 | NMHC | 2024-11-25 | 0.77 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省地方标准制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042-2021) | DA001排气筒 | 臭气浓度 | 2024-11-25 | 47 | 1000 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省地方标准制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042-2021) | DA001排气筒 | 总挥发性有机物 | 2024-11-25 | 0.053 | 100 | mg/m3 | 是 |
| 长安马自达发动机有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 压铸机废气排放口DA006 | 颗粒物 | 2024-11-27 | 1.3 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#性能测试室废气排放口 | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-11-27 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#性能测试室废气排放口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 6.35 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京伊环环境服务有限公司 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 甲醇 | 2024-11-15 | <0.1 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 甲苯 | 2024-11-15 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 2024-11-15 | 0.52 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 氯化氢 | 2024-11-15 | 1.60 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 江苏圣泰能网科技有限公司 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | DA010涂装废气排放口（3#） | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 2.34 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | DA010涂装废气排放口（3#） | 二氧化硫 | 2024-11-27 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | DA010涂装废气排放口（3#） | 颗粒物 | 2024-11-27 | 1.9 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA010涂装废气排放口（3#） | 二甲苯 | 2024-11-27 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022) | DA010涂装废气排放口（3#） | 苯系物 | 2024-11-27 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | DA010涂装废气排放口（3#） | 氮氧化物 | 2024-11-27 | <3 | 180 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA014危废暂存废气排放口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-27 | 1.64 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) | 固体制剂车间4#排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-21 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) | 固体制剂车间2#排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-21 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
| 长安马自达汽车有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 颗粒物 | 2024-11-27 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 总挥发性有机物 | 2024-11-27 | 0.035 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 苯系物 | 2024-11-27 | 0.004 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 甲苯 | 2024-11-27 | 0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 苯 | 2024-11-27 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-11-27 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 二甲苯（总量） | 2024-11-27 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机废气焚烧处理装置RTO2排气筒DA003 | 二氧化硫 | 2024-11-27 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机废气焚烧处理装置RTO1排气筒DA002 | 二氧化硫 | 2024-11-27 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 有机废气焚烧处理装置RTO1排气筒DA002 | 总挥发性有机物 | 2024-11-27 | <0.001 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机废气焚烧处理装置RTO1排气筒DA002 | 颗粒物 | 2024-11-27 | 1.5 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 有机废气焚烧处理装置RTO1排气筒DA002 | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-11-27 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 抽检汽车检测尾气排气筒DA006 | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-11-28 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 总装点补漆废气排气筒DA004 | 总挥发性有机物 | 2024-11-27 | 0.016 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 下线汽车检测尾气排气筒DA005 | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-11-27 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q10无机浇注线排口FQ-10 | 颗粒物 | 2024-11-26 | 4.1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q14砂铝分离生产线出口FQ-14 | 颗粒物 | 2024-11-26 | 3.3 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q1熔化炉生产线FQ-01出口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-11-26 | 31 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q1熔化炉生产线FQ-01出口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-11-26 | 11.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q1熔化炉生产线FQ-01出口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-11-26 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | Q4打渣除气站排口(FQ-01) | 氯气 | 2024-11-26 | 1.3 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | Q4打渣除气站排口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-11-26 | 1.64 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q11震砂/去冒口出口FQ-11 | 颗粒物 | 2024-11-26 | 4.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | 无机浇注线FQ-09 | 颗粒物 | 2024-11-26 | 3.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020) | Q12震砂/去冒口出口FQ-12 | 颗粒物 | 2024-11-26 | 4.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
| 南京高精齿轮集团有限公司（建衡路厂区） | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 清洗废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-18 | 5.75 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷丸（北）废气排气筒(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-11-18 | 3.8 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆排气筒 | 颗粒物 | 2024-11-18 | 1.8 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-11-18 | 5.52 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆排气筒 | 二甲苯 | 2024-11-18 | 0.0473 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 苏世博（南京）减振系统有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 车间锅炉燃烧废气排口 | 二氧化硫 | 2024-12-12 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 |
|  | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 车间锅炉燃烧废气排口 | 氮氧化物 | 2024-12-12 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 焊接废气排口 | 颗粒物 | 2024-12-12 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 车间工艺废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 | 8.61 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 普莱柯（南京）生物工程有限公司 | 制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042—2021) | DA003污水站排口 | 氨 | 2024-12-12 | 0.62 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042—2021) | DA003污水站排口 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 | 1.62 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省地方标准制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042-2021) | DA001消毒资源化排口出口 | NMHC | 2024-12-12 | 4.27 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 制药工业大气污染物排放标准(DB 32/4042—2021) | DA002检验车间排口 | 氨（氨气） | 2024-12-12 | 0.51 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | DA002检验车间排口 | 硫化氢 | 2024-12-12 | 0.000172 | 0.33 | kg/h | 是 |
| 上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车桥大烟囱 | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准[地标](DB32/2862-2016) | 车桥大烟囱 | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/L | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准[地标](DB32/2862-2016) | 车桥大烟囱 | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/L | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车桥大烟囱 | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车桥TNV排口(FQ-01) | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车桥TNV排口(FQ-01) | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准[地标](DB32/2862-2016) | 车桥TNV排口(FQ-01) | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/L | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准[地标](DB32/2862-2016) | 车桥TNV排口(FQ-01) | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/L | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | SV51总装尾气排口DA040 | 非甲烷总烃 | 2024-11-29 | 0.72 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 车桥焊接排气1DA043 | 颗粒物 | 2024-11-29 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA009 | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA009 | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA009 | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA009 | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA010 | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA010 | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA010 | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA010 | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA008 | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA008 | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA008 | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气口DA008 | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 车桥焊接排气1DA042 | 颗粒物 | 2024-11-29 | 1.3 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气DA007(FQ-01) | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气DA007(FQ-01) | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气DA007(FQ-01) | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | 车架涂装电泳烘干排气DA007(FQ-01) | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | SV51涂装总排口DA018 | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | <0.001 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | SV51涂装总排口DA018 | 甲苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 3 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | SV51涂装总排口DA018 | 苯 | 2024-11-29 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | SV51涂装总排口DA018 | 二甲苯（总量） | 2024-11-29 | <0.004 | 12 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | SV51总装尾气排口DA041 | 非甲烷总烃 | 2024-11-29 | 0.61 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准(DB32/2862—2016) | SV51总装点补排口DA012 | 总挥发性有机物 | 2024-11-29 | 0.02 | 30 | mg/m3 | 是 |
| 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 电泳废气排口DA005 | 颗粒物 | 2024-11-22 | 1.2 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 电泳废气排口DA005 | 甲苯与二甲苯合计 | 2024-11-22 | 0.0114 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 电泳废气排口DA005 | 非甲烷总烃 | 2024-11-22 | 0.53 | 40 | mg/m3 | 是 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口 | 苯 | 2024-11-19 | 0.013 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口 | 甲苯与二甲苯合计 | 2024-11-19 | 1.04 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-19 | 0.99 | 40 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口 | 颗粒物 | 2024-11-19 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 南京宁容钢桶封闭器厂 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 电镀线废气排放口DA001 | 铬酸雾 | 2024-11-22 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 电镀线废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024-11-22 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 电镀线废气排放口DA001 | 硫酸雾 | 2024-11-22 | 1.66 | 30 | mg/m3 | 是 |
| 南京光明乳品有限公司 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理废气排口（DA004） | 氨 | 2024-12-13 | 0.00336 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理废气排口（DA004） | 硫化氢 | 2024-12-13 | 0.000343 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 污水处理废气排口（DA004） | 臭气浓度 | 2024-12-13 | 1995 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 消毒废气排口（DA003） | 非甲烷总烃 | 2024-12-14 | 0.78 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 光大环保能源（南京）有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-11-29 | 1.62 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-11-29 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-11-29 | 38 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-11-29 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-11-29 | 3.1 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-11-29 | 1.25 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-11-29 | 1.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-11-29 | 51 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-11-29 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-11-29 | 4.3 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2024-11-29 | 0.000122 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-11-29 | 1.82 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-11-29 | 1.6 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-11-29 | 34 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-11-29 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2024-11-29 | 0.0114 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2024-12-06 | 0.0198 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2024-11-29 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 7#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-11-29 | 3.7 | 5 | % | 是 |
| 南京双星塑料模具有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA002印刷废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 | 2.74 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001注塑废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 | 0.85 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001注塑废气排气筒 | 颗粒物 | 2024-12-12 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | DA001注塑废气排气筒 | 臭气浓度 | 2024-12-12 | 724 | 2000 | 无量纲 | 是 |
| 南京中江新材料科技有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 蚀刻车间排气筒 | 氯化氢 | 2024-11-30 | 4.42 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 蚀刻车间排气筒 | 硫酸雾 | 2024-11-30 | 0.60 | 5 | mg/m3 | 是 |
| 南京南传智能技术有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA002 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 2024-12-18 | 0.92 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA007 酸洗废气排口 | 氯化氢 | 2024-12-18 | 0.95 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA007 酸洗废气排口 | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-12-18 | 0.8 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA005 危废库有机废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-12-18 | 0.89 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA006 喷漆、烘干废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-12-18 | 4.85 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA006 喷漆、烘干废气排口 | 二甲苯 | 2024-12-18 | 0.133 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA006 喷漆、烘干废气排口 | 甲苯 | 2024-12-18 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA006 喷漆、烘干废气排口 | 颗粒物 | 2024-12-18 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 南京汽轮电机长风新能源股份有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 8#、9#厂房浸漆DA004 | 非甲烷总烃 | 2024-11-22 | 2.02 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房2号水旋喷漆房DA002 | 非甲烷总烃 | 2024-11-22 | 4.88 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房2号水旋喷漆房DA002 | 二甲苯 | 2024-11-22 | 0.0159 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房2号水旋喷漆房DA002 | 苯 | 2024-11-22 | 0.0036 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房2号水旋喷漆房DA002 | 甲苯 | 2024-11-22 | 0.0023 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房2号水旋喷漆房DA002 | 颗粒物 | 2024-11-22 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#厂房油帘喷漆房DA003 | 苯 | 2024-11-22 | 0.0109 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#厂房油帘喷漆房DA003 | 甲苯 | 2024-11-22 | 0.0051 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#厂房油帘喷漆房DA003 | 颗粒物 | 2024-11-22 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#厂房油帘喷漆房DA003 | 二甲苯 | 2024-11-22 | 0.0487 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#厂房油帘喷漆房DA003 | 非甲烷总烃 | 2024-11-22 | 4.43 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 8#、9#厂房烘干DA007 | 非甲烷总烃 | 2024-11-22 | 2.70 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 8#、9#厂房烘干DA007 | 苯 | 2024-11-22 | 0.0267 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 8#、9#厂房烘干DA007 | 甲苯 | 2024-11-22 | 0.0244 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 8#、9#厂房烘干DA007 | 二甲苯 | 2024-11-22 | 0.0204 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房烘干DA006 | 甲苯 | 2024-11-22 | 0.0052 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房烘干DA006 | 苯 | 2024-11-22 | 0.0037 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房烘干DA006 | 非甲烷总烃 | 2024-11-22 | 1.76 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房烘干DA006 | 二甲苯 | 2024-11-22 | 0.0038 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 南京湶膜科技有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 制膜/配料/卷膜废气排口 | 二甲苯 | 2024-11-19 | 0.854 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 制膜/配料/卷膜废气排口 | 苯胺类 | 2024-11-19 | 0.1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 制膜/配料/卷膜废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-11-19 | 0.95 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 诺玛科（南京）汽车零部件有限公司 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G1厂界上风向 | 臭气浓度 | 2024-11-27 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | NMHC | 2024-11-27 | 0.34 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 氯化氢 | 2024-11-27 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 酚类 | 2024-11-27 | <0.003 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 硫酸雾 | 2024-11-27 | 0.032 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 氯气 | 2024-11-27 | 0.06 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G1厂界上风向 | 氟化物 | 2024-11-27 | 0.0008 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 氟化物 | 2024-11-27 | 0.0012 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 硫酸雾 | 2024-11-27 | 0.033 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | NMHC | 2024-11-27 | 0.62 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 酚类 | 2024-11-27 | <0.003 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 氯气 | 2024-11-27 | 0.07 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G3厂界下风向 | 氯化氢 | 2024-11-27 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G3厂界下风向 | 臭气浓度 | 2024-11-27 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | NMHC | 2024-11-27 | 0.36 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G4厂界下风向 | 臭气浓度 | 2024-11-27 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 氯化氢 | 2024-11-27 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 酚类 | 2024-11-27 | <0.003 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 氟化物 | 2024-11-27 | 0.0011 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 硫酸雾 | 2024-11-27 | 0.033 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G4厂界下风向 | 氯气 | 2024-11-27 | 0.08 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 氯化氢 | 2024-11-27 | <0.02 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 氟化物 | 2024-11-27 | 0.0009 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | NMHC | 2024-11-27 | 0.66 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 氯气 | 2024-11-27 | 0.08 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 酚类 | 2024-11-27 | <0.003 | 0.02 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | G2厂界下风向 | 硫酸雾 | 2024-11-27 | 0.031 | 0.3 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | G2厂界下风向 | 臭气浓度 | 2024-11-27 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 |