## Sheet1
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 氨（以N计） | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 氟化物 | 高锰酸盐指数（以O计） | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 氯酸盐 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三氯乙酸 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐（以N计） | 锌 | 溴酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20250001 | 水20250001001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区湖熟街道新跃社区村委会 | 2025-01-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250102 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.09（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0037 | 0.27 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.4 | 0.034 | 30.5 | 0.097 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 191 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.059 | ＜0.005 | 1.70 | 0.038 | ＜0.005 | 0.0038 | 0.35 | 未检出 | 148
水20250001 | 水20250001002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 2025-01-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250102 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0039 | 0.0077 | 0.22 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.7 | 0.036 | 30.1 | 0.11 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 182 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.041 | ＜0.005 | 1.70 | 0.021 | ＜0.005 | 0.0044 | 0.29 | 未检出 | 147
水20250001 | 水20250001003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区龙都社区卫生服务中心 | 2025-01-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250102 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0036 | 0.0076 | 0.43 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.7 | 0.041 | 30.5 | 0.13 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 189 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.71 | 0.017 | ＜0.005 | 0.0042 | 0.37 | 未检出 | 147
水20250001 | 水20250001004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区周岗社区卫生服务中心 | 2025-01-02 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250102 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0037 | 0.0068 | 0.25 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.5 | 0.035 | 30.6 | 0.12 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 183 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.71 | 0.010 | ＜0.005 | 0.0040 | 0.25 | 未检出 | 148
水20250002 | 水20250002001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 7.94（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0028 | 0.0085 | 0.24 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.3 | 0.033 | 29.9 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 190 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0019 | 0.44 | 未检出 | 147
水20250002 | 水20250002002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区江宁街道社区卫生服务中心 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0040 | ＜0.0037 | 0.22 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.9 | 0.030 | 30.1 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 198 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.038 | ＜0.005 | 1.71 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0044 | 0.25 | 未检出 | 148
水20250002 | 水20250002003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区铜井血防点 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0026 | 0.0066 | 0.24 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.6 | 0.027 | 30.0 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 201 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0034 | 0.40 | 未检出 | 149
水20250002 | 水20250002004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区陆郎社区卫生服务中心 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 8.05（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0026 | 0.0077 | 0.24 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.028 | 29.8 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 203 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.73 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.28 | 未检出 | 147
水20250003 | 水20250003001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.06（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00021 | 0.0070 | 0.21 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.6 | 0.031 | 29.4 | 0.039 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 189 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.72 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0014 | 0.67 | 未检出 | 148
水20250003 | 水20250003002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 7.90（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0033 | 0.0065 | 0.27 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.6 | 0.034 | 29.8 | 0.051 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 186 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.70 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0039 | 0.44 | 未检出 | 147
水20250003 | 水20250003003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 南京市江宁土桥中学 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.03（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00011 | 0.0065 | 0.23 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.6 | 0.032 | 29.5 | 0.043 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.006 | 187 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.72 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0012 | 0.32 | 未检出 | 146
水20250003 | 水20250003004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 南京医科大学附属逸夫医院 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 7.98（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0037 | 0.28 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 43.9 | 0.036 | 29.7 | 0.050 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 193 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.71 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0041 | 0.43 | 未检出 | 148
水20250003 | 水20250003005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁水务集团有限公司宁东分公司 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.04（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0034 | 0.0068 | 0.24 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.7 | 0.047 | 29.8 | 0.060 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 196 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.71 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0042 | 0.48 | 未检出 | 147
水20250004 | 水20250004001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区佘村党群服务中心 | 2025-01-03 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250103 | 江宁区佘村党群服务中心 | TRUE | 8.06（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0031 | 0.0065 | 0.22 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.7 | ＜0.042 | 29.8 | 0.059 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 199 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.029 | 0.498 | 1.71 | 0.008 | ＜0.005 | 0.0039 | 0.38 | 未检出 | 150
水20250005 | 水20250005001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 二次供水 南京富力万达嘉华酒店 | 2025-01-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250106 | 南京富力万达嘉华酒店等 | TRUE | 8.09（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0070 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.8 | 0.091 | 29.0 | 0.043 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 211 | 无 | ＜0.0044 | 0.00039 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.72 | 0.009 | ＜0.005 | 0.0066 | 0.1 | 未检出 | 151
水20250005 | 水20250005002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 二次供水 金元宝大酒店 | 2025-01-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250106 | 南京富力万达嘉华酒店等 | TRUE | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0022 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.9 | 0.047 | 28.7 | 0.054 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 214 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.094 | 0.008 | 1.65 | 0.060 | ＜0.005 | 0.0031 | 0.40 | 未检出 | 146
水20250006 | 水20250006001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房 | 2025-01-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250106 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 8.03（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00027 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.1 | 0.056 | 28.4 | 0.039 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 209 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.012 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0014 | 0.83 | 未检出 | 146
水20250006 | 水20250006002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区百家湖社区卫生服务中心 | 2025-01-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250106 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 7.98（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0040 | 0.0070 | 0.20 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 43.2 | 0.053 | 29.6 | 0.098 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 200 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0043 | 0.37 | 未检出 | 150
水20250006 | 水20250006003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区水务集团秣陵街道供水服务中心 | 2025-01-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250106 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0030 | 0.0069 | 0.21 | 0.81 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.7 | 0.056 | 29.5 | 0.10 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 188 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0037 | 0.58 | 未检出 | 151
水20250006 | 水20250006004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 | 2025-01-06 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250106 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 7.93（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0044 | 0.0074 | 0.20 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 43.2 | 0.056 | 29.6 | 0.10 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 198 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0046 | 0.52 | 未检出 | 148
水20250007 | 水20250007001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假酒店 | 2025-01-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250107 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 7.97（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0053 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.1 | 0.042 | 29.3 | 0.042 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 181 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.74 | 0.007 | ＜0.005 | 0.0038 | 0.26 | 未检出 | 150
水20250007 | 水20250007002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区上峰社区卫生服务中心 | 2025-01-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250107 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 7.99（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0051 | ＜0.0037 | 0.22 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.0 | 0.045 | 29.1 | 0.029 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 184 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.74 | 0.008 | ＜0.005 | 0.0038 | 0.27 | 未检出 | 154
水20250007 | 水20250007003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁上峰中学 | 2025-01-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250107 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 8.00（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0059 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.9 | 0.039 | 29.5 | 0.029 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 191 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0039 | 0.21 | 未检出 | 155
水20250007 | 水20250007004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊游客中心 | 2025-01-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250107 | 汤山七坊食品小作坊工作站 | TRUE | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0066 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.0 | 0.030 | 30.6 | 0.11 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 196 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.67 | 0.036 | ＜0.005 | 0.0054 | 0.06 | 未检出 | 156
水20250009 | 水20250009001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁谷里街道社区卫生服务中心 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.97（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0030 | ＜0.0037 | 0.22 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 43.1 | 0.050 | 29.2 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 193 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0039 | 0.48 | 未检出 | 156
水20250009 | 水20250009002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里街道周村社区卫生服务站 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.95（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0029 | 0.0080 | 0.19 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.7 | 0.060 | 28.8 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 185 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.74 | 0.007 | ＜0.005 | 0.0038 | 0.51 | 未检出 | 152
水20250009 | 水20250009003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 南京市江宁谷里中心小学 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.92（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0025 | 0.0067 | 0.19 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.5 | 0.053 | 29.0 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 194 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0034 | 0.50 | 未检出 | 154
水20250009 | 水20250009004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里街道箭塘社区卫生服务站 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.90（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0029 | 0.0076 | 0.19 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.5 | 0.060 | 28.9 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 191 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.74 | 0.008 | ＜0.005 | 0.0036 | 0.54 | 未检出 | 156
水20250010 | 水20250010001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市上元中学 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250109 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.93（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0024 | 0.0069 | 0.21 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.055 | 28.3 | 0.081 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 187 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.033 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0037 | 0.41 | 未检出 | 154
水20250010 | 水20250010002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁实验小学（上元大街校区） | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250109 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.91（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0022 | 0.0066 | 0.20 | 0.66 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.048 | 28.4 | 0.066 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 189 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.75 | 0.012 | ＜0.005 | 0.0035 | 0.37 | 未检出 | 158
水20250010 | 水20250010003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁区东山医院 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250109 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.91（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0022 | 0.0068 | 0.20 | 0.66 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.038 | 28.4 | 0.060 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 190 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | 0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.75 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0036 | 0.45 | 未检出 | 154
水20250010 | 水20250010004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区上访社区卫生服务中心 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250109 | 南京市上元中学等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.029 | 28.8 | 0.069 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 197 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 1.77 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0045 | 0.48 | 未检出 | 154
水20250010 | 水20250010005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁区行政服务中心 | 2025-01-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250109 | 南京市上元中学等 | TRUE | 8.00（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.8 | 0.031 | 28.2 | 0.041 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 183 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.75 | 0.007 | ＜0.005 | 0.0038 | 0.41 | 未检出 | 154
水20250011 | 水20250011001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁横溪街道社区卫生服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0040 | 0.0070 | 0.19 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.9 | 0.031 | 29.5 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 186 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0045 | 0.41 | 未检出 | 151
水20250011 | 水20250011002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁水务集团横溪街道供水服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0039 | 0.0075 | 0.20 | 0.71 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.1 | 0.049 | 29.6 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 187 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.032 | ＜0.005 | 1.74 | 0.007 | ＜0.005 | 0.0044 | 0.45 | 未检出 | 153
水20250011 | 水20250011003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区丹阳社区党群服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.05（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0050 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.4 | 0.052 | 29.4 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 193 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.032 | ＜0.005 | 1.74 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0048 | 0.38 | 未检出 | 158
水20250011 | 水20250011004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区陶吴社区卫生服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20241016 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.04（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0037 | 0.0067 | 0.19 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.084 | 29.4 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 196 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.036 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0044 | 0.41 | 未检出 | 150
水20250012 | 水20250012001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁禄口街道社区卫生服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0038 | 0.0066 | 0.20 | 0.66 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.3 | 0.052 | 29.6 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 190 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.033 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0045 | 0.48 | 未检出 | 149
水20250012 | 水20250012002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁水务集团禄口街道供水服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0046 | 0.0066 | 0.20 | 0.69 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.5 | 0.054 | 29.1 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 207 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.045 | ＜0.005 | 1.73 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0048 | 0.36 | 未检出 | 159
水20250012 | 水20250012003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区铜山社区卫生服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0050 | 0.0073 | 0.20 | 0.76 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 42.2 | 0.048 | 29.1 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 211 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.73 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0049 | 0.45 | 未检出 | 158
水20250012 | 水20250012004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁水务集团铜山供水服务中心 | 2025-01-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250108 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0052 | 0.0074 | 0.20 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 43.0 | 0.052 | 29.3 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 198 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.74 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0050 | 0.41 | 未检出 | 157
水20250013 | 水20250013001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心 | 2025-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250110 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0030 | 0.0070 | 0.20 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.6 | 0.063 | 28.8 | 0.051 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 204 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 1.75 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0027 | 0.50 | 未检出 | 148
水20250013 | 水20250013002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江苏联合职业技术学院（南京工程分院） | 2025-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250110 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.06（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0047 | ＜0.0037 | 0.19 | 0.78 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.6 | 0.052 | 28.8 | 0.032 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 215 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.005 | 1.73 | 0.023 | ＜0.005 | 0.0034 | 0.48 | 未检出 | 146
水20250013 | 水20250013003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京锦绣花园门诊部 | 2025-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250110 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.01（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0046 | ＜0.0037 | 0.19 | 0.81 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.6 | 0.063 | 28.8 | 0.032 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 197 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.73 | 0.010 | ＜0.005 | 0.0034 | 0.44 | 未检出 | 147
水20250013 | 水20250013004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区麒麟街道锁石社区居民委员会 | 2025-01-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250110 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0037 | 0.0066 | 0.19 | 0.88 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 41.4 | 0.061 | 28.7 | 0.032 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 186 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.013 | ＜0.005 | 1.74 | 0.007 | ＜0.005 | 0.0032 | 0.47 | 未检出 | 146
合计 | 45 | [5 empty] | 45