附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤山新城污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | pH值 | 2025-03-13 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-13 | 0.248 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2025-03-13 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 悬浮物 | 2025-03-13 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2025-03-13 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
| 横溪街道丹阳污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-17 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-17 | 0.194 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-17 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-17 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-17 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 江宁区湖熟街道龙都污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-10 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-10 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-10 | 0.423 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-10 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-10 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
| 南京宁容钢桶封闭器厂 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 六价铬 | 2025-03-20 | 0.021 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总铬 | 2025-03-20 | 0.033 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 总锌 | 2025-03-20 | 0.20 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-20 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-03-20 | 46 | 80 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | pH值 | 2025-03-20 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-20 | 1.34 | 15 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-11 | 0.344 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2025-03-11 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2025-03-11 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2025-03-11 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-11 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司谷里分公司谷里街道污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-02-26 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-26 | 0.264 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-02-26 | 4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-02-26 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-02-26 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁区禄口街道污水处理二厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-17 | 13 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-17 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-17 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-17 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-17 | 0.296 | 5;8 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁区人民政府淳化街道办事处淳化街道青龙污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 污水排放口(fs001) | 悬浮物 | 2025-03-13 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 污水排放口(fs001) | 化学需氧量 | 2025-03-13 | 20 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 污水排放口(fs001) | 总磷（以P计） | 2025-03-13 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 污水排放口(fs001) | pH值 | 2025-03-13 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 污水排放口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-13 | 0.251 | 5;8 | mg/L | 是 |
| 江宁街道陆郎污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-11 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-11 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-11 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-11 | 0.825 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-11 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
| 南京造币有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2025-03-19 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-19 | 9.80 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-03-19 | 22 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2025-03-19 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-03-19 | 82 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总铜 | 2025-03-19 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-19 | 0.05 | - | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口 | 总镍 | 2025-03-19 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-04 | 0.260 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2025-03-04 | 10 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2025-03-04 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2025-03-04 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-04 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口2 | 总镉 | 2025-03-19 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口3 | 六价铬 | 2025-03-19 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口3 | 总铬 | 2025-03-19 | 0.006 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2025-03-19 | 0.92 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2025-03-19 | 0.008 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-19 | 2.60 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-03-19 | 22 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总锌 | 2025-03-19 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2025-03-19 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-03-19 | 6 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总铜 | 2025-03-19 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-19 | 1.76 | - | mg/L | 是 |
|  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 车间排口1 | 总镍 | 2025-03-19 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 江宁区湖熟街道周岗污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-10 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-10 | 0.633 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-10 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-10 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-10 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
| 淳化街道土桥污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-13 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-13 | 22 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-13 | 0.216 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-13 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-13 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂一二期 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2025-03-10 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | pH值 | 2025-03-10 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2025-03-10 | 19 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2025-03-10 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-10 | 0.329 | 5;8 | mg/L | 是 |
| 江宁区禄口污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-05 | 0.379 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2025-03-05 | 10 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2025-03-05 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2025-03-05 | 4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-05 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂三四期 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-10 | 0.149 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | pH值 | 2025-03-10 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 悬浮物 | 2025-03-10 | 4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2025-03-10 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2025-03-10 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氟化物 | 2025-03-19 | 1.62 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-19 | 22.5 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2025-03-19 | 54 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锌 | 2025-03-19 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2025-03-19 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2025-03-19 | 21 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总锰 | 2025-03-19 | 0.01 | 5.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-19 | 1.59 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 六价铬 | 2025-03-19 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 车间排口 | 总铬 | 2025-03-19 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 南京市江宁区横溪集镇污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | pH值 | 2025-03-17 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-17 | 0.076 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2025-03-17 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 化学需氧量 | 2025-03-17 | 6 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 悬浮物 | 2025-03-17 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-25 | 0.087 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2025-02-25 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2025-02-25 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | pH值 | 2025-02-25 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2025-02-25 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
| 江宁区湖熟街道集镇污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-03-10 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-03-10 | 29 | 120 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2025-03-10 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-10 | 0.860 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2025-03-10 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 含镍废水单元排口 | 总镍 | 2025-03-20 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 石油类 | 2025-03-20 | 0.90 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氟化物 | 2025-03-20 | 0.62 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2025-03-20 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-20 | 1.28 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2025-03-20 | 20 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | pH值 | 2025-03-20 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 悬浮物 | 2025-03-20 | <4 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2025-03-20 | 0.16 | - | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司高桥污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2025-03-13 | 0.09 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 悬浮物 | 2025-03-13 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 化学需氧量 | 2025-03-13 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-13 | 0.128 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(fs001) | pH值 | 2025-03-13 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 江宁开发区污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-25 | 3.12 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2025-02-25 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | pH值 | 2025-02-25 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2025-02-25 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2025-02-25 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 总磷（以P计） | 2025-03-04 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-04 | 0.134 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 化学需氧量 | 2025-03-04 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | pH值 | 2025-03-04 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 悬浮物 | 2025-03-04 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2025-03-04 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2025-03-04 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | pH值 | 2025-03-04 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 悬浮物 | 2025-03-04 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-04 | 0.510 | 5;8 | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第1跨废气排放口（感应淬火油烟废气）FQ-31 | 非甲烷总烃 | 2025-02-21 | 0.63 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 颗粒物 | 2025-02-21 | 2.5 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-02-21 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 二氧化硫 | 2025-02-21 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氨 | 2025-02-21 | 0.00272 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房多用炉、回火炉废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-37 | 非甲烷总烃 | 2025-02-21 | 0.82 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房滚铣齿废气排放口（北侧） | 非甲烷总烃 | 2025-02-21 | 5.39 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-02-21 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氯化氢 | 2025-02-21 | 1.22 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 非甲烷总烃 | 2025-02-21 | 0.83 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 氯化氢 | 2025-02-21 | 1.71 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第3、5、7跨废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-32 | 非甲烷总烃 | 2025-02-21 | 0.58 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW10 | NMHC | 2025-02-21 | 0.34 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW11 | NMHC | 2025-02-21 | 0.36 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW12 | NMHC | 2025-02-21 | 0.50 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW9 | NMHC | 2025-02-21 | 0.26 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 上风向QW1 | 臭气浓度 | 2025-02-20 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW4 | 臭气浓度 | 2025-02-20 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW2 | 臭气浓度 | 2025-02-20 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW3 | 臭气浓度 | 2025-02-20 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 |