附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏奥赛康药业有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-14 | 0.258 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 悬浮物 | 2025-04-14 | 7 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-04-14 | 0.08 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | pH值 | 2025-04-14 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 动植物油 | 2025-04-14 | 0.39 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 总磷（以P计） | 2025-04-14 | 0.57 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 石油类 | 2025-04-14 | 0.52 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs01) | 化学需氧量 | 2025-04-14 | 18 | 500 | mg/L | 是 |
| 南京高精齿轮集团有限公司（乾德路410亩厂区） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 石油类 | 2025-04-16 | 0.32 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 动植物油 | 2025-04-16 | 0.10 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-16 | 25.5 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-16 | 117 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | pH值 | 2025-04-16 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 悬浮物 | 2025-04-16 | 16 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口 | 总磷（以P计） | 2025-04-16 | 0.22 | - | mg/L | 是 |
| 南京塔塔汽车零部件系统有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-14 | 29.1 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-14 | 52 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2025-04-14 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-04-14 | 41 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-04-14 | 2.46 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2025-04-14 | 0.32 | 100 | mg/L | 是 |
| 华润雪花啤酒（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-15 | 21.8 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-04-15 | 153 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-04-15 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-04-15 | 1.31 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-15 | 179 | 500 | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京海中环保科技有限责任公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 11.1 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 氨 | 2025-04-17 | 0.00488 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 臭气浓度 | 2025-04-17 | 1995 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 硫化氢 | 2025-04-17 | 0.0000178 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 臭气浓度 | 2025-04-17 | 851 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 硫化氢 | 2025-04-17 | 0.0000207 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 氨 | 2025-04-17 | 0.00135 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 1.50 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 氨 | 2025-04-17 | 0.00317 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 硫化氢 | 2025-04-17 | 0.000043 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 4.33 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 臭气浓度 | 2025-04-17 | 549 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氯化氢 | 2025-04-17 | 1.05 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氮氧化物 | 2025-04-17 | 36 | 320 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氟化氢 | 2025-04-17 | 0.23 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <0.7 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 汞及其化合物 | 2025-04-17 | 0.00294 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 二氧化硫 | 2025-04-17 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氨 | 2025-04-17 | 1.72 | 8 | mg/m3 | 是 |
| 南京高精齿轮集团有限公司（乾德路410亩厂区） | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 二甲苯 | 2025-04-16 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 非甲烷总烃 | 2025-04-16 | 6.73 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 甲苯 | 2025-04-16 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆2#排气筒(FQ-02) | 苯 | 2025-04-16 | 0.0322 | 1 | mg/m3 | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第1跨废气排放口（感应淬火油烟废气）FQ-31 | 非甲烷总烃 | 2025-04-15 | 0.86 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 颗粒物 | 2025-04-15 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-04-15 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 二氧化硫 | 2025-04-15 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房多用炉、回火炉废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-37 | 非甲烷总烃 | 2025-04-15 | 1.12 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房滚铣齿废气排放口（北侧） | 非甲烷总烃 | 2025-04-15 | 1.10 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2025-04-15 | 1.0 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氯化氢 | 2025-04-15 | 0.96 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 非甲烷总烃 | 2025-04-15 | 0.81 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 氯化氢 | 2025-04-15 | 0.90 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第3、5、7跨废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-32 | 非甲烷总烃 | 2025-04-15 | 1.23 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京金陵金箔集团股份有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 复合涂布废气排口 | 非甲烷总烃 | 2025-04-22 | 1.34 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 印刷废气排口 | 非甲烷总烃 | 2025-04-22 | 10.1 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 转轮吸附废气排口(FQ-01) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-04-14 | 1.33 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 转轮吸附废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2025-04-14 | 3.95 | 40 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口(FQ-01) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-04-14 | 0.798 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2025-04-14 | 3.77 | 40 | mg/m3 | 是 |
| 南京塔塔汽车零部件系统有限公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 喷涂废气排口(FQ-01) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-04-14 | 0.326 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 喷涂废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2025-04-14 | 2.08 | 40 | mg/m3 | 是 |
| 南京中联水泥有限公司 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑头(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-04-17 | 6.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氨 | 2025-04-17 | 1.72 | 8 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-04-17 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氟化氢 | 2025-04-17 | 0.23 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-04-17 | 1.05 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-04-17 | 0.00294 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-04-17 | <0.7 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-04-17 | 36 | 320 | mg/m3 | 是 |
| 南京伊环环境服务有限公司-南区 | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 北区废气排放口 | 甲醇 | 2025-04-19 | <2 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 北区废气排放口 | 甲苯 | 2025-04-19 | 0.0628 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 北区废气排放口 | NMHC | 2025-04-19 | 2.16 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 甲醇 | 2025-04-17 | <2 | 50 | mg/m3 | 是 |
|  | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 甲苯 | 2025-04-17 | <0.0015 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 2.24 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 南区废气排放口DA001 | 氯化氢 | 2025-04-17 | 0.93 | 10 | mg/m3 | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW10 | NMHC | 2025-04-15 | 0.60 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW11 | NMHC | 2025-04-15 | 0.72 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW12 | NMHC | 2025-04-15 | 0.70 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW9 | NMHC | 2025-04-15 | 0.69 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 上风向QW1 | 臭气浓度 | 2025-04-15 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW4 | 臭气浓度 | 2025-04-15 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW2 | 臭气浓度 | 2025-04-15 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW3 | 臭气浓度 | 2025-04-15 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
| 中航工业南京轻型航空动力有限公司 | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 二氧化硫 | 2025-04-09 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | NMHC | 2025-04-09 | 0.70 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 氮氧化物 | 2025-04-09 | 0.076 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 一氧化碳 | 2025-04-09 | <0.3 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW4） | 铅及其化合物 | 2025-04-09 | <0.005 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 二氧化硫 | 2025-04-09 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | NMHC | 2025-04-09 | 0.80 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 氮氧化物 | 2025-04-09 | 0.088 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 一氧化碳 | 2025-04-09 | <0.3 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW3） | 铅及其化合物 | 2025-04-09 | <0.005 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 二氧化硫 | 2025-04-09 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 氮氧化物 | 2025-04-09 | 0.054 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | NMHC | 2025-04-09 | 0.57 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 一氧化碳 | 2025-04-09 | 0.6 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界上风向（QW1） | 铅及其化合物 | 2025-04-09 | <0.005 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 氮氧化物 | 2025-04-09 | 0.063 | 0.12 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 一氧化碳 | 2025-04-09 | 0.9 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | NMHC | 2025-04-09 | 0.77 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 铅及其化合物 | 2025-04-09 | <0.005 | 0.006 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（昆山站）(DB32/4041—2021) | 厂界下风向（QW2） | 二氧化硫 | 2025-04-09 | <0.007 | 0.4 | mg/m3 | 是 |