附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司江宁分公司（将军大道厂区） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 悬浮物 | 2025-05-07 | 82 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-05-07 | 0.42 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | pH值 | 2025-05-07 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2025-05-07 | 389 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-07 | 11.7 | - | mg/L | 是 |
| 格力电器（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2025-05-07 | 13 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-07 | 0.390 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-07 | 22 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | pH值 | 2025-05-07 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | 动植物油 | 2025-05-07 | 0.19 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | 石油类 | 2025-05-07 | 0.58 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001生产废水排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-05-07 | 0.02 | - | mg/L | 是 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-05-14 | 51 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-14 | 8.48 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-14 | 150 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-05-14 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-05-14 | 0.93 | - | mg/L | 是 |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2025-05-14 | 0.42 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-14 | 15.4 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-05-14 | 71 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2025-05-14 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-05-14 | 15 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-05-14 | 1.61 | - | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光大环保能源（南京）有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-04-23 | <0.7 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-04-23 | 36 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-04-23 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-04-23 | 0.000011 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-04-23 | 1.41 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-04-23 | 0.001506 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2025-04-23 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-04-23 | <0.0000343 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-04-22 | 1.3 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2025-04-22 | 0.040 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-04-23 | 0.0000123 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-04-23 | 0.72 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-04-23 | <0.6 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-04-23 | 17 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-04-23 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-04-23 | 0.001385 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2025-04-23 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-04-23 | <0.0000308 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 4#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-04-22 | 2.6 | 5 | % | 是 |
| 南京海中环保科技有限责任公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 11.1 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 氨 | 2025-04-17 | 0.00488 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 臭气浓度 | 2025-04-17 | 1995 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 1#联合厂房废气应急排放口 | 硫化氢 | 2025-04-17 | 0.0000178 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 臭气浓度 | 2025-04-17 | 851 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 硫化氢 | 2025-04-17 | 0.0000207 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 氨 | 2025-04-17 | 0.00135 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 1.50 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#危废贮存库房废气排放口DA003 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 氨 | 2025-04-17 | 0.00317 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 硫化氢 | 2025-04-17 | 0.0000430 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 非甲烷总烃 | 2025-04-17 | 4.33 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2#联合厂房废气应急排放口 | 臭气浓度 | 2025-04-17 | 549 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氯化氢 | 2025-04-17 | 1.05 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氮氧化物 | 2025-04-17 | 36 | 320 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2025-05-15 | 0.001533 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 二噁英类 | 2025-05-15 | 0.0034 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氟化氢 | 2025-04-17 | 0.23 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 颗粒物 | 2025-04-17 | <0.7 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2025-05-15 | 0.000878 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 汞及其化合物 | 2025-04-17 | 0.00294 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 二氧化硫 | 2025-04-17 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3号窑尾排放口DA004 | 氨 | 2025-04-17 | 1.72 | 8 | mg/m3 | 是 |
| 南京塔塔汽车零部件系统有限公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 喷涂废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2025-05-20 | 5.01 | 40 | mg/m3 | 是 |
| 南京中联水泥有限公司 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑头(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-04-17 | 6.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氨 | 2025-04-17 | 1.72 | 8 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-04-17 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氟化氢 | 2025-04-17 | 0.23 | 1 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-04-17 | 1.05 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2025-05-15 | 0.001533 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2025-05-15 | 0.000878 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 二噁英类 | 2025-05-15 | 0.0034 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-04-17 | 0.00294 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-04-17 | <0.7 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 3#窑窑尾(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-04-17 | 36 | 320 | mg/m3 | 是 |
| 南京品旺包装材料有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 涂装废气排放口 | 非甲烷总烃 | 2025-05-19 | 1.48 | 60 | mg/m3 | 是 |