## Sheet1
报告编号 | 样品编号 | 受检单位 | 样品名称 | 采样日期 | 样品类别 | 项目数 | 合格数 | 所属区域 | 采样地点 | 生产单位 | 样品数量 | 批号 | 报告采样地点 | 是否合格 | pH | 氨（以N计） | 臭和味 | 大肠埃希氏菌 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 氟化物 | 高锰酸盐指数（以O计） | 镉 | 铬（六价） | 汞 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 菌落总数 | 硫酸盐 | 铝 | 氯化物 | 氯酸盐 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 肉眼可见物 | 三氯乙酸 | 三溴甲烷 | 色度（铂钴色度单位） | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐（以N计） | 锌 | 溴酸盐 | 一氯二溴甲烷 | 游离氯 | 总大肠菌群 | 总硬度（以CaCO计）
水20250015 | 水20250015001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区佘村党群服务中心 | 2025-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250407 | 江宁区佘村党群服务中心 | TRUE | 7.53（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0026 | 0.0045 | 0.20 | 0.35 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.3 | 0.029 | 35.7 | 0.077 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | 0.0045 | 0.00053 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.83 | 0.007 | ＜0.005 | 0.0016 | 0.42 | 未检出 | 143
水20250016 | 水20250016001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市上元中学 | 2025-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250407 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.67（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0011 | 0.0039 | 0.23 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.8 | 0.054 | 35.6 | 0.057 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 235 | 无 | ＜0.0044 | 0.00047 | 10 | ＜0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 2.07 | 0.013 | ＜0.005 | 0.0011 | 0.43 | 未检出 | 141
水20250016 | 水20250016002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁实验小学（上元大街校区） | 2025-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250407 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.77（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | ＜0.00001 | 0.0038 | 0.21 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 49.0 | 0.044 | 35.8 | 0.047 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 234 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 2.16 | 0.017 | ＜0.005 | 0.00020 | 0.47 | 未检出 | 144
水20250016 | 水20250016003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁区东山医院 | 2025-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250407 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.88（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0021 | 0.0039 | 0.23 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.4 | 0.043 | 38.0 | 0.054 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 226 | 无 | ＜0.0044 | 0.00054 | 10 | ＜0.001 | 0.017 | ＜0.005 | 1.93 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0015 | 0.42 | 未检出 | 143
水20250016 | 水20250016004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区上访社区卫生服务中心 | 2025-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250407 | 南京市上元中学等 | TRUE | 7.94（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0026 | 0.0038 | 0.21 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 49.0 | 0.041 | 36.3 | 0.065 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 230 | 无 | ＜0.0044 | 0.00054 | 10 | ＜0.001 | 0.029 | ＜0.005 | 2.21 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0016 | 0.39 | 未检出 | 141
水20250016 | 水20250016005 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁区行政服务中心 | 2025-04-07 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250407 | 南京市上元中学等 | TRUE | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0037 | 0.23 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 47.2 | 0.048 | 34.7 | 0.059 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | ＜0.0044 | 0.00053 | 10 | ＜0.001 | 0.033 | ＜0.005 | 2.18 | 0.029 | ＜0.005 | 0.0015 | 0.29 | 未检出 | 145
水20250017 | 水20250017001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 出厂水 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房 | 2025-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250408 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 8.03（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | ＜0.00001 | 0.0076 | 0.23 | 0.47 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.2 | 0.069 | 37.9 | 0.055 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | 0.018 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.97 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.00001 | 0.73 | 未检出 | 144
水20250017 | 水20250017002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区百家湖社区卫生服务中心 | 2025-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250408 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 8.07（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0038 | 0.0040 | 0.21 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 50.1 | 0.063 | 36.9 | 0.060 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 250 | 无 | ＜0.0044 | 0.00042 | 10 | ＜0.001 | 0.024 | ＜0.005 | 2.10 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.33 | 未检出 | 145
水20250017 | 水20250017003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区水务集团秣陵街道供水服务中心 | 2025-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250408 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0031 | ＜0.0037 | 0.24 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.6 | 0.072 | 38.5 | 0.073 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 248 | 无 | ＜0.0044 | 0.00032 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.96 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0014 | 0.48 | 未检出 | 143
水20250017 | 水20250017004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 | 2025-04-08 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250408 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂二泵房等 | TRUE | 8.06（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0040 | ＜0.0037 | 0.24 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 50.2 | 0.070 | 36.8 | 0.073 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 247 | 无 | ＜0.0044 | 0.00042 | 10 | ＜0.001 | 0.027 | ＜0.005 | 2.17 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.39 | 未检出 | 142
水20250018 | 水20250018001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心 | 2025-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250409 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.07（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0034 | 0.0052 | 0.19 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.3 | 0.058 | 36.2 | 0.061 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 233 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.87 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0011 | 0.37 | 未检出 | 144
水20250018 | 水20250018002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江苏联合职业技术学院（南京工程分院） | 2025-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250409 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0057 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.3 | 0.080 | 36.1 | 0.036 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 231 | 无 | 0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.015 | ＜0.005 | 1.83 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0018 | 0.20 | 未检出 | 145
水20250018 | 水20250018003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京锦绣花园门诊部 | 2025-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250409 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0048 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 47.8 | 0.059 | 36.1 | 0.034 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 229 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.005 | 1.83 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0016 | 0.44 | 未检出 | 148
水20250018 | 水20250018004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区麒麟街道锁石社区居民委员会 | 2025-04-09 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250409 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0031 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.4 | 0.088 | 36.4 | 0.034 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 227 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.85 | 0.006 | ＜0.005 | 0.00098 | 0.61 | 未检出 | 145
水20250019 | 水20250019001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 二次供水 南京富力万达嘉华酒店 | 2025-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250410 | 南京富力万达嘉华酒店等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0043 | 0.0060 | 0.20 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 44.6 | 0.055 | 33.8 | 0.043 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | 0.00072 | 10 | ＜0.001 | 0.057 | ＜0.005 | 1.81 | 0.041 | ＜0.005 | 0.0023 | 0.32 | 未检出 | 141
水20250019 | 水20250019002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 二次供水 金元宝大酒店 | 2025-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250410 | 南京富力万达嘉华酒店等 | TRUE | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00060 | 0.0059 | 0.22 | 0.45 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 47.0 | ＜0.005 | 35.5 | 0.055 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 231 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.00035 | 0.21 | 未检出 | 146
水20250020 | 水20250020001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 出厂水 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房 | 2025-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250410 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 8.06（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00064 | 0.0059 | 0.20 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 49.4 | 0.051 | 37.5 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 233 | 无 | 0.0051 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.006 | ＜0.005 | 1.84 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.000053 | 0.83 | 未检出 | 144
水20250020 | 水20250020002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区江宁街道社区卫生服务中心 | 2025-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250410 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 8.02（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0043 | 0.0055 | 0.23 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.4 | 0.051 | 36.5 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 234 | 无 | 0.0054 | 0.00035 | 10 | ＜0.001 | 0.025 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0018 | 0.30 | 未检出 | 151
水20250020 | 水20250020003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区铜井血防点 | 2025-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250410 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 8.00（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0030 | 0.0040 | 0.24 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.9 | 0.054 | 36.3 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | 0.0062 | 0.00031 | 10 | ＜0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.78 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0014 | 0.33 | 未检出 | 145
水20250020 | 水20250020004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区陆郎社区卫生服务中心 | 2025-04-10 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250410 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂二泵房等 | TRUE | 7.95（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0047 | 0.0043 | 0.23 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 48.1 | 0.042 | 36.4 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | 0.0062 | 0.00029 | 10 | ＜0.001 | 0.052 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0018 | 0.09 | 未检出 | 146
水20250021 | 水20250021001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁横溪街道社区卫生服务中心 | 2025-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250411 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.94（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0079 | 0.0062 | 0.24 | 0.47 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.6 | 0.045 | 39.2 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 246 | 无 | 0.0046 | 0.00064 | 10 | ＜0.001 | 0.011 | ＜0.005 | 1.91 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0029 | 0.21 | 未检出 | 145
水20250021 | 水20250021002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁水务集团横溪街道供水服务中心 | 2025-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250411 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 7.99（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0043 | 0.0041 | 0.24 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.8 | 0.070 | 39.4 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | 0.0061 | 0.00032 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.92 | 0.017 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.49 | 未检出 | 146
水20250021 | 水20250021003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区丹阳社区党群服务中心 | 2025-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250411 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.04（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0048 | 0.0039 | 0.24 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.5 | 0.051 | 39.2 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 255 | 无 | 0.0060 | 0.00031 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.88 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0019 | 0.23 | 未检出 | 147
水20250021 | 水20250021004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区陶吴社区卫生服务中心 | 2025-04-11 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250411 | 江宁横溪街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.06（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0031 | 0.0039 | 0.24 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 52.9 | 0.071 | 40.3 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 248 | 无 | 0.0069 | 0.00028 | 10 | ＜0.001 | 0.022 | ＜0.005 | 1.89 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0013 | 0.44 | 未检出 | 155
水20250022 | 水20250022001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁谷里街道社区卫生服务中心 | 2025-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250414 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0043 | 0.0080 | 0.23 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 50.3 | 0.071 | 37.9 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | 0.00054 | 10 | ＜0.001 | 0.072 | ＜0.005 | 1.79 | 0.011 | ＜0.005 | 0.0020 | 0.19 | 未检出 | 148
水20250022 | 水20250022002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里街道周村社区卫生服务站 | 2025-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250414 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0025 | 0.0056 | 0.23 | 0.50 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 54.2 | 0.082 | 40.8 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 241 | 无 | 0.017 | 0.00033 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.91 | 0.015 | ＜0.005 | 0.0013 | 0.41 | 未检出 | 157
水20250022 | 水20250022003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 南京市江宁谷里中心小学 | 2025-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250414 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.10（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0024 | 0.0041 | 0.21 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.7 | 0.075 | 40.9 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | 0.0079 | 0.00032 | 10 | ＜0.001 | 0.023 | ＜0.005 | 1.85 | 0.008 | ＜0.005 | 0.0012 | 0.42 | 未检出 | 156
水20250022 | 水20250022004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区谷里街道箭塘社区卫生服务站 | 2025-04-14 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250414 | 江宁谷里街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.08（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0025 | 0.0038 | 0.23 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.4 | 0.076 | 40.8 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 236 | 无 | 0.0086 | 0.00044 | 10 | ＜0.001 | 0.028 | ＜0.005 | 1.86 | 0.009 | ＜0.005 | 0.0014 | 0.46 | 未检出 | 152
水20250023 | 水20250023001 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁禄口街道社区卫生服务中心 | 2025-04-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250415 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.09（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0037 | 0.22 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.5 | 0.089 | 40.9 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | 0.0079 | 0.00043 | 10 | ＜0.001 | 0.052 | 0.009 | 1.85 | 0.008 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.36 | 未检出 | 153
水20250023 | 水20250023002 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁水务集团禄口街道供水服务中心 | 2025-04-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250415 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.12（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0038 | 0.0041 | 0.23 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.5 | 0.082 | 40.8 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 255 | 无 | 0.0085 | 0.00050 | 10 | ＜0.001 | 0.034 | ＜0.005 | 1.83 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0019 | 0.34 | 未检出 | 154
水20250023 | 水20250023003 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁区铜山社区卫生服务中心 | 2025-04-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250415 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0042 | 0.0039 | 0.23 | 0.52 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 54.2 | 0.054 | 41.1 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 253 | 无 | 0.0082 | 0.00037 | 10 | ＜0.001 | 0.012 | ＜0.005 | 1.88 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.46 | 未检出 | 155
水20250023 | 水20250023004 | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 末梢水 江宁水务集团铜山供水服务中心 | 2025-04-15 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 34 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司滨江水厂 | 1 | 20250415 | 江宁禄口街道社区卫生服务中心等 | TRUE | 8.18（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0047 | ＜0.0037 | 0.23 | 0.47 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.7 | 0.079 | 40.9 |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 256 | 无 | 0.0080 | 0.00050 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.88 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0020 | 0.42 | 未检出 | 156
水20250025 | 水20250025001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区湖熟街道新跃社区村委会 | 2025-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250418 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.17（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0049 | ＜0.0037 | 0.19 | 0.74 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 52.1 | 0.078 | 39.6 | 0.075 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 239 | 无 | ＜0.0044 | 0.00055 | 10 | ＜0.001 | 0.037 | ＜0.005 | 1.76 | 0.008 | ＜0.005 | 0.0021 | 0.46 | 未检出 | 155
水20250025 | 水20250025002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 2025-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250418 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0043 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 51.9 | 0.054 | 39.7 | 0.066 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 233 | 无 | 0.0050 | 0.00048 | 10 | ＜0.001 | 0.061 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0019 | 0.35 | 未检出 | 155
水20250025 | 水20250025003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区龙都社区卫生服务中心 | 2025-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250418 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0047 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 52.9 | 0.073 | 40.1 | 0.066 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 237 | 无 | 0.0048 | 0.00057 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | 0.039 | 1.77 | 0.011 | ＜0.005 | 0.0021 | 0.46 | 未检出 | 153
水20250025 | 水20250025004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区周岗社区卫生服务中心 | 2025-04-18 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250418 | 江宁区湖熟街道新跃社区村委会等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0049 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.0 | 0.081 | 40.2 | 0.065 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 234 | 无 | 0.0046 | 0.00064 | 10 | ＜0.001 | 0.026 | ＜0.005 | 1.79 | 0.005 | ＜0.005 | 0.0023 | 0.44 | 未检出 | 154
水20250026 | 水20250026001 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山颐尚温泉度假酒店 | 2025-04-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250421 | 汤山颐尚温泉度假酒店等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 49.5 | 0.036 | 37.3 | 0.074 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 250 | 无 | 0.0050 | 0.00025 | 10 | ＜0.001 | 0.095 | ＜0.005 | 1.66 | 0.039 | ＜0.005 | 0.0020 | 0.15 | 未检出 | 148
水20250026 | 水20250026002 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 江宁区上峰社区卫生服务中心 | 2025-04-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250421 | 汤山颐尚温泉度假酒店等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0048 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 52.8 | 0.091 | 39.8 | 0.066 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 251 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.029 | ＜0.005 | 1.76 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0015 | 0.41 | 未检出 | 155
水20250026 | 水20250026003 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 南京市江宁上峰中学 | 2025-04-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250421 | 汤山颐尚温泉度假酒店等 | TRUE | 8.14（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0055 | ＜0.0037 | 0.20 | 0.62 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 52.2 | 0.068 | 39.9 | 0.031 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 256 | 无 | 0.0045 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.019 | ＜0.005 | 1.77 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0018 | 0.23 | 未检出 | 153
水20250026 | 水20250026004 | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 末梢水 汤山七坊游客中心 | 2025-04-21 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司开发区净水厂 | 1 | 20250421 | 汤山颐尚温泉度假酒店等 | TRUE | 8.13（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0057 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.57 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.9 | 0.063 | 40.8 | 0.048 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 254 | 无 | ＜0.0044 | 0.00060 | 10 | ＜0.001 | 0.018 | ＜0.005 | 1.78 | 0.022 | ＜0.005 | 0.0024 | 0.13 | 未检出 | 154
水20250027 | 水20250027001 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 出厂水 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房 | 2025-04-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250422 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.24（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.00043 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 52.2 | 0.090 | 40.0 | 0.062 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 247 | 无 | ＜0.0044 | ＜0.0002 | 10 | ＜0.001 | 0.016 | ＜0.005 | 1.78 | 0.009 | ＜0.005 | 0.00032 | 0.57 | 未检出 | 154
水20250027 | 水20250027002 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 2025-04-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250422 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.21（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0039 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.55 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.2 | 0.064 | 40.2 | 0.051 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 249 | 无 | ＜0.0044 | 0.00064 | 10 | ＜0.001 | 0.010 | ＜0.005 | 1.77 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0020 | 0.22 | 未检出 | 155
水20250027 | 水20250027003 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 南京市江宁土桥中学 | 2025-04-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250422 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.19（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0062 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.8 | 0.063 | 40.8 | 0.079 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 244 | 无 | 0.0044 | 0.00077 | 10 | ＜0.001 | 0.021 | ＜0.005 | 1.78 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0028 | 0.22 | 未检出 | 158
水20250027 | 水20250027004 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 南京医科大学附属逸夫医院 | 2025-04-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250422 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.18（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0033 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.64 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.4 | 0.071 | 40.2 | 0.083 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 248 | 无 | ＜0.0044 | 0.00056 | 10 | 0.001 | 0.035 | ＜0.005 | 1.77 | 0.016 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.28 | 未检出 | 152
水20250027 | 水20250027005 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 末梢水 江宁水务集团有限公司宁东分公司 | 2025-04-22 | 水厂（水源水、出厂水、末梢水） | 35 | 1 |  |  | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂 | 1 | 20250422 | 江宁区水务集团有限公司科学园水厂泵房等 | TRUE | 8.15（25℃） | ＜0.02 | 无任何臭和味，0级 | 未检出 | 0.0030 | ＜0.0037 | 0.21 | 0.59 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.5 | 未检出 | 53.3 | 0.105 | 40.5 | 0.064 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.0016 | 245 | 无 | ＜0.0044 | 0.00062 | 10 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.005 | 1.79 | 0.006 | ＜0.005 | 0.0017 | 0.49 | 未检出 | 152