附表1   重点监管单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京天印山医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | pH值 | 2025-09-09 | 7.9 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 总余氯 | 2025-09-09 | 3.50 | - | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2025-09-09 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2025-09-09 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-09 | 0.029 | - | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-09-09 | 0.08 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-09-09 | 7.7 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 动植物油 | 2025-09-09 | 0.07 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-09-09 | 13 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-09-09 | 26 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 挥发酚 | 2025-09-09 | 0.086 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水处理站总排口(DW001) | 石油类 | 2025-09-09 | 0.20 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京谷里铜矿有限公司 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总锌 | 2025-08-06 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 硫化物 | 2025-08-06 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-06 | 0.094 | 8 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总镍 | 2025-08-06 | 0.00077 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总铅 | 2025-08-06 | <0.00009 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总磷（以P计） | 2025-08-06 | 0.07 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | pH值 | 2025-08-06 | 7.1 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总汞 | 2025-08-06 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 石油类 | 2025-08-06 | 0.11 | 3.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总铜 | 2025-08-06 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总氮（以N计） | 2025-08-06 | 0.23 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 氟化物 | 2025-08-06 | 0.23 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总砷 | 2025-08-06 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总钴 | 2025-08-06 | <0.02 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总镉 | 2025-08-06 | <0.00005 | 0.1 | mg/L | 是 |
| 南京湶膜科技有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-10 | 2.47 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-09-10 | 9 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口(DW002) | pH值 | 2025-09-10 | 8.0 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口(DW002) | 悬浮物 | 2025-09-10 | 5 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-09-10 | 0.27 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水排放口(DW002) | 苯胺类 | 2025-09-10 | 0.12 | 5.0 | mg/L | 是 |
| 蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | pH值 | 2025-09-17 | 7.6 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-09-17 | 14.3 | 300 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 化学需氧量 | 2025-09-17 | 48 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-17 | 20.4 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 总磷（以P计） | 2025-09-17 | 2.40 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 悬浮物 | 2025-09-17 | 8 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(FS001) | 石油类 | 2025-09-17 | 0.29 | 20 | mg/L | 是 |
| 南京安基山铜矿有限公司 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总铅 | 2025-09-10 | <0.00009 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总镉 | 2025-09-10 | <0.00005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总镍 | 2025-09-10 | 0.00104 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总钴 | 2025-09-10 | <0.02 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总锌 | 2025-09-10 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 悬浮物 | 2025-09-10 | 26 | 30 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总氮（以N计） | 2025-09-10 | 1.73 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | pH值 | 2025-09-10 | 7.4 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总砷 | 2025-09-10 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总磷（以P计） | 2025-09-10 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总汞 | 2025-09-10 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 化学需氧量 | 2025-09-10 | 4 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总锰 | 2025-09-10 | 0.92 | 2.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 硫化物 | 2025-09-10 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 石油类 | 2025-09-10 | 0.10 | 3.0 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 氟化物 | 2025-09-10 | 0.38 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 氨氮（NH3-N） | 2025-09-10 | 1.36 | 8 | mg/L | 是 |
|  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 渗滤液收集池出口(S2) | 总铜 | 2025-09-10 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |

附表2   重点监管单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京乾鼎长环保集团有限公司(静脉路广区) | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 生产废气排放口(FQ-01) | 硫化氢 | 2025-09-12 | 0.00175 | 0.33 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 生产废气排放口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2025-09-12 | 12.4 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 生产废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-09-12 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 |
| 光大环保能源（南京）有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-09-17 | 51 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-09-17 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-09-17 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-09-16 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-09-17 | 1.28 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-09-16 | 0.00726 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2025-09-17 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-09-17 | 0.00019 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2025-09-15 | 0.0072 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-09-16 | 1.7 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-09-16 | 1.6 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2025-09-17 | 1.15 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2025-09-17 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2025-09-15 | 0.0064 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-09-17 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2025-09-17 | 40 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2025-09-17 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2025-09-17 | 0.00015 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2025-09-16 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2025-09-16 | 0.0123 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
| 南京空港油料有限公司 | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向 QW3 | NMHC | 2025-09-03 | 0.59 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向 QW4 | NMHC | 2025-09-03 | 0.57 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界上风向 QW1 | NMHC | 2025-09-03 | 0.46 | 4 | mg/m3 | 是 |
|  | 大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021) | 厂界下风向 QW2 | NMHC | 2025-09-03 | 0.48 | 4 | mg/m3 | 是 |