
附表1   重点监管单位废水监督监测结果报表
	企业名称
	执行标准
	监测点
	监测项目
	监测日期
	排放浓度
	限值
	单位
	是否达标

	南京江宁水务集团有限公司高桥污水处理厂
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	出口(FS001)
	悬浮物
	2025-09-28
	4
	10
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	出口(FS001)
	化学需氧量
	2025-09-28
	24
	50
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	出口(FS001)
	氨氮（NH3-N）
	2025-09-28
	0.208
	5;8
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	出口(FS001)
	pH值
	2025-09-28
	6.8
	6~9
	无量纲
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	出口(FS001)
	总氮（以N计）
	2025-09-28
	9.18
	15
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	出口(FS001)
	总磷（以P计）
	2025-09-28
	0.14
	0.5
	mg/L
	是

	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	三期废水排口(FS002)
	总磷（以P计）
	2025-10-11
	0.10
	0.5
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	三期废水排口(FS002)
	氨氮（NH3-N）
	2025-10-11
	0.071
	5;8
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	三期废水排口(FS002)
	化学需氧量
	2025-10-11
	19
	50
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	三期废水排口(FS002)
	pH值
	2025-10-11
	7.3
	6~9
	无量纲
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	三期废水排口(FS002)
	悬浮物
	2025-10-11
	5
	10
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	三期废水排口(FS002)
	总氮（以N计）
	2025-10-11
	5.53
	15
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	一二期废水排口(FS001)
	总磷（以P计）
	2025-10-11
	0.04
	0.5
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	一二期废水排口(FS001)
	化学需氧量
	2025-10-11
	16
	50
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	一二期废水排口(FS001)
	pH值
	2025-10-11
	7.4
	6~9
	无量纲
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	一二期废水排口(FS001)
	悬浮物
	2025-10-11
	5
	10
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	一二期废水排口(FS001)
	氨氮（NH3-N）
	2025-10-11
	0.114
	5;8
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	一二期废水排口(FS001)
	总氮（以N计）
	2025-10-11
	6.71
	15
	mg/L
	是

	长安马自达发动机有限公司
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	化学需氧量
	2025-10-24
	40
	500
	mg/L
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	石油类
	2025-10-24
	0.93
	20
	mg/L
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	总磷（以P计）
	2025-10-24
	0.67
	-
	mg/L
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	pH值
	2025-10-24
	7.5
	6~9
	无量纲
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	阴离子表面活性剂（LAS）
	2025-10-24
	0.06
	20
	mg/L
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	悬浮物
	2025-10-24
	34
	400
	mg/L
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口
	氨氮（NH3-N）
	2025-10-24
	0.273
	-
	mg/L
	是

	华润雪花啤酒（南京）有限公司
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	废水总排口(DW001)
	五日生化需氧量（BOD5）
	2025-10-23
	10.6
	300
	mg/L
	是

	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	废水总排口(DW001)
	化学需氧量
	2025-10-23
	55
	500
	mg/L
	是

	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	废水总排口(DW001)
	色度
	2025-10-23
	20
	-
	mg/L
	是

	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	废水总排口(DW001)
	氨氮（NH3-N）
	2025-10-23
	0.310
	-
	mg/L
	是

	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	废水总排口(DW001)
	悬浮物
	2025-10-23
	10
	400
	mg/L
	是

	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	废水总排口(DW001)
	pH值
	2025-10-23
	8.4
	6~9
	无量纲
	是

	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	废水总排口(DW001)
	总磷（以P计）
	2025-10-23
	0.96
	-
	mg/L
	是

	南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	废水排口
	氨氮（NH3-N）
	2025-10-11
	0.916
	5;8
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	废水排口
	化学需氧量
	2025-10-11
	27
	50
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	废水排口
	pH值
	2025-10-11
	6.8
	6~9
	无量纲
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	废水排口
	悬浮物
	2025-10-11
	6
	10
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	废水排口
	总磷（以P计）
	2025-10-11
	0.35
	0.5
	mg/L
	是

	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)
	废水排口
	总氮（以N计）
	2025-10-11
	10.9
	15
	mg/L
	是


附表2   重点监管单位废气监督监测结果报表
	企业名称
	执行标准
	监测点
	监测项目
	监测日期
	排放浓度
	限值
	单位
	是否达标

	长安马自达发动机有限公司
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	压铸机废气排放口DA006
	颗粒物
	2025-10-24
	<1
	20
	mg/m3
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	震动解箱废气排放口DA015
	颗粒物
	2025-10-22
	<1
	20
	mg/m3
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	中和除臭装置废气排放口DA023
	甲醛
	2025-10-23
	<0.5
	20
	mg/m3
	是

	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)
	中和除臭装置废气排放口DA023
	氨
	2025-10-23
	0.122
	4.9
	kg/h
	是

	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)
	中和除臭装置废气排放口DA023
	臭气浓度
	2025-10-23
	229
	2000
	无量纲
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	中和除臭装置废气排放口DA023
	酚类
	2025-10-23
	1.2
	20
	mg/m3
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	中和除臭装置废气排放口DA023
	颗粒物
	2025-10-23
	<1
	20
	mg/m3
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	2#造型集尘废气排放口DA014
	颗粒物
	2025-10-24
	<1
	20
	mg/m3
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	焙烧炉排放口FQ-34
	非甲烷总烃
	2025-10-23
	1.00
	60
	mg/m3
	是

	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)
	焙烧炉排放口FQ-34
	苯系物
	2025-10-23
	0.150
	25
	mg/m3
	是



