2026年第二季度南京市江宁区饮用水水质安全状况信息情况
根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，南京市江宁区卫生健康委组织完成了2026年第二季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设45个监测点，对照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），共检测水样45份，合格45份，合格率100%。其中出厂水3份，合格3份；末梢水40份，合格40份；二次供水2份，合格2份（见下表）。
2026年第二季度江宁区城市生活饮用水水质卫生监测情况统计表

	水样类型
	监测点数（个）
	监测样品
	监测项次

	
	
	样品数

（份）
	合格样品数（份）
	合格率

（%）
	项次数

（项）
	合格项次数

（项）
	合格率

（%）

	出厂水
	3
	3
	3
	100
	110
	110
	100

	末梢水
	40
	40
	40
	100
	1465
	1465
	100

	二次供水
	2
	2
	2
	100
	74
	74
	100

	合计
	45
	45
	45
	100
	1649
	1649
	100


南京市江宁区卫生健康委员会
2026年7月8日
