附件1：2026年第三季度江宁区城市生活饮用水水质卫生监测情况统计表

	水样类型
	监测点数（个）
	监测样品
	监测项次

	
	
	样品数

（份）
	合格样品数（份）
	合格率

（%）
	项次数

（项）
	合格项次数

（项）
	合格率

（%）

	出厂水
	3
	3
	3
	100
	110
	110
	100

	末梢水
	42
	42
	42
	100
	1539
	1539
	100

	二次供水
	2
	2
	2
	100
	74
	74
	100

	合计
	47
	47
	47
	100
	1723
	1723
	100


